ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по комплексному визуальному обследованию строительных конструкций и систем инженерного обеспечения сооружения «Объект ГО», расположенного на территории ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» с целью производства капитального ремонта.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные. |  |  |
|  | Наименование и адрес Заказчика | Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Хабаровская противочумная станция» (ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция»). Адрес: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, пер. Санитарный, д. 7. |
|  | Основание для проведения работ | - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (п. 4.2. «О сроках проведения обследования технического состояния зданий (сооружений); - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
|  | Наименование и местонахождение объекта | «Объект – защитное сооружение ГО инв. №280-24» ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Санитарный, д. 7. |
|  | Источник финансирования | Бюджет Российской Федерации |
|  | Особые условия обследования | Здание эксплуатируемое, инженерные сети подключены. |
|  | Срок выполнение работ | Начало выполнения Работ: с даты заключения контракта. Окончание Работ: не позднее чем 3 рабочих дня с даты заключения контракта |
|  | Основные технико-экономические показатели объектов обследования | Отдельно стоящее одноэтажное сооружение. Назначение здания – подземное сооружение гражданской обороны «Объект ГО» Год постройки: Основное строение литер «Ф» – 1982; Год капитального ремонта – не проводился; Площадь по основной части, 162,3м2 / высота 2,65 м: Строительный объем – 330 м3; Фундамент – монолитный железобетонный; Стены – кирпичные; Покрытие – монолитная железобетонная плита; Крыша – кровля-мягкая совмещённая; Полы – мозаичные, бетонные; Внутренняя отделка – штукатурка, покраска. |
|  | Исходные данные и исходно-разрешительная документация | В течение 1 рабочего дня с даты заключения Контракта Заказчик предоставляет Подрядчику технический паспорт объекта, паспорт убежища. |
|  | Перечень элементов объекта, подлежащих обследованию | Обследование строительных конструкций здания, в том числе: - фундамент здания; - стены наружные и внутренние; - перегородки, перемычки; - полы; - перекрытия; - лестницы; - дверные проемы; - конструкции и покрытия кровли; - сопряжение конструкций между собой. Системы инженерного обеспечения здания: - система водоснабжения (ХВС, ГВС); - система теплоснабжения; - система электроснабжения; - система канализации; - система вентиляции. |
|  | Цель обследования | Определение действительного технического состояния здания согласно ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и его элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности, несущей способности и др.) с учетом изменений, происходящих во времени, оценки возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости реконструкции, капитального или текущего ремонта. Определение объема работ по капитальному ремонту здания. |
|  | Состав обследования | В течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик разрабатывает, согласовывает с Заказчиком Программу работ на обследование по объекту, выполняет мероприятия и передаёт результаты Заказчику. Подрядчик производит сбор дополнительных исходных данных (при возникшей необходимости), необходимых для выполнения обследовательских работ, не вошедших в состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком. Результатом работ является Акт по результатам обследования, Дефектная ведомость, Сводно-сметный расчёт, Локальный сметный расчёт, Ведомость объёмов работ, необходимые для производства капитального ремонта объекта. Программой работ установить: - методы определения фактических характеристик материалов несущих конструкций и их элементов; - методы инструментального определения параметров дефектов и повреждений. Применяемые при выполнении работ материалы и оборудование должны иметь документы (паспорта, свидетельства о метрологической поверке, сертификаты и др. (при наличии)), подтверждающие соответствие их качества и безопасности установленным требованиям. Провести комплексное визуальное обследование строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» для целей капитального ремонта, и выполнить: - сплошное визуальное обследование несущих конструкций здания для выявления дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и фотофиксацией; - обмер геометрических параметров здания, несущих конструкций, их элементов, в том числе с применением лазерного дальномера и рулетки; - определение фактических прочностных характеристик материалов несущих конструкций и их элементов и последующей их фотофиксацией: - проведение выборочного вскрытия многослойных конструкций и отделки для освидетельствования состояния скрытых слоев и конструкций, без восстановления; - выполнить обследование внутренних инженерных сетей здания (водопровод, канализация, отопление, электроснабжение, вентиляция); - обследование существующих инженерных систем (внутренний водопровод, вентиляция приточная двухрежимная: чистая вентиляция, фильтровентиляции и др.); - обследование существующих путей эвакуации и эвакуационных выходов; - камеральную обработку и анализ результатов обследования; - разработку рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности несущих конструкций; - составление дефектных ведомостей; - составление Акта по результатам обследования и оценки технического состояния строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания с выводами о возможности их дальнейшей эксплуатации; - составление Дефектной ведомости, Сводно-сметного расчёта, Локального сметный расчёта, Ведомости объёмов работ. Требования к объему обмерных работ: Обмерные работы объема здания произвести при помощи лазерного дальномера. Обмеры узлов примыканий и сопряжений конструкций между собой в местах вскрытия, а также определение армирования в местах вскрытия произвести инструментами для измерения геометрии. Требования к объему обследовательских работ: Детальное обследование: - определение геометрических параметров, прогибов и деформации конструкций при наличии (визуальное обследование). В части определения технического состояния конструкций: - обследование всех несущих конструктивных элементов здания на предмет установления их технического состояния и повреждений: фундаменты, наружные ограждающие конструкции, плиты покрытия и перекрытий, колонны, балки покрытия и перекрытий. Обследование несущих металлических конструкций (при наличии): - определение геометрических размеров сечения элементов и идентификация их марки в соответствии с сортаментом, шага, катетов сварных соединений (для катетов при возможности доступа); - определение наличия /отсутствия огнезащиты и антикоррозионной защиты, толщины и состояния; - составление схемы дефектов металлических конструкций по внешним признакам; |
| 2. Основные требования к подготавливаемой документации по результатам обследования. |  |  |
| 2.1 | Состав отчетной документации | Результаты выполненных работ представить в виде Заключения, составленного в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и включающего в себя: - Акт визуального осмотра объекта на предмет определения дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов; - составление Дефектной ведомости, Сводно-сметного расчёта, Локального сметный расчёта, Ведомости объёмов работ. |
| 2.2 | Требования к содержанию отчетной документации по результатам обследования строительных конструкций и систем инженерного обеспечения | Выводы по результатам обследования должны включать в себя: а) оценку технического состояния строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания; б) оценку возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания. Обследование и оценку технического состояния строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания выполнить в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». В случае несоответствия объекта обследования действующим строительным нормам, установленным законодательством РФ, Подрядчик обязан представить Заказчику рекомендации по их устранению, а так же разработать комплекс первоочередных противоаварийных мероприятий, указав необходимую информацию в Заключении. |
| 2.3 | Формат и количество экземпляров Заключения, передаваемого заказчику | Результаты работ передаются в виде документов, заверенных подписями ответственных лиц, руководителей, и скрепленное печатью организации: - 1 экземпляра на бумажном носителе; - 1 экземпляр на электронном носителе. Формат текстовых документов: MicrosoftWord, MicrosoftExcel. |
| - Общие требования к выполнению работ. |  |  |
|  | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться: - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; - Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности»; - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральным законом от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральным законом от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; - СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Все работы должны быть исполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ. |  |
| 3. Прочие условия выполнения работ. |  |  |
| 3.1 | Подрядчик обеспечивает соблюдение мер охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте. До начала выполнения работ Подрядчик обязан оформить и представить Заказчику приказы о назначении ответственного за проведение работ, технику безопасности при производстве работ, пожарной безопасности, охраны труда, электробезопасности. Подрядчик должен при выполнении работ руководствоваться требованиями действующих норм и правил охраны труда, техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил технической эксплуатации сетей и иных действующих норм РФ. |  |

Начальник ОКС

Долгалев С.М.____________