[bookmark: _GoBack]Lampon Светильник потолочный светодиодный, 6500К (светодиодная встраиваемая панель)
Тип Потолочный светильник
Тип цоколя  Без цоколя
Вид ламп  Светодиодная
Количество режимов 1
Количество ламп, 112 шт
Материал плафона  Металл
Ширина основания, 595 мм
Площадь освещения,  40 кв.м
Макс. мощность ламп,  36 Вт
Температура света,   6500 К
Световой поток,  3200 Лм
Напряжение питания,  170-265 В
Комплектация лампочками Да
Степень защиты  IP40
Форма Квадрат
Свет  Холодный белый
Вид питания От сети 220В
Цвет  Белый, зеркальный, белый матовый
Длина, 595 мм
Ширина, 595 мм
Высота, 19 мм
Гарантия  2 года
Комплектность  4штуки в упаковке
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