# Lampon Светильник потолочный светодиодный, 6500К (светодиодная встраиваемая панель)

Тип Потолочный светильник

Тип цоколя  Без цоколя

Вид ламп  Светодиодная

Количество режимов 1

Количество ламп, 112 шт

Материал плафона  Металл

Ширина основания, 595 мм

Площадь освещения,  40 кв.м

Макс. мощность ламп,  36 Вт

Температура света,   6500 К

Световой поток,  3200 Лм

Напряжение питания,  170-265 В

Комплектация лампочками Да

Степень защиты  IP40

Форма Квадрат

Свет  Холодный белый

Вид питания От сети 220В

Цвет  Белый, зеркальный, белый матовый

Длина, 595 мм

Ширина, 595 мм

Высота, 19 мм

Гарантия  2 года

Комплектность  4штуки в упаковке