Приложение №1

к электронной версии контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку и поставку электротовара

для нужд ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области

- Наименование, описание и количество объекта закупки:

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клемма СМК 222-413 3х0,08-2,5(4)мм² Материал - медь Механизм соединения - разжимное Минимальное сечение - 0.08 кв. мм | шт. | 100 |
| 2 | Клемма СМК 222-412 2х0,08-2,5(4)мм² Материал - медь Механизм соединения - разжимное Минимальное сечение 0.08 кв. мм | шт. | 200 |
| 3 | Патрон Е27 Тип патрон - Цоколь E27 Сила тока - 4 А Напряжение - 220 В Мощность - 880 Вт Цвет - черный Материал - карболит | шт. | 30 |

- Место доставки товара: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, г. Скопин, мкр. Октябрьский, склад, с 7:45 до 16:45 кроме выходных и праздничных дней.

- Сроки поставки товара:

Поставщик передает товар одной партией Государственному заказчику в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта. Доставка товара осуществляется собственным транспортом Поставщика. Цена контракта включает в себя все издержки Поставщика.

- Источник финансирования:

дополнительное бюджетное финансирование - 320 0305 4240690048 244

- Идентификационный код закупки:

26 1 6233004143 623301001 0002 000 0000 244

- Оплата по контракту производится Заказчиком в рублях Российской Федерации, в форме безналичного расчета платежными поручениями путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Поставщика, по факту поставленной продукции, в срок не более чем в течение семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.