ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На право заключения контракта на поставку кислорода  для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)
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2. Описание объекта закупки 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку газообразного медицинского кислорода в 2026 году

	№ п/п
	Наименование товара, его характеристика
	Ед.
изм.
	Кол-во 

	1.
	МНН – кислород;
Торговое наименование - кислород газообразный медицинский
Лекарственная форма – газ медицинский сжатый;
Объемная доля кислорода, % - не менее 99,5%;
0,312 м3 в баллоне вместимостью 2 дм3;
Соответствие требованиям ФСП (НД)
Гарантийный срок годности – 18 месяцев со дня производства
	Упак.
	2


1. Поставка товара – с даты заключения контракта до 31.12.2026 г. 
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика, Поставщик обязан поставить и передать товар надлежащего качества.
Объем каждой партии кислорода газообразного медицинского - в соответствии с заявкой Заказчика. 
2. При поставке товара передать Заказчику следующие документы: 
- счет;
- счет-фактуру (при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения счет-фактура не предоставляется);
[bookmark: _GoBack]- товарную накладную в 2 (двух) экземплярах с обязательным указанием номера и даты настоящего Контракта или УПД (универсальный передаточный документ).
- копию паспорта качества;
- инструкцию по применению лекарственного препарата для медицинского применения;
- копию сертификата соответствия;
- копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения.

3. Требования к Поставщику:
- наличие действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и/или копия действующей лицензии на осуществление производства лекарственных средств.

4. Требования к упаковке
Тара (упаковка) в соответствии с требованиями ГОСТ 949-73 (ГОСТ 949-2023).

