
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
Договор №_________________________________
на поставку сантехнических материалов

Идентификационный код закупки: ____________________________________

г. Уфа                                                                                                                          «___» ______________ 2026 г.

[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]_____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шайхлисламовой Эльмиры Радиковны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять сантехнические материалы (далее - товар) в количестве и ассортименте согласно Техническим требованиям (Приложение №1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена товара по настоящему Договору в соответствии со Спецификацией (Приложение №2) составляет _____________(_________) рублей, в том числе НДС (__%) /НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, в том числе  налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Законом №44-ФЗ и настоящим Договором.
Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения настоящего договора.
Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество товара.
2.6. Источник финансирования Договора - средства от приносящей доход деятельности.
2.7. Заказчик производит оплату товара по факту поставки товара на основании счета, счета-фактуры (при наличии), товарной накладной Поставщика либо универсального передаточного документа, путём перечисления указанных в них денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке, Акта приемки (ф.05010452).
2.8. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.9. В случае неисполнения Поставщиком требования Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) любого из обязательств по Договору, сумма неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом №44-ФЗ, может быть удержана Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
2.10. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Договору Поставщик в течение 10 рабочих дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов по Договору.
2.11. Сроки поставки товара: 15 календарных дней с даты, следующей после подписания Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. В рамках исполнения настоящего договора Заказчик обязан:
3.1.1. Принять товар в соответствии с условиями Договора.
3.1.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. В рамках исполнения настоящего договора Поставщик обязан:
3.2.1. Не менее чем за один рабочий день до поставки товара выслать письмом по электронной почте fbun@uniimtech.ru или факсом 8 (347) 255-57-03 подтверждение о готовности поставить товар с указанием даты и точного времени поставки.
3.2.2. Осуществить поставку товара Заказчику и погрузку/разгрузку за счет собственных средств своими силами или с привлечением третьих лиц по адресу: 450106, город Уфа, улица Степана Кувыкина, дом 94, Склад, в рабочий день, в период времени с 9-00 до 16-00 часов местного времени, обеденный перерыв с 13-00 до 13-30 часов местного времени, телефон 8 (347) 255-18-39.
3.2.3. Незамедлительно направить письменное уведомление Заказчику при возникновении проблем, связанных с обязательствами по настоящему Договору, способных повлиять на своевременную и полную поставку товара, предусмотренного по настоящему Договору.
3.2.4. Поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
3.2.5. Одновременно с поставкой товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе:
· товарные или товарно-транспортные накладные (ТН/ТТН)[footnoteRef:1], оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; [1:  В случае обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота (ЭДО), после согласования с Заказчиком оператора ЭДО, Поставщик предоставляет универсальный передаточный документ] 

· счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ;
· копии действующих сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, подтверждающих соответствие поставляемого товара техническим регламентам, обязательным требованиям государственных стандартов, действующим в отношении данного вида товара (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
· паспорт качества (при наличии).
3.2.6. Своими силами и за свой счет устранять недостатки, выявленные Заказчиком относительно количества и качества поставленного товара.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ для данного вида товаров, в течение всего срока поставки.
4.2. Одновременно со всеми поставляемыми партиями товара в соответствии с настоящим Договором Поставщик передаёт Заказчику должным образом оформленную исполнительную документацию на каждый вид товара согласно пункту 3.2.5 настоящего Договора.
4.3. Товар, поставляемый согласно настоящему Договору, должен соответствовать санитарным нормам и правилам, требованиям государственных и отраслевых стандартов Российской Федерации, технических условий, а товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. Весь товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и другими сопроводительными документами (на русском языке), подтверждающими качество и безопасность поставляемого товара.
4.4. Срок годности товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать значению, указанному в Технических требованиях (Приложение №1).
Поставка товара с меньшим сроком годности возможна только по согласованию сторон.

5. ТАРА (УПАКОВКА) ТОВАРА
5.1. Тара (упаковка) поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным государственным и отраслевым стандартам, техническим условиям, а также иным документам, устанавливающим требования к таре (упаковке) данного товара.
5.2. При отсутствии указанных требований поставляемый товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую полную сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока.

6. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 
6.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу: 450106, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Кувыкина, дом 94, Склад (далее – Место доставки).
Поставщик не менее чем за один рабочий день до осуществления поставки товара направляет в адрес Заказчика уведомление о дате и времени доставки товара в Место доставки.
6.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в п. 2.7, 6.3 Договора. При невыполнении данного условия товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.
6.3. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику счет, счет-фактуру (при наличии), товарную накладную Поставщика либо универсальный передаточный документ (далее - УПД), а также надлежащим образом оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
6.4. Приемка поставленного товара Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, указанных в п. 3.2.5, 6.3 Договора и включает в себя следующее:
а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на товар: регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), документа, подтверждающего соответствие товара, выданного уполномоченными органами (организациями);
д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара на русском языке;
е) проверку комплектности и целостности поставленного товара.
Для проверки соответствия поставленного товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации либо силами своих специалистов. 
После проверки качества поставленного товара, предусмотренного Договором в части его соответствия условиям Договора, Уполномоченный представитель Заказчика оформляет экспертное заключение.
6.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, указанных в п. 3.2.5, 6.3 Договора оформляет по итогам приемки Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н.
6.6. Оформление и обмен документами о приемке поставленного товара осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота. В отсутствие организационно-технической возможности составления Акта приемки (ф. 0510452) в электронной форме Акт формируется на бумажном носителе и подписывается представителями Заказчика и Поставщика собственноручно.
6.7. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения.
6.8. Акт приемки (ф. 0510452) составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.9. Отказ представителя Поставщика от участия в приемке поставленного товара и подписания Акта приемки (ф. 05010452) не может служить препятствием приемки товара по настоящему Договору и оформлению ее результатов.
6.10. Датой приемки поставленного товара считается дата подписания Заказчиком документов, указанных в п. 2.7 Договора. 
6.11. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения перечня выявленных недостатков, устранить указанные в нем несоответствия за свой счет.
6.12. По окончании устранения Поставщиком всех замечаний, отраженных в перечне выявленных недостатков, Заказчик обязан принять поставленный товар с учетом отработанных замечаний и подписать документы, указанные в п. 2.7 Договора в порядке, установленном разделом 6 Договора.
6.13. Заказчик, обнаруживший после приемки товара отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в разумный срок после их обнаружения.
6.14. Обязанность Поставщика поставить товар Заказчику считается исполненной с момента перехода права собственности на поставленный товар.
6.15. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами документов. При этом за Заказчиком сохраняется право предъявить Поставщику требования, установленные разделом 6 настоящего Договора, а Поставщик обязан устранить выявленные несоответствия в порядке, предусмотренные п. 6.11 настоящего Договора.
6.16. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
[bookmark: P216]7.3. В случае неисполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком), размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5. В соответствии с пунктом 7 статьи 34 Закона №44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора (этапа).
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.
7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.9. В соответствии с пунктом 5 статьи 34 Закона №44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.13. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 30.09.2026. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
8.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов. 
8.3. Информация о Поставщике, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, включается в установленном Законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.5. Изменение условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона №44-ФЗ.

[bookmark: sub_10400]9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
[bookmark: sub_10141]9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
[bookmark: sub_10142]9.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.
9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
10.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
10.5. Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10.7. Ответственный исполнитель по настоящему договору от имени Заказчика – Шагимуратов Аскат Мухаметгалиевич, тел.: 8 (347) 255-18-03.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик: 
Федеральное бюджетное учреждение науки 
«Уфимский научно-исследовательский институт
медицины труда и экологии человека» 

ИНН 0274022366 / КПП 027401001
Адрес фактический/юридический: РФ, РБ, 450106,
г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 94
Банковские реквизиты:
Казначейский счет (КС) 03214643000000015109 (счет плательщика)
ОКЦ № 1 Сибирского ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск
Получатель: УФК по Новосибирской области (ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» л/с 20016У59790)
Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810445370000043 (корреспондентский счет)
Банковский идентификационный код (БИК) 015004950
ОГРН 1030203900902
тел./факс: 8 (347) 255-19-57 / 255-57-03
e-mail: fbun@uniimtech.ru, zakupki@uniimtech.ru

От Заказчика:
Директор

________________________ Э.Р. Шайхлисламова
          М.П.
	Поставщик: 
_________________________________
(полное наименование организации)


ИНН ______________ / КПП __________________ 
Адрес места нахождения: ____________________ Адрес почтовый: ____________________________
ОГРН _____________________________________
ОКТМО___________________________________   Банковские реквизиты:
Наименование банка ________________________ Р/с ________________________________________ К/с _______________________________________ БИК ______________________________________ Телефон: ____________, факс: ________________ Адрес электронной почты: ___________________







От Поставщика:
Должность

________________________ ФИО
          М.П.
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Приложение №1 к Договору
№_______________________
от ___.___.2026
[bookmark: _Ref248728669]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (описание объекта закупки)
на поставку сантехнических материалов

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами*

1. Перечень товаров, требуемых к поставке:
	№ п/п
	ОКПД 2/ КТРУ
	Наименование товара/работы/ услуги
	Единица измерения
	Кол-во
	Функциональные, количественные и качественные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров. Дополнительные требования установлены в соответствии с п.5 и п.6 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 №145.

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки

	1
	28.14.12.110-00000019
	Смеситель водоразборный
	штука
	20
	Материал
	Латунь
	
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	
	Монтаж
	Внутренний (скрытый)
	
	

	
	
	
	
	
	Тип управления
	Рычажный
	
	

	
	
	
	
	
	Излив
	Аэратор
	
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	Для раковин
	
	

	
	
	
	
	
	Тип излива
	Неповоротный
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Тип смесителя
	Однорычажный
	
	

	
	
	
	
	
	Длина излива
	150
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Хром
	
	

	2
	28.14.12.110-00000024
	Смеситель водоразборный
	штука
	5
	Материал
	Латунь
	
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	
	Монтаж
	Внутренний (скрытый)
	
	

	
	
	
	
	
	Тип управления
	Локтевой
	
	

	
	
	
	
	
	Излив
	Аэратор
	
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	Для раковин
	
	

	
	
	
	
	
	Тип излива
	Поворотный
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Тип смесителя
	Однорычажный
	
	

	
	
	
	
	
	Длина излива
	200
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Хром
	
	

	
	
	
	
	
	Серия
	Хирург, для процедурного кабинета
	
	

	3
	28.14.12.110-00000011
	Сифон сантехнический
	штука
	15
	Вид сифона
	Бутылочный
	
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	
	Материал
	Пластик
	
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	Для раковины
	
	

	
	
	
	
	
	Выпуск в комплекте
	Соответствие
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Присоединительный размер
	1 ½ дюйма x 40
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	белый
	
	

	4
	22.19.30.000-00000002
	Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
	штука
	15
	Назначение
	Подводка для воды
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Тип
	Гибкая
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	Нетоксичная резина
	
	

	
	
	
	
	
	Оплетка защитная
	Нержавеющая сталь
	
	

	
	
	
	
	
	Максимальная температура
	100
	С°
	

	
	
	
	
	
	Длина
	500
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Тип подключения
	Гайка-гайка
	
	

	
	
	
	
	
	Резьба гайки
	½ 
	дюйм
	

	5
	22.19.30.000-00000002
	Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
	штука
	60
	Назначение
	Подводка для смесителя
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Тип
	Гибкая
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	Нетоксичная резина
	
	

	
	
	
	
	
	Оплетка защитная
	Нержавеющая сталь
	
	

	
	
	
	
	
	Длина
	500
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Тип подключения
	Внутренний/Внутренний
	
	

	
	
	
	
	
	Резьба гайки
	½ 
	дюйм
	

	
	
	
	
	
	Выпуск 
	в комплекте 2 штуки (пара)
	
	

	6
	22.21.21.123
	Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена
	штука
	10
	Назначение
	Слив-отвод гофра для унитаза с широкой подводкой
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	

	
	
	
	
	
	Установочный размер
	110
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Длина
	≥ 250 и ≤ 550
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Армированная
	Соответствие
	
	

	7
	28.14.13.131-00000002
	Кран общепромышленного назначения
	штука
	20
	Вид крана
	Шаровый
	
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	
	Материал корпуса
	Латунь
	
	

	
	
	
	
	
	Тип управления
	Привод ручной (рукоятка) – ручка  бабочка
	
	

	
	
	
	
	
	Тип соединения
	Наружная резьба/внутренняя резьба
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Диаметр трубы
	15
	миллиметр
	

	8
	28.14.13.131-00000002
	Кран общепромышленного назначения
	штука
	20
	Вид крана
	Шаровый
	
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	
	Материал корпуса
	Латунь
	
	

	
	
	
	
	
	Тип управления
	Привод ручной (рукоятка) – ручка  бабочка
	
	

	
	
	
	
	
	Тип соединения
	Наружная резьба/внутренняя резьба
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Диаметр трубы
	20
	миллиметр
	

	9
	28.14.13.131-00000002
	Кран общепромышленного назначения
	штука
	20
	Вид крана
	Шаровый
	
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	
	Материал корпуса
	Латунь
	
	

	
	
	
	
	
	Тип управления
	Привод ручной (рукоятка) – ручка  бабочка
	
	

	
	
	
	
	
	Тип соединения
	Внутренняя резьба/внутренняя резьба
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Диаметр трубы
	20
	миллиметр
	

	10
	22.21.20.000-00000003
	Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые
	штука
	20
	Вид фитинга
	Муфта разъемная
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	

	
	
	
	
	
	Тип соединения
	Внутренняя резьба
	
	

	
	
	
	
	
	Размер
	20
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Резьба
	½ 
	дюйм
	

	11
	22.21.20.000-00000003
	Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые
	штука
	10
	Вид фитинга
	Муфта разъемная
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	

	
	
	
	
	
	Тип соединения
	Внутренняя резьба
	
	

	
	
	
	
	
	Размер
	20
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Резьба
	¾ 
	дюйм
	

	12
	22.21.20.000-00000003
	Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые
	штука
	10
	Вид фитинга
	Муфта разъемная
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	

	
	
	
	
	
	Тип соединения
	Наружная резьба
	
	

	
	
	
	
	
	Размер
	25
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Резьба
	¾ 
	дюйм
	

	13
	22.21.29.110-00000007
	Труба напорная из термопластов
	метр
	80
	Материал
	Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3)
	
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	
	Номинальный наружный диаметр
	20
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Форма выпуска
	Прямой отрезок
	
	

	
	
	
	
	
	Длина одного отрезка трубы
	4 000
	миллиметр
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	

	
	
	
	
	
	Комплект поставки
	20 шт по 4 м
	
	

	14
	22.21.29.110-00000007
	Труба напорная из термопластов
	метр
	80
	Материал
	Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3)
	
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	
	Номинальный наружный диаметр
	25
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Форма выпуска
	Прямой отрезок
	
	

	
	
	
	
	
	Длина одного отрезка трубы
	4 000
	миллиметр
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Армирование
	Стекловолокном
	
	

	
	
	
	
	
	Комплект поставки
	20 шт по 4 м
	
	

	15
	22.21.29.110-00000007
	Труба напорная из термопластов
	метр
	10
	Материал
	Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3)
	
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	
	Номинальный наружный диаметр
	32
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Форма выпуска
	Прямой отрезок
	
	

	
	
	
	
	
	Длина одного отрезка трубы
	2 000
	миллиметр
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Армирование
	Стекловолокном
	
	

	
	
	
	
	
	Комплект поставки
	5 шт по 2 м
	
	

	16
	22.21.29.110-00000007
	Труба напорная из термопластов
	метр
	40
	Материал
	Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3)
	
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	
	Номинальный наружный диаметр
	20
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Форма выпуска
	Прямой отрезок
	
	

	
	
	
	
	
	Длина одного отрезка трубы
	4 000
	миллиметр
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Армирование
	Стекловолокном
	
	

	
	
	
	
	
	Комплект поставки
	10 шт по 4 м
	
	

	17
	24.44.26.130
	Фитинги для труб и трубок медные
	штука
	25
	Вид фитинга
	Ниппель «бочонок»
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Материал
	Латунь никелированная
	
	

	
	
	
	
	
	Тип соединения
	Наружная резьба
	
	

	
	
	
	
	
	Размер
	15
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Резьба
	½ 
	дюйм
	

	18
	23.42.10.150-00000006
	Унитаз
	штука
	3
	По типу монтажа
	Напольный
	
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	
	Материал корпуса
	Сантехнический фаянс
	
	

	
	
	
	
	
	Форма выпуска
	С бачком и сиденьем,
округлой формы
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	19
	28.14.12.110-00000002
	Клапан сливной
	штука
	15
	Назначение
	Для унитаза
	
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	
	Форма выпуска
	Запорная арматура
для унитаза с нижним подводом
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Механизм слива бачка
	Наличие
	
	

	
	
	
	
	
	Тип слива
	Кнопка
	
	

	20
	24.44.26.130
	Фитинги для труб и трубок медные
	штука
	20
	Вид фитинга
	Муфта соединительная
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Материал
	Латунь никелированная
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр
	15
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Размер резьбы
	½ 
	дюйм
	

	21
	24.44.26.130
	Фитинги для труб и трубок медные
	штука
	20
	Вид фитинга
	Муфта соединительная
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Материал
	Латунь никелированная
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр
	20
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Размер резьбы
	¾ 
	дюйм
	

	22
	24.44.26.130
	Фитинги для труб и трубок медные
	штука
	20
	Вид фитинга
	Тройник
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Материал
	Латунь
	
	

	
	
	
	
	
	Тип соединения
	Наружная резьба
	
	

	
	
	
	
	
	Тип трубы
	Металлопластик
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр трубы (мм)
	20
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Размер резьбы
	½ 
	дюйм
	

	23
	24.44.26.130
	Фитинги для труб и трубок медные
	штука
	5
	Вид фитинга
	Тройник
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Материал
	Латунь
	
	

	
	
	
	
	
	Тип соединения
	Наружная резьба
	
	

	
	
	
	
	
	Тип трубы
	Металлопластик
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр трубы (мм)
	20
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Размер резьбы
	¾ 
	дюйм
	

	24
	24.44.26.130
	Фитинги для труб и трубок медные
	штука
	30
	Вид фитинга
	Угол комбинированный 90 градусов
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Материал
	Латунь, полипропилен
	
	

	
	
	
	
	
	Тип соединения
	Наружная резьба
	
	

	
	
	
	
	
	Тип трубы
	Полипропилен
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр трубы (мм)
	20
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Размер резьбы
	½ 
	дюйм
	

	25
	24.44.26.130
	Фитинги для труб и трубок медные
	штука
	30
	Вид фитинга
	Угол комбинированный 90 градусов
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Материал
	Латунь, полипропилен
	
	

	
	
	
	
	
	Тип соединения
	Наружная резьба
	
	

	
	
	
	
	
	Тип трубы
	Полипропилен
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр трубы (мм)
	25
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Размер резьбы
	½ 
	дюйм
	

	26
	25.72.14.190
	Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов
	комплект
	20
	Назначение
	Для унитаза
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Состав комплекта
	Шурупы-шестигранники D 6х80
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	
	Дюбель D 10х50
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	
	Колпачки белые
	
	

	27
	28.14.12.110-00000002
	Клапан сливной
	штука
	10
	Назначение
	Для унитаза
	
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	
	Форма выпуска
	Запорная арматура (заливной клапан) для бачка унитаза с нижним подводом
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Механизм слива бачка
	Отсутствие
	
	

	28
	22.23.12.140
	Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые
	штука
	5
	Вид
	Сиденье для унитаза
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	

	
	
	
	
	
	Материал крепления
	Пластик
	
	

	
	
	
	
	
	Ширина
	≥ 360 и ≤ 380
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Высота
	≥ 40 и ≤ 45
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Длина
	≥ 440 и ≤ 450
	миллиметр
	

	29
	28.14.12.110
	Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
	штука
	10
	Назначение
	Шланг для душа
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Материал внутреннего шланга
	Специализированная резина
	
	

	
	
	
	
	
	Оплетка защитная
	Нержавеющая сталь
	
	

	
	
	
	
	
	Длина
	1500
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Хром
	
	

	30
	22.23.12.140
	Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые
	штука
	10
	Назначение
	Лейка для душа
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Материал корпуса
	Пластик ABS
	
	

	
	
	
	
	
	Подключение к душевому шлангу
	G ½ 15
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Защитное покрытие
	Хром
	
	

	31
	22.23.12.140
	Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые
	штука
	10
	Назначение
	Подключение сифона для мойки к канализации
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Материал
	Пластик
	
	

	
	
	
	
	
	Установочный размер
	1 ½ 
	дюйм
	

	
	
	
	
	
	Длина (min – max)
	300 - 800
	миллиметр
	

	32
	22.29.21.000-00000006
	Изделие из фторопласта-4
	рулон
	10
	Вид изделия
	Лента
	
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	
	Длина рулона
	≥ 10000  и  < 50000
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Толщина
	≥ 0.1  и  < 0.5
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Ширина
	≥ 10  и  < 20
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	Герметизация резьбовых соединений в системах водоснабжения (включая питьевую воду)
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	33
	20.30.22.170
	Герметики*
	штука
	10
	Назначение
	Санитарный
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Основа клея
	Силиконовый
	
	

	
	
	
	
	
	Водостойкий
	Соответствие 
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	

	
	
	
	
	
	Объем картриджа
	280
	миллилитр
	

	34
	28.14.12.110-00000019
	Смеситель водоразборный
	штука
	2
	Материал
	Латунь
	
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	
	Монтаж
	Внутренний (скрытый)
	
	

	
	
	
	
	
	Тип управления
	Рычажный
	
	

	
	
	
	
	
	Излив
	Аэратор
	
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	Для раковин
	
	

	
	
	
	
	
	Тип излива
	Неповоротный
	
	Для конкретизации товара, исходя из потребностей Заказчика

	
	
	
	
	
	Тип смесителя
	Однорычажный
	
	

	
	
	
	
	
	Длина излива
	100
	миллиметр
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Хром
	
	



*Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета:
Не применяется на основании подпункта  «и» пункта 5 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875: начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей.

2. При поставке товара Поставщик обязан представить Заказчику следующие документы:
- копии сертификата/декларации соответствия (при наличии);
- паспорт качества (при наличии).

3. Требования к товару:
Товар должен соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данным видам товара и подтверждаться сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами (при наличии).
Товар должен быть в целостной заводской упаковке с информацией о наименовании товара, изготовителе, дате выработки, сроке годности, условиях хранения и пр.
Товар следует транспортировать в первичной, вторичной, групповой транспортной таре, предусмотренной действующей нормативно - технической документацией на товар, а также на тару, упаковку, укупорочные средства и порядок их применения (ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ, СТУ, РТМ, ГФ, ВФС, ФС, утвержденные методические рекомендации).
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке. Нарушение целостности упаковки и наличия на ней следов механических повреждений не допускается.
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).

4. Требования к отгрузке и доставке товара.
Срок (период) поставки товара: 15 календарных дней со дня, следующего за днем подписания Договора.
Отгрузка товара выполняется силами Поставщика и за его счет по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 94, Склад. Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов местного времени (обеденный перерыв с 13-00 до 13-30 часов), телефон 8 (347) 255-18-39.

5. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика (приемка товара).
Приёмка товара производится по количеству и качеству, согласно сопроводительным документам (товарной накладной, спецификации, описи и др.).
Приёмка поставленного товара, осуществляется полномочными представителями Поставщика и Заказчика по месту поставки. Товар проверяется по наименованию, количеству, комплектности и целостности, качеству.




	Заказчик:
Директор 

___________________ Э.Р. Шайхлисламова

           М.П.
	Поставщик:
Должность 

___________________ ФИО

           М.П.



Приложение №2 к Договору
№_______________________
от ___.___.2026

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование товара
	Торговое наименование товара
	Страна происхождения товара
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за единицу измерения, рублей в том числе
	Стоимость, рублей в том числе

	
	
	
	
	
	
	без НДС
	размер НДС (если облагается НДС)
	итого
	без НДС
	размер НДС (если облагается НДС)
	итого

	1
	Смеситель водоразборный
	
	
	штука
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	Смеситель водоразборный
	
	
	штука
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	Сифон сантехнический
	
	
	штука
	15
	
	
	
	
	
	

	4
	Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
	
	
	штука
	15
	
	
	
	
	
	

	5
	Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
	
	
	штука
	60
	
	
	
	
	
	

	6
	Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена
	
	
	штука
	10
	
	
	
	
	
	

	7
	Кран общепромышленного назначения
	
	
	штука
	20
	
	
	
	
	
	

	8
	Кран общепромышленного назначения
	
	
	штука
	20
	
	
	
	
	
	

	9
	Кран общепромышленного назначения
	
	
	штука
	20
	
	
	
	
	
	

	10
	Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые
	
	
	штука
	20
	
	
	
	
	
	

	11
	Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые
	
	
	штука
	10
	
	
	
	
	
	

	12
	Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые
	
	
	штука
	10
	
	
	
	
	
	

	13
	Труба напорная из термопластов
	
	
	метр
	80
	
	
	
	
	
	

	14
	Труба напорная из термопластов
	
	
	метр
	80
	
	
	
	
	
	

	15
	Труба напорная из термопластов
	
	
	метр
	10
	
	
	
	
	
	

	16
	Труба напорная из термопластов
	
	
	метр
	40
	
	
	
	
	
	

	17
	Фитинги для труб и трубок медные
	
	
	штука
	25
	
	
	
	
	
	

	18
	Унитаз
	
	
	штука
	3
	
	
	
	
	
	

	19
	Клапан сливной
	
	
	штука
	15
	
	
	
	
	
	

	20
	Фитинги для труб и трубок медные
	
	
	штука
	20
	
	
	
	
	
	

	21
	Фитинги для труб и трубок медные
	
	
	штука
	20
	
	
	
	
	
	

	22
	Фитинги для труб и трубок медные
	
	
	штука
	20
	
	
	
	
	
	

	23
	Фитинги для труб и трубок медные
	
	
	штука
	5
	
	
	
	
	
	

	24
	Фитинги для труб и трубок медные
	
	
	штука
	30
	
	
	
	
	
	

	25
	Фитинги для труб и трубок медные
	
	
	штука
	30
	
	
	
	
	
	

	26
	Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов
	
	
	комплект
	20
	
	
	
	
	
	

	27
	Клапан сливной
	
	
	штука
	10
	
	
	
	
	
	

	28
	Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые
	
	
	штука
	5
	
	
	
	
	
	

	29
	Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
	
	
	штука
	10
	
	
	
	
	
	

	30
	Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые
	
	
	штука
	10
	
	
	
	
	
	

	31
	Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые
	
	
	штука
	10
	
	
	
	
	
	

	32
	Изделие 
из фторопласта-4
	
	
	рулон
	10
	
	
	
	
	
	

	33
	Герметики
	
	
	штука
	10
	
	
	
	
	
	

	34
	Смеситель водоразборный
	
	
	штука
	2
	
	
	
	
	
	

	Итого
	х
	х
	х
	 
	 
	
	




Общая сумма по Договору составляет _____________(_________) рублей, в том числе НДС (__%) (или «НДС не предусмотрен»).




	Заказчик:
Директор 

___________________ Э.Р. Шайхлисламова

           М.П.
	Поставщик:
Должность 

___________________ ФИО

           М.П.
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