ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

на поставку товара

1. Предмет договора.
Поставка сантехнических материалов для спортивно оздоровительного комплекса «Ждановец» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (НГТУ).

2. Требования, предъявляемые к предмету закупки.
1.
Наименование, основные характеристики и количество поставок:
	№ п/п
	Наименование поставки
	Наименование, основные характеристики поставки
	Код продукции по ОКВЭД
	Код продукции по ОКПД
	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)
	Кол-во

	1.
	Муфта PP-R бел комб Дн20х1/2" нак/г 
	Муфта PP-R бел комб Дн20х1/2" нак/г VALFEX 10139020
	28.14
	28.14.11.160
	(796) шт.
	10

	2.
	Муфта PP-R бел комб Дн20х1/2" BP 
	Муфта PP-R бел комб Дн20х1/2" BP VALFEX 10129020
	28.14
	28.14.11.160
	(796) шт.
	20

	3.
	Кран шаровой PP-R бел Дн20 
	Кран шаровой PP-R бел Дн20 VALFEX 10144020
	28.14
	28.14.11.160
	(796) шт.
	3

	4.
	Тройник PP-R бел Дн20 
	Тройник PP-R бел Дн20 VALFEX 10111020
	22.21.
	22.21.21.123
	(796) шт.
	20

	5.
	Угольник PP-R бел Дн20*90гр 
	Угольник PP-R бел Дн20*90гр VALFEX 10108020
	22.21.
	22.21.21.123
	(796) шт.
	50

	6.
	Труба PP-R бел Дн20хЗ,4 Ру20 SDR6 80С 4м 
	Труба PP-R бел Дн20хЗ,4 Ру20 SDR6 80С 4м VALFEX 10102020 
	22.21
	22.21.29.110
	(796) шт.
	12

	7.
	Опора PP-R бел с фиксатором Дн20 
	Опора PP-R бел с фиксатором Дн20 VALFEX 10160020
	28.14
	28.14.11.160
	(796) шт.
	50

	8.
	Труба РР-Н сер б/н Дн110х2.7 L=1.0M В/К 
	Труба РР-Н сер б/н Дн110х2.7 L=1.0M В/К VALFEX 201100100
	22.21
	22.21.29.110
	(796) шт.
	15

	9
	Труба РР-Н сер б/н Дн110х2,7 L=2.0M В/К VALFEX 201100200
	Труба РР-Н сер б/н Дн110х2,7 L=2.0M В/К VALFEX 201100200
	22.21
	22.21.29.110
	(796) шт.
	10

	10
	Труба РР-Н сер б/н Дн50х1,8 L=2,0M В/К 
	Труба РР-Н сер б/н Дн50х1,8 L=2,0M В/К VALFEX 200500200
	22.21
	22.21.29.110
	(796) шт.
	16

	11
	Тройник РР-Н сер б/н Дн110х50х87гр перех з/к 
	Тройник РР-Н сер б/н Дн110х50х87гр перех з/к VALFEX 24110050
	22.21.
	22.21.21.123
	(796) шт.
	6

	12
	Отвод РР-Н сер б/н Дн110х45гр в/к 
	Отвод РР-Н сер б/н Дн110х45гр в/к VALFEX 20102110
	22.21.
	22.21.21.123
	(796) шт.
	10

	13
	Отвод РР-Н сер б/н Дн110х87гр в/к 
	Отвод РР-Н сер б/н Дн110х87гр в/к VALFEX 20101110
	22.21.
	22.21.21.123
	(796) шт.
	10

	14
	Отвод РР-Н сер б/н Дн50х87гр в/к 
	Отвод РР-Н сер б/н Дн50х87гр в/к VALFEX 20101050
	22.21.
	22.21.21.123
	(796) шт.
	15

	15
	Хомут пластик Дн50 с защелкой б/к 
	Хомут пластик Дн50 с защелкой б/к VALFEX 20107050
	22.21.
	22.21.21.123
	(796) шт.
	10

	16
	Гофра д/унитаза 110мм 220-520мм чуг+пласт/труб 
	Гофра д/унитаза 110мм 220-520мм чуг+пласт/труб Орио C-990L
	22.23.
	22.23.12.140
	(796) шт.
	5

	17
	Сифон умыв/мойка бут 1 1/2"х40 гофр 40х40/50 нер/сетка 
	Сифон умыв/мойка бут 1 1/2"х40 гофр 40х40/50 нер/сетка Орио А-4001
	22.23.
	22.23.12.140
	(796) шт.
	5

	18
	Кран ЦС КрН-11/2 М_Крест к/эатв настольный гайка Стандарт 
	Кран ЦС КрН-11/2 М_Крест к/эатв настольный гайка Стандарт Подольск СМ509711
	28.14
	28.14.11.160
	(796) шт.
	3

	19
	Смес/мойка П-серия одпор кор/изл лит 
	Смес/мойка П-серия одпор кор/изл лит Прораб Славен СЛ-ОД-П20
	28.14
	28.14.11.160
	(796) шт.
	2

	20
	Подводка гибкая д/воды нер* Н1/2"-Н1/2" L=0.6M лат/г 
	Подводка гибкая д/воды нер* Н1/2"-Н1/2" L=0.6M лат/г AQUALINE 01415
	22.21
	22.21.21.139
	(796) шт.
	10

	21
	Унитаз-компакт Универсал (М) к/вып и/под 1реж в/к РР 
	Унитаз-компакт Универсал (М) к/вып и/под 1реж в/к РР Лобня 10/1/5/3-37
	23.42.
	23.42.10.150
	(796) шт.
	5

	22
	Умывальник Антей 55 1/отв 2/вел УмОв2Ф б/перелив 
	Умывальник Антей 55 1/отв 2/вел УмОв2Ф б/перелив Лобня 10/1/5/1-77
	23.42.

	23.42.10.120
	(796) шт.
	5

	23
	Пьедестал Антей   
	Пьедестал Антей   Лобня 10/1/5/1-75
	23.42.
	23.42.10.120
	(796) шт.
	5


2 Обязательные требования, предъявляемые к поставляемому товару
Поставка должна соответствовать техническим характеристикам, приведенным в таблице 1.
3Место, условия и сроки (периоды) поставки
Место поставка: 606531, Нижегородская область, Городецкий муниципальный округ, Федуринский территориальный отдел, База отдыха Ждановец».
Условия поставки: силами и средствами Поставщика.

Наличие поставки проверяется по товарной накладной или УПД.
Сроки поставки: в течении 10 календарных дней с момента заключения договора.
