Техническое задание
Поставка материалов для текущего (аварийного) ремонта тепловой сети
1. Наименование Заказчика: 
МРУ Пробирной палаты России по СЗФО
2. Наименование объекта закупки: 	
3. Поставка материалов для текущего (аварийного) ремонта тепловой сети
4. Виды поставляемого товара: согласно Таблицы 1.
5. Сроки (периоды) поставки товара: с момента заключения Договора в течение 5 (пять)  рабочих дней.
Адрес поставки: 197198, Санкт-Петербург, улица Яблочкова, дом 7, лит. А
6. Адрес электронной почты: szgipn@probpalata.gov.ruТелефон: 7(812)458-98-97 доб. 205
7. Условия поставки товара: 
Доставка осуществляется транспортом Поставщика, включая погрузку, выгрузку, сборку товара (если поставляется в разобранном виде) за счет средств и сил Поставщика. При приеме товара Заказчик имеет право проводить выборочный контроль качества товара, а в случае возникновения необходимости Заказчик осуществляет контроль в размере 100% объема поставляемого товара. Поставщик производит доставку товара по рабочим дням с 09:00 до 17:00, а в пятницу не позднее за 30 минут до окончания рабочего времени – до 15:00. 
Поставщик не менее чем за 1 день до осуществления поставки Товара уведомляет Заказчика о времени и дате доставки Товара.
8. Требования к замене бракованного товара
Все расходы в рамках замены бракованного товара несет Поставщик.
9. Требования к качеству Товара
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Срок годности товара должен быть в соответствии с ГОСТ 30732-2020
10. Требования к ассортименту и количеству товара
Поставка товара осуществляется Поставщиком в ассортименте и количестве согласно ТАБЛИЦЫ 1.

ТАБЛИЦА 1:
СОСОТАВ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
	№
п/п
	Наименование
	Ед. 
изм.
	Кол-во
	Спецификация

	1
	Трубы стальные электросварные прямошовные 89/4,0 в ППУ изоляции диаметр 160 мм.
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	24
	В соответствии с требованиями ГОСТ 30732-2020. Наружный диаметр/толщина стенки, (мм): 89/4,0 в ППУ изоляции диаметр 160 мм (4 хлыста по 6 м.пог.) 



