Техническое задание

Поставка материалов для текущего (аварийного) ремонта тепловой сети

- Наименование Заказчика:

МРУ Пробирной палаты России по СЗФО

- Наименование объекта закупки:

- Поставка материалов для текущего (аварийного) ремонта тепловой сети

- Виды поставляемого товара: согласно Таблицы 1.

- Сроки (периоды) поставки товара: с момента заключения Договора в течение 5 (пять)  рабочих дней.

Адрес поставки: 197198, Санкт-Петербург, улица Яблочкова, дом 7, лит. А

- Адрес электронной почты: szgipn@probpalata.gov.ruТелефон: 7(812)458-98-97 доб. 205

- Условия поставки товара:

Доставка осуществляется транспортом Поставщика, включая погрузку, выгрузку, сборку товара (если поставляется в разобранном виде) за счет средств и сил Поставщика. При приеме товара Заказчик имеет право проводить выборочный контроль качества товара, а в случае возникновения необходимости Заказчик осуществляет контроль в размере 100% объема поставляемого товара. Поставщик производит доставку товара по рабочим дням с 09:00 до 17:00, а в пятницу не позднее за 30 минут до окончания рабочего времени – до 15:00.

Поставщик не менее чем за 1 день до осуществления поставки Товара уведомляет Заказчика о времени и дате доставки Товара.

- Требования к замене бракованного товара

Все расходы в рамках замены бракованного товара несет Поставщик.

- Требования к качеству Товара

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Срок годности товара должен быть в соответствии с ГОСТ 30732-2020

- Требования к ассортименту и количеству товара

Поставка товара осуществляется Поставщиком в ассортименте и количестве согласно ТАБЛИЦЫ 1.

ТАБЛИЦА 1:

СОСОТАВ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы стальные электросварные прямошовные 89/4,0 в ППУ изоляции диаметр 160 мм. | пог. м | 24 | В соответствии с требованиями ГОСТ 30732-2020. Наружный диаметр/толщина стенки, (мм): 89/4,0 в ППУ изоляции диаметр 160 мм (4 хлыста по 6 м.пог.) |