ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общая информация об объекте закупки: поставка и монтаж оборудования узла приточной вентиляции, находящейся в ИТП
2. Место выполнения работ: Росздравнадзор: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.3.
3. Сроки выполнения работ: не более 45 рабочих дней с даты заключения договора.
4. Требования: работы должны быть выполнены в полном объёме, со всем комплексом сопутствующих по технологии видам работ, в соответствии с эксплуатационными требованиями, эстетическим видом, санитарными и пожарными нормами, в законченном виде, позволяющем эксплуатировать систему вентиляции в полном объеме.  
Порядок и последовательность проведения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.
Исполнитель осуществляет выполнение работ своими силами, инструментами, механизмами с применением соответствующих материалов, приборов и оборудования. Привлечение субподрядчиков, соисполнителей для выполнения работ   – не допускается.
Исполнитель обеспечивает вовремя и по окончании работ сохранность и работоспособность оборудования.
Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств, при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
Исполнитель обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку строительного мусора.
Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания Контракта:
- график проведения работ с указанием времени с учетом действующего в учреждении распорядка;
- список сотрудников организации (Ф.И.О. реквизиты паспорта) для оформления допусков на объект.
4.1. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ. 
Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки, в соответствии со спецификацией поставляемого оборудования и материала, указанного в «Приложении № 1. 
Проверка товаров осуществляется путем сверки их технических характеристик, полученных в ходе визуального осмотра либо из сопроводительных документов на товары (сертификаты соответствия, паспорта изделий и т.д.) с техническими характеристиками материалов, приборов, оборудования.
Требования к качеству применяемых материалов:
· Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и происхождение.
· Техническая документация на оборудование и материалы предоставляется в полном объеме. Паспорта, описания, инструкции, сертификаты должны быть представлены на русском языке.
4.2. Требования к персоналу и технике безопасности при проведении работ. При выполнении работ Исполнителем должны соблюдаться требования и рекомендации нормативных актов, регламентирующих требования к технике безопасности по видам работ, являющихся предметом настоящего технического задания.
Персонал, осуществляющий ремонтные и пуско-наладочные работы должен иметь разрешительные документы (допуски) на право проведения данного вида работ.
Исполнитель должен иметь достаточное количество квалифицированного управленческого и технического персонала, имеющего профессиональные сертификаты, аттестации и соответствующие допуски. Персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний норм и правил работы в электроустановках, пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. Гарантия на оборудование и на результат выполненных работ: не менее одного года после даты окончания действия государственного контракта.
5. Сдача результата работ: Сдача производится Подрядчиком в присутствии Заказчика, с подписанием Акта ввода системы в эксплуатацию в количестве 3-х экземпляров. 
По завершению работ Подрядчик представляет документацию на объект, в составе:
- Акт об окончании пусконаладочных работ – 2 экземпляра;
- Акт приемки в эксплуатацию – 3 экземпляра;
- Сертификаты на применяемые при выполнении работ материалы и оборудование – 1 экземпляр;
6.  Приложениями к настоящему Техническому заданию являются:
Ведомость объемов работ и количество поставляемого оборудования и материалов (приложение № 1 к Техническому заданию);
Приложении № 1
Ведомость объемов работ и количество поставляемого оборудования и материалов.
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