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[bookmark: _Hlk79572902]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на оказание услуг по периодической метрологической поверке
 приборов радиационного контроля 

Наименование Заказчика: Центральная энергетическая таможня (далее - ЦЭТ).
Наименование закупки: оказание услуг по периодической метрологической поверке приборов радиационного контроля измерителей-сигнализаторов поисковых типа ИСП-РМ 1401К-01.
[bookmark: _GoBack]Адрес оказания услуг: передача приборов радиационного контроля для проведения поверки и их возврат осуществляется по адресу: 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 9/9 по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов по местному времени.
Срок оказания услуг: в течение 30 рабочих дней с даты заключения государственного контракта 
ОКПД-2: 71.12.40.120 (Услуги в области метрологии).
1. [bookmark: _Hlk79573003]Перечень оборудования подлежащего метрологической поверке:
	№ п/п
	Наименование работы, тип прибора
	Кол-во
(шт.)
	Заводской номер

	1.
	Метрологическая поверка прибора радиационного контроля типа ИСП-РМ1401К-01
	1
	60021

	2.
	Метрологическая поверка прибора радиационного контроля типа ИСП-РМ1401К-01
	1
	60086

	3.
	Метрологическая поверка прибора радиационного контроля типа ИСП-РМ1401К-01
	1
	60110

	4.
	Метрологическая поверка прибора радиационного контроля типа ИСП-РМ1401К-01
	1
	60125

	5.
	Метрологическая поверка прибора радиационного контроля типа ИСП-РМ1401К-01
	1
	60140

	6.
	Метрологическая поверка прибора радиационного контроля типа ИСП-РМ1401К-01
	1
	60168

	7.
	Метрологическая поверка прибора радиационного контроля типа ИСП-РМ1401К-01
	1
	60170

	8.
	Метрологическая поверка прибора радиационного контроля типа ИСП-РМ1401К-01
	1
	60171

	9.
	Метрологическая поверка прибора радиационного контроля типа ИСП-РМ1401К-01
	1
	60179

	10.
	Метрологическая поверка прибора радиационного контроля типа ИСП-РМ1401К-01
	1
	60180

	11.
	Метрологическая поверка прибора радиационного контроля типа ИСП-РМ1401К-01
	1
	60196

	12.
	Метрологическая поверка прибора радиационного контроля типа ИСП-РМ1401К-01
	1
	60199



2. Условия оказания услуг:

Исполнитель должен иметь аккредитацию в установленном порядке в области обеспечения единства измерений на право поверки средств измерений, в соответствии с ч. 2 ст. 13 и п. 3 ч.1 ст. 19 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Сведения об участнике закупки должны содержаться в реестре аккредитованных лиц, который ведет Федеральная служба по аккредитации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.fsa.gov.ru.
Область аккредитации должна распространяться на все средства измерений, подлежащие поверке, указанные в перечене оборудования подлежащего метрологической поверке (все средства измерений внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений). Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями к метрологическим характеристикам приборов дозиметрического контроля, определенными Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», техническими и метрологическими требованиями нормативно-технической документации, руководствами по эксплуатации, инструкциями по эксплуатации на указанные приборы дозиметрического контроля. Метрологическая поверка выполняется по видам ионизирующих излучений, режимам и диапазонам в соответствии с требованиями указанными в технической документации на приборы радиационного контроля.
Исполнитель должен иметь образцовое поверочное оборудование, обеспечивающее выполнение работ в полном объеме (подтверждается предоставлением копий действующих свидетельств о поверке на данное оборудование). Поверка приборов должна производиться в соответствии с ГОСТами и поверочными схемами.
Работы по поверке приборов радиационного контроля должны быть выполнены силами и средствами Исполнителя без передачи обязательств третьим лицам.
По окончании выполнения работ на каждый прибор оформляется «Свидетельство о поверке» либо «Извещение о непригодности» установленного образца в бумажном виде с занесением данных в течение двух дней с момента проведения поверки в электронную базу в соответствии с приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

3. Периодичность, условия и форма оплаты.

Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказанных услуг не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.


