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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к КОНТРАКТУ № ___-26-ЕАТ
 «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»
	№ п/п
	Наименование, характеристики товара 
	Ед. изм. 
	Кол-во

	1. 
	Радиатор центрального отопления
Тип изделия — радиатор секционный.
Конструктивное исполнение — секционный биметаллический.

Количество секций — 8 штук.
Тип установки — настенный.
Материал — биметалл.
Межосевое расстояние — 500 мм.
Глубина — 100 мм.
Тип подключения — боковое.
Максимальное рабочее давление — 25 Бар.
Максимальная температура теплоносителя — ≥110°С.
Термостойкое защитно-декоративное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии — да. 
Комплект поставки:
- радиатор в сборе в защитной упаковке,
- паспорт изделия (или аналогичный документ) и гарантийный талон на русском языке на каждое изделие.
Соответствие ГОСТ 31311-2022 «Приборы отопительные. Общие технические условия» - да.
	штука
	9

	2. 
	Раковина с пьедесталом
Тип — раковина с пьедесталом.
Материал — фарфор сантехнический с гладкой глазурью.
Цвет комплекта — белый.
Поверхность — глянцевая.
Количество отверстий под смеситель — 1 штука.
Расположение смесителя — посередине.
Форма чаши — овальная.
Наличие крыла — нет.
Ширина раковины — ≥570 мм и ≤580 мм.
Глубина раковины — ≥450 мм и ≤500 мм.
Высота комплекта — 840 мм.
Тип установки пьедестала — напольный.
Тип установки раковины — подвесная.
Комплект поставки: 
- раковина,
- пьедестал,
- крепёжные болты,
- паспорт изделия (или аналогичный документ) и гарантийный талон на русском языке на каждое изделие.
Соответствие ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия» - да.
	штука
	3

	3. 
	Мойка из нержавеющей стали
Материал — нержавеющая сталь.
Поверхность — глянцевая.
Способ монтажа — накладная.
Ширина — 600 мм.
Длина — 800 мм.
Толщина стали — ≥0,8 мм.
Количество чаш — 2 штуки.
Форма чаш — прямоугольная.
Внутренний размер чаши — 400х340 мм.
Глубина чаш — 180 мм.
Наличие крыла — нет.
Количество отверстий под смеситель — 1 штука.
Расположение смесителя — посередине.
Комплект поставки: 
- мойка,
- детали крепления мойки к подстолью,
- детали для обеспечения водопроницаемости мест соединения мойки с подстольем,
- сифон с переливом для двойной мойки,
- паспорт изделия (или аналогичный документ) и гарантийный талон на русском языке на каждое изделие.
Соответствие ГОСТ 34525-2019 «Мойки из нержавеющей стали. Технические условия» - да.
	штука
	1


Цена Контракта включает в себя расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта.
Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной ГОСТ 31311-2022, ГОСТ 15167-93, 34525-2019 и иной нормативно-технической документацией, применительно к каждому виду товара.
Маркировка товара должна содержать информацию согласно требованиям действующего законодательства, и позволять идентифицировать товар. 
Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении и транспортировке. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемого товара, установленным требованиям к качеству и безопасности такого товара.
Поставщик должен поставить товар надлежащего качества, в том числе соответствующий требованиям государственных стандартов, технических условий применительно к каждому виду товара.
Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приёмке не подлежит.
Поставленный Заказчику товар, несоответствующий требованиям контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счёт Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приёмкой.
Товар должен поставляться новым, не бывшим в эксплуатации, в ремонте, не являющимся выставочным образцом, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: декларация о соответствии (для товаров, подлежащих обязательной сертификации) товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара применительно к каждому виду товара.
Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории РФ. 
Поставщик обязуется отслеживать и информировать Заказчика о факте выявления фальсифицированных, забракованных и запрещенных к продаже товаров посредством факсимильной связи или электронной почтой в течение 2 (двух) дней после выявления факта фальсификации, забракованных и запрещенного к продаже товара, а так же, в согласованные сторонами сроки, за свой счет заменить/допоставить выявленные фальсифицированные, забракованные и запрещенные к продаже товары поставленные Заказчику без дополнительной оплаты.
Требования к гарантийному сроку товара: 
- не менее 10 лет на радиаторы отопления,
- не менее 8 лет на раковины,
- не менее 12 месяцев на мойку,
с даты подписания Заказчиком документа о приёмке. 
Гарантийный период обслуживания: Поставщик гарантирует, что будет осуществлять гарантийное обслуживание поставляемого товара в случае обнаружения производственного брака (заводские дефекты) и скрытых недостатков товара. Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой Заказчиком заявки о неисправности (наличии дефектов). Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется без затрат со стороны Заказчика. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине Заказчика или третьих лиц в результате нарушений правил монтажа и условий эксплуатации, указанных в паспорте изделия.
В случае, если товар подлежит обязательной маркировке в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. N 792-р Поставщик указывает коды идентификации товаров, подлежащих обязательной маркировке, в документе о приёмке. При указании в документе о приёмке сведений о маркировке товара Поставщику обязательно необходимо внести информацию о грузополучателе.
Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику вместе с Товаром.
Контрактное  лицо Данилова Анна Павловна: DanilovaAP@cms28.ru, тел.8(3955)541305.

