Приложение № 1

К договору № ___ от «_____» __________ 2026 г.

Техническое задание

проектирование главного фасада хирургического корпуса

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
| 1 | Основания для проектирования | Решение застройщика о проведении проектных работ. |
| 2 | Застройщик (технический заказчик) | ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России. |
| 3 | Инвестор | Отсутствует. |
| 4 | Сведения об объекте проектирования | Здание по классификатору объектов по назначению «Лечебное обеспечение» код по классификатору 03.01.001.002 |
| 5 | Вид работ | Проектирование текущего ремонта фасада (вход) хирургического корпуса, расположенного по адресу: Свердловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Победы, д. 16. |
| 6 | Источник и объем финансирования | Внебюджетные средства застройщика. |
| 7 | Технические условия подключения | Выдаются Застройщиком перед началом проектирования. |
| 8 | Требования к выделению этапов строительства | Отсутствуют. |
| 9 | Срок строительства объекта | Не устанавливается. |
| 10 | Требования к основным технико-экономическим показателям | Проектирование выполняется на площади главного фасада (Ширина фасада 18,890м, высота фасада 8,100 м) с установкой световой конструкции «Хирургически корпус» и архитектурной подсветкой главного фасада. |
| 11 | Идентификационные признаки объекта проектирования | Устанавливаются ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 г «Технический регламент безопасности зданий и сооружений». |
| 11.1 | Назначение: | Проектируемый фасад здания проектируется из износостойких материалов с целью улучшения теплотехнических характеристик здания. |
| 11.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технические особенности, которых влияют на их безопасность. | Не относится. |
| 11.3 | Возможность опасных природных процессов и явлений техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | Не определяется. |
| 11.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не относится. |
| 11.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность. | Не определяется. |
| 11.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Режим работы - круглосуточный. |
| 11.7 | Уровень ответственности | "Нормальный" (КС-2), согласно ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения", пункт 5.2.6, приложение Б. |
| 12 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Не относится к опасным производственным объектам |
| 13 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Предусмотреть применение передовых строительных технологий, архитектурно-планировочных решений, соответствующих требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Принятые проектные решения должны обеспечить соответствие класса энергетической эффективности (энергосбережения) – не ниже нормального. |
| 14 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Не требуется. |
| 15 | Предполагаемая предельная стоимость строительства объекта | Рассчитывается проектом. |
| 16 | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия | Отсутствует |
| II. Перечень основных требований к проектным решениям |  |  |
| 17 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не устанавливаются |
| 18 | Требования к проекту полосы отвода | Не устанавливаются |
| 19 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию ". Проектные решения должны учитывать профиль объекта и соответствовать требованиям действующих норм и правил, в том числе: - Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" №384-ФЗ; - Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ; - СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; - СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; - СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"; - СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения"; - и другие нормативные документы, действующие на территории РФ. Подготовленная документация должна соответствовать ГОСТР 21.101 — 2020. Документация передается в электронном виде и на электронном носителе: - комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе и представляются в следующем виде: - Форматы файлов: - текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста); - графические приложения: - чертежи, схемы: * dwg, *pdf. - изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpg. |
| 20 | Требования к технологическим решениям | Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Технологические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Применяемое технологическое оборудование должно: -выполнять функции в соответствии с требованиями предусмотренными нормативно-правовыми актами РФ и требованиями проекта; -соответствовать техническому уровню лучших отечественных и мировых производителей; обладать надежностью и долговечностью. Для отделки фасада применить современные материалы и решения с целью повышения энергосберегающих, пожаробезопасных и эстетических свойств здания. |
| 21 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям | Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Выполнить подготовку конструктивных решений на основании расчётов и действующих строительных норм, в том числе: - СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции"; - СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"; - СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии"; - СП 112.13330.2011 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения"; и другие нормативные документы, действующие на территории РФ. |
| 21.1 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласование застройщиком (техническим заказчиком) | Применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования согласовать с Застройщиком. |
| 21.2 | Требования к строительным конструкциям | Применить высококачественные долговечные материалы для устройства фасадов (при необходимости) и архитектурных деталей. |
| 21.3 | Требования к фундаментам | Не применяется. |
| 21.4 | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу | Не применяется. |
| 21.5 | Требования к наружным стенам | Не применяется. |
| 21.6 | Требования к внутренним стенам и перегородкам | Не применяется. |
| 21.7 | Требования к перекрытиям | Не применяется. |
| 21.8 | Требования к колоннам и ригелям | Не применяется. |
| 21.9 | Требования к лестницам | Не применяется. |
| 21.10 | Требованиям к полам | Не применяется. |
| 21.11 | Требования к кровле | Не применяется. |
| 21.12 | Требования к витражам, окнам | Проектом предусмотреть установку оконных блоков, с двухкамерными стеклопакетами, с переплетами из алюминиевых профилей, в оконные проемы главного фасада первого этажа. Проектом предусмотреть установку оконных блоков, с однокамерными стеклопакетами, с переплетами из алюминиевых профилей, в оконные проемы главного фасада второго этажа. Проектом предусмотреть установку окон 7 шт. |
| 21.13 | Требования к дверям | Проектом предусмотреть установку наружных дверных блоков, с двухкамерными стеклопакетами, с переплетами из алюминиевых профилей, в дверные проемы главного входа. Проектом предусмотреть установку входных дверей 2 шт. |
| 21.14 | Требования к внутренней отделке | Не применяется. |
| 21.15 | Требования к наружной отделке | В наружной отделке применить материалы, отвечающие технологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и эстетическим требованиям. Проектом предусмотреть обшивку стен главного фасада фасадными кассетами по металлическому каркасу |
| 21.16 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях | Не применяется. |
| 21.17 | Требования к инженерной защите территории объекта | Не применяется. |
| 22 | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта | Не применяется. |
| 23 | Требования к зданиям, строением и сооружениям входящим в инфраструктуру линейного объекта | Не применяется. |
| 24 | Требования к инженерно-техническим решениям | Не применяется. |
| 25 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Предусмотреть применение передовых строительных технологий, архитектурно-планировочных решений и современных экологически безопасных строительных материалов. Проектные решения должны обеспечивать минимизацию негативного воздействия на состояние окружающей среды. |
| 26 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Не применяется. |
| 27 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Принятые проектные решения должны соответствовать классу энергетической эффективности (энергосбережения) объекта не ниже нормальный в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012. "Тепловая защита зданий". Проектом предусмотреть установку завесы воздушной с электрическим нагревателем общепромышленного типа на 9 кВт просечная панель 216E09H - 1 шт. Крепление к потолку. |
| 28 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту | при подготовке проектной документации учитывать требования СП 59.13330.2016 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-101-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; и других нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 29 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | Не применяется. |
| 30 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Не применяется. |
| 31 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Не применяется. |
| 32 | Требования к проекту организации строительства на объекте | Не применяется. |
| 33 | Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта | Не применяется. |
| 34 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка | Не применяется. |
| 35 | Требования к разработке проекта рекультивации земель | Не применяется. |
| 36 | Требования местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Не применяется. |
| 37 | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Не применяется. |
| III. Иные требования к проектированию |  |  |
| 38 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | Не применяется. |
| 39 | Требования к подготовке сметной документации | Сметная документация подготавливается в соответствии с ФСНБ-2022 с использованием ресурсно-индексного метода (РИМ) для определения сметной стоимости |
| 40 | Требования к разработке специальных технических условий | Не применяется. |
| 41 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации | Не применяется. |
| 42 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | Не применяется. |
| 43 | Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели | Не применяется. |
| 44 | Требование о применении типовой проектной документации, типового проектного решения | Не применяется. |
| 45 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Не применяется. |

От Заказчика:	От Подрядчика:

/В.В.Мишуков                                   	___________________/ ______________

М.П.	М.П.