Анемометр  testo 410-1 (беспроводной цифровой мини-анемометр с крыльчаткой для измерения скорости воздушного потока, объемного расхода и температуры в системах вентиляции) с поверкой или его эквивалент

| Измерение температуры (сенсор NTC) |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерений | 0°C ... +50°C |
| Погрешность | ±0,5°C |
| Разрешение | 0,1°C |
| Частота измерений | 0,5 с |
| Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка) |  |
| Диапазон измерений | 0,4 ... 20 м/с |
| Погрешность | ±(0,2 м/с + 2 % от изм. знач.) |
| Разрешение | 0,1 м/с |
| Общие технические данные |  |
| Рабочая температура | -10°C ... +50°C |
| Класс защиты | IP10 |
| Тип батареи | 2 микроэлемента ААА |
| Ресурс батареи | 100 ч (в среднем, без подсветки дисплея) |
| Температура хранения | -20°C ... +70°C |

Наличие свидетельства о поверке, действующего, не более 2 месяцев от даты поставки прибора.