ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание на поставку товаров для доступной среды

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств |  | Ед. изм. |  | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наклейка контрастная тип 1 ОКПД 22.29.22.000 |  | шт. |  | 30 |  |
|  | Форма поставки |  | – |  | рулон |  |
|  | Материал |  | – |  | винил |  |
|  | Форма наклейки |  | – |  | полоса |  |
|  | Ширина |  | мм |  | не менее 100 |  |
|  | Количество метров в рулоне |  | м |  | не менее 33 |  |
|  | Самоклеящаяся основание |  | - |  | наличие |  |
|  | Цвет |  | - |  | желтый |  |
| 2 | Наклейка контрастная тип 2 ОКПД 22.29.22.000 |  | шт |  | 50 |  |
| 2.1 | Материал |  | – |  | винил |  |
| 2.2 | Форма наклейки |  | – |  | круг |  |
| 2.3 | Диаметр |  | мм |  | не менее 200 |  |
| 2.4 | Самоклеящаяся основание |  | - |  | наличие |  |
| 2.5 | Цвет |  | - |  | желтый |  |
| 2.6 | Вид информационного носителя |  | - |  | знак |  |
| 3 | Информационно-тактильные знаки ОКПД 22.29.22.000 |  | шт |  | 31 |  |
| 3.1 | Прямоугольная табличка с нанесенным тактильным способом (выпуклый шрифт) названием: |  | - |  | Да |  |
| 3.2 | Текст дублируется шрифтом Брайля |  | - |  | Да |  |
| 3.3 | Исполнение |  | - |  | тактильное |  |
| 3.4 | Размер таблички: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ширина |  | мм |  | Не менее 300 |  |
| 3.4.2 | Высота |  | мм |  | Не менее 200 |  |
| 3.4.3 | Толщина |  | мм |  | Не менее 3 |  |
| 3.5 | Материал |  | - |  | пластик |  |
| 3.6 | Крепеж |  | - |  | нанесенный клеящий слой с защитным покрытием. |  |
| 3.7 | Информационные табло таблички |  | - |  | Наименование туалетов |  |
| 3.8 | Цвет основного фона таблички |  | - |  | желтый |  |
| 4 | Тактильные знаки (тип 1) ОКПД 22.29.22.000 |  | шт |  | 2 |  |
| 4.1 | Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 |  | - |  | наличие |  |
| 4.2 | Высота тактильных линий: |  | мм |  | Не менее 0,5 |  |
| 4.3 | Размер знака безопасности: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Длина |  | мм |  | Не менее 150 |  |
| 4.3.2 | Ширина |  | мм |  | Не менее 150 |  |
| 4.3.3. | Толщина |  | мм |  | Не менее 3 |  |
| 4.4 | Материал |  | - |  | ПВХ-пластик |  |
| 4.5 | Крепеж |  | - |  | нанесенный клеящий слой с защитным покрытием. |  |
| 4.6 | Информационные знака таблички |  | - |  | Туалет для инвалидов |  |
| 4.7 | Цвет основного фона знака |  | - |  | желтый |  |
| 5 | Тактильные знаки (тип 2) ОКПД 22.29.22.000 |  | шт |  | 16 |  |
| 5.1 | Материал: Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 |  | - |  | наличие |  |
| 5.2 | Тактильный рельеф: |  | - |  | Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 |  |
| 5.3 | Высота тактильных линий: |  | мм |  | Не менее 0,5 |  |
| 5.4 | Размер таблички: |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Длина |  | мм |  | Не менее 100 |  |
| 5.4.2 | Ширина |  | мм |  | Не менее 100 |  |
| 5.4.3 | Толщина |  | мм |  | Не менее 3 |  |
| 5.5 | Материал |  | - |  | ПВХ-пластик |  |
| 5.6 | Крепеж |  | - |  | нанесенный клеящий слой с защитным покрытием. |  |
| 5.7 | Информационные табло таблички |  | - |  | Кнопка вызова |  |
| 5.8 | Цвет основного фона таблички |  | - |  | желтый |  |
| 6 | Пандус инвентарный ОКПД-2 22.23.19.145 |  | шт |  | 1 |  |
| 6.1 | Длина |  | м |  | не менее 1,2 |  |
| 6.2 | Ширина в рабочем положении |  | м |  | не менее 0,77 |  |
| 6.3 | Ширина в рабочем положении (внутренняя) |  | м |  | не менее 0,76 |  |
| 6.4 | Ширина в сложенном виде |  | м |  | не менее 0,39 |  |
| 6.5 | Макс. распределенная нагрузка |  | кг |  | не менее 300 |  |
| 6.6 | Вес |  | кг |  | не более 9,9 |  |
| 6.7 | Переносной, мобильный, складная конструкция — не требует специального монтажа |  | - |  | соответствие |  |
| 6.8 | Ручки для переноски |  | - |  | наличие |  |
| 6.9 | Противоскользящее абразивное покрытие |  | - |  | наличие |  |
| 6.10 | Накладки против скольжения на задней поверхности языков длиной |  | м |  | не менее 0,08 |  |
| 7 | Беспроводная система вызова помощника КТРУ 27.90.10.000-00000005 |  | шт |  | 1 |  |
| Обязательные характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество беспроводных кнопок вызова в комплекте | шт |  |  | ≥ 5 |  |
| 7.2 | Дальность передачи сигнала | м |  |  | ≥ 100 |  |
| 7.3 | Наличие индикации беспроводной кнопки вызова | - |  |  | Световая, звуковая |  |
| 7.4 | Функциональные и конструктивные особенности: |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Возможность выбора мелодии звукового сигнала | - |  |  | да |  |
| 7.4.2 | Наличие подсветки экрана дисплея | - |  |  | да |  |
| 7.4.3 | Контрастное исполнение беспроводной кнопки вызова |  |  |  | да |  |
| 7.4.4 | Антивандальное исполнение беспроводной кнопки вызова | - |  |  | да |  |
| 7.4.5 | Влагонепроницаемое исполнение беспроводной кнопки вызова | - |  |  | да |  |
| 7.4.6 | Функция определения расположения беспроводной кнопки вызова, с которой поступил вызов | - |  |  | да |  |
| 7.4.7 | Функция голосовой связи между приемником сигнала и каждой беспроводной кнопки вызова | - |  |  | нет |  |
| 7.4.8 | Функция регулировки громкости приемника сигнала | - |  |  | да |  |
| 7.4.9 | Информационные надписи шрифтом Брайля для каждой беспроводной кнопки вызова |  |  |  | да |  |
| 7.4.10 | Функция сброса вызова приемника сигнала |  |  |  | да |  |
| 7.4.11 | Функция звукового сигнала коридорной лампы |  |  |  | нет |  |
| 7.4.12 | Отображения очереди вызова приемника сигнала |  |  |  | нет |  |
| 7.4.13 | Поясное крепления пейджера |  |  |  | нет |  |
| 7.4.14 | Ремешок пейджера для крепления на руку |  |  |  | нет |  |
| Обоснование необходимости включения в описание товара дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. |  | Значение показателя (характеристики) |  | Обоснование указания характеристики |
| 7.5 | Стационарный приемник с звуковой, световой и текстовой индикацией | шт |  | не менее 1 |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.5.1 | Приемник должен обладать многострочным текстово-графическим экраном, на котором в текстовой форме должно отображается информация о месте расположения кнопки, с которой пришел вызов. Индикация вызова должна осуществляться звуковым сигналом, миганием светодиодного стробоскопа и за счет высвечивания текста на экране (С подсветкой). В памяти приемника должно храниться не менее 1000 индивидуальных адресов кнопок (кабинеты, санузлы, койки больных и др.). | - |  | соответствие |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.6 | Кнопка вызова Универсальная (Аа) | шт |  | Не менее 3 |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.6.1 | Габариты (высота х ширина х глубина) | мм |  | Не менее 124х124х22 |  | Для комфортного использования |
| 7.6.2 | Вес с элементом питания | грамм |  | не более 100 |  | Для комфортного использования |
| 7.6.3 | Рабочая частота | МГц |  | 433,92 |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.6.4 | Дальность передачи сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех | м |  | Не менее 100 |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.6.5 | Тип элемента питания: (должен входить в комплект поставки) | - |  | CR2 Lithium |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.6.6 | Класс защиты – не хуже IP44/IK10 | - |  | не менее IP44/IK10 |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.6.7 | Звуковое подтверждение передачи сигнала | - |  | наличие |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.6.8 | Количество подтверждающих звуковых сигналов при передаче вызова, вне зависимости от длительности нажатия на кнопку | - |  | не менее 3 |  | Для комфортного использования |
| 7.6.9 | Длительность световых сигналов подтверждения, вне зависимости от длительности нажатия на кнопку | секунд |  | не менее 4 |  | Для комфортного использования |
| 7.6.10 | Диаметр зоны светового подтверждения, | мм |  | не менее 40 |  | Для комфортного использования |
| 7.6.11 | Длительность передачи сигнала, вне зависимости от длительности нажатия на кнопку | секунд |  | не менее 3 |  | Для комфортного использования |
| 7.6.12 | Надпись на поверхности кнопки на русском языке – «ВЫЗОВ ПОМОЩИ» | - |  | наличие |  | Для комфортного использования |
| 7.6.13 | Надпись на поверхности кнопки шрифтом Брайля на русском языке – «ПОМОЩЬ» | - |  | наличие |  | Для комфортного использования |
| 7.7 | Кнопка вызова Универсальная со шнурком (Ав) | шт |  | 2 |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.7.1 | Габариты (высота х ширина х глубина) | мм |  | Не менее 124х124х22 |  | Для комфортного использования |
| 7.7.2 | Вес с элементом питания | грамм |  | не более 100 |  | Для комфортного использования |
| 7.7.3 | Рабочая частота | МГц |  | 433,92 |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.7.4 | Дальность передачи сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех | м |  | Не менее 100 |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.7.5 | Тип элемента питания: (должен входить в комплект поставки) | - |  | CR2 Lithium |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.7.6 | Класс защиты | - |  | не менее IP44/IK10 |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.7.7 | Звуковое подтверждение передачи сигнала | - |  | наличие |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.7.8 | Количество подтверждающих звуковых сигналов при передаче вызова, вне зависимости от длительности воздействия на кнопку или шнур безопасности | шт |  | не менее 3 |  | Для комфортного использования |
| 7.7.9 | Световое подтверждение передачи сигнала | - |  | наличие |  | Для комфортного использования |
| 7.7.10 | Длительность световых сигналов подтверждения, вне зависимости от длительности нажатия на кнопку | секунд |  | не менее 4 |  | Для комфортного использования |
| 7.7.11 | Длительность передачи сигнала, вне зависимости от длительности нажатия на кнопку | секунд |  | не менее 3 |  | Для комфортного использования |
| 7.7.12 | Надпись на поверхности кнопки на русском языке – «ВЫЗОВ ПОМОЩИ» | - |  | наличие |  | Для комфортного использования |
| 7.7.13 | Надпись на поверхности кнопки шрифтом Брайля на русском языке – «ПОМОЩЬ» | - |  | наличие |  | Для комфортного использования |
| 7.8 | Ретранслятор радиосигналов | шт |  | не менее 1 |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.8.1 | Рабочая частота | МГц |  | не более 433,92 |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.8.2 | Цвет корпуса | - |  | белый, молочный или бежевый |  | Для комфортного использования |
| 7.8.3 | Дальность передачи сигнала | м |  | не менее 150 |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.8.4 | Напряжение питания от сетевого адаптера | вольт |  | не более 5 |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |
| 7.8.5 | Совместимость с зарядными устройствами micro-USB | - |  | наличие |  | Для обеспечения идентификации потребности Заказчика |

*Должны быть указаны конкретные показатели поставляемого товара, соответствующие значениям, характеристикам, установленными настоящими техническими требованиями, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и количество поставляемого товара.

1.  Общие требования к товару

1.1. ПоставляемыйТовар долженсоответствоватьдействующим в Российской Федерации требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам.

1.2. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

1.3. Материалы, из которых изготавливаются Товары, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

1.4. Товар должен быть серийным, заводского производства, иметь торговую марку, средства идентификации, используемые производителем для защиты от поделки

2. Требования к упаковке Товара

2.1.	Товар должен поставляться в заводской упаковке, в соответствии с принятыми для данного вида Товара требованиями, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке любым видом транспорта и хранении.

2.2. Упаковка и маркировка Товара должна содержать (в случаях, если предусмотрено производителем товара):

- наименование компании-производителя, наименование модели Товара, номер партии должны быть указаны на упаковке и корпусе Товара;

- голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.);

- номер партии, серийный номер на коробке и на Товаре должны совпадать.

3. Требования к условиям и способам поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) и установки Товара по адресу заказчика: г. Хабаровск, ул. Яшина, 91

4 Требования к гарантийным обязательствам на Товар.

4.1. Поставщик должен выполнять гарантийное обслуживание поставляемого Товара в течение гарантийного срока без дополнительных расходов со стороны Государственного заказчика.

4.2. Срок гарантии Поставщика на поставляемый Товар должен составлять 12 месяцев с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки товара по государственному контракту

4.3. Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара, либо его замене не может превышать 14 календарных дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика о недостатках Товара.

4.4. При причинении вреда имуществу Государственного заказчика  вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара в течение гарантийного срока на Товар, Поставщик должен возместить убытки, понесенные Государственным заказчиком.

4.5. Срок гарантийного обязательства продлевается на время замены или ремонта Товара.