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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на услуги для государственных нужд
№ __________________________________________
 

г. Калининград                                                                                  «____» _____________ 2026 года

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 8 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калининградской области», выступающее 
от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое 
в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице_________________________, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________ с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь: 
[bookmark: _Hlk221091990]Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), пунктом ___ части __ статьи __ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),  Федеральным законом от 28 ноября 2025 г. № 426-ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (далее – Федеральный закон № 426-ФЗ), другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также протоколом подведения итогов электронного аукциона от _____________ 2026 года № ______________,  заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по стоимости разработки проектно-сметной документации, необходимой для капитального ремонта автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте 
по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, НП Куршская коса, здание №2 литер Ж (КН39:05:020402:156), турбазы «Дюна», Дом для отдыхающих Здание №2, по адресу Калининградская обл., Зеленоградский район, Литера Ж, согласно техническому заданию (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Государственный заказчик обязуется обеспечить оказание услуг.
1.2. Срок оказания услуг – с момента подписания государственного контракта сторонами в течение 30 рабочих дней по заявке от Государственного заказчика. 
В указанный срок входит согласование проектной документации с Заказчиком. Подрядчик имеет право закончить работы досрочно.
1.3. Работы считаются выполненными после подписания акта приемки выполненных работ (Приложение № 2) Государственным заказчиком по факту передачи результата Исполнителем.
1.4. Государственный заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги, 
в установленном настоящим Государственным контрактом порядке и размере.
1.5. Идентификационный код закупки: 

                             2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Государственный заказчик обязан: 
2.1.1. Осуществлять контроль за оказанием услуг Исполнителем в соответствии с условиями Контракта   без вмешательства в деятельность Исполнителя.
2.1.2. Предоставлять Исполнителю необходимые доступные ему сведения и информацию, обеспечивающие качественное оказание услуг.
2.1.3. Обеспечить доступ уполномоченного представителя Исполнителя на территорию Государственного заказчика, необходимую для оказания им Государственному заказчику услуг.
2.1.4. Обеспечить приемку оказанной Исполнителем услуги (и ее результата)на основании Акта приема-передачи оказанной услуги в соответствии с условиями раздела 5 Контракта.
2.1.5. Учитывать при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанной услуги, отраженные в Акте приема-передачи оказанной услуги претензии приемочной комиссии,



предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения, а также сотрудников, ответственных за приемку оказанных услуг.
2.1.6. Обеспечивать оплату оказанных услуг в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.
2.1.7. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг, фактически оказанных на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Исполнителем 
и Государственным заказчиком без замечаний актов оказанных услуг.
2.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Государственный заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением контракта, в том числе на отдельных этапах 
его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.2.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания услуг Исполнителем и лиц, участвующих в приемке услуг по количеству, качеству и другим условиям контракта. Для приемки оказанных услуг Государственный заказчик, по своему решению, может создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек.
2.2.4. Требовать от Исполнителя оказания надлежащих услуг вместо услуг, несоответствующих 
по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.
2.2.5. Проводить экспертизу собственными силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций для проверки оказанных Исполнителем услуг, в части их соответствия условиям Контракта.
2.2.6. Оказаться от исполнения Контракта, а также потребовать возмещения убытков в случае нарушения Исполнителем условий контракта о сроках, количестве и качестве оказания услуг.
2.2.7. Взыскивать пеню и штраф, в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта, а также требовать возмещения убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и условиями Контракта.
2.2.8. Требовать от Исполнителя документацию, являющуюся результатом оказания услуг 
по настоящему Контракту.
2.2.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Оказать Государственному заказчику услуги надлежащего качества, в количестве и в срок, предусмотренные Контрактом, в соответствии с обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, а также с учетом специфики оказываемых услуг – обычно предъявляемыми требованиями к такого рода услугам.
2.3.2. Обеспечить устранение некачественно оказанных услуг, выявленных при приемке Государсвтенным закзчиком. 
2.3.3. Своевременно предоставить достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
2.3.4. Своевременно извещать Государственного заказчика о готовности к передаче результата оказанных услуг и о дате передачи.
2.3.5. В случае нарушения условий Контракта о сроках оказания услуг и качестве услуг, возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и разделом 6 Контракта. 
2.3.7.  По окончании оказания услуг предоставить Государственному заказчику документацию, являющуюся результатом оказания услуг по настоящему Контракту.
2.3.8. Соблюдать режимные требования, предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, при нахождении на территории Государственного заказчика.
2.3.9. Не разглашать информацию, в отношении которой установлено требование 
об обеспечении ее конфиденциальности и которая получена от Государственного заказчика 
в ходе оказания услуг, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.




2.3.10. Совершать в соответствии с законодательством Российской Федерации иные необходимые для исполнения государственного контракта действия.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. В случае непредставления Государственным заказчиком необходимой информации 
и необеспечения доступа Исполнителя на необходимую для оказания услуг территорию Государственного заказчика, Исполнитель вправе не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации или обеспечения такого доступа.
2.4.2. Требовать оплату за оказанные услуги в соответствии с условиями Контракта.
2.4.3. Привлекать к исполнению контракта третьих лиц только по письменному согласованию 
с Государственным заказчиком.
2.4.5. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно разделу 6 Контракта.
2.4.6. Требовать при оказании услуг от Государственного заказчика обеспечения доступа на объект, в отношении которого выполняются услуга.
2.4.7. Требовать при оказании услуг от Государственного заказчика предоставления документации, необходимой для выполнения соответствующих работ.
2.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет _____________(________________) рублей ___  копеек 
и включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе затраты 
на командировочные расходы, расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемые с Исполнителя в связи с исполнением обязательств 
по Контракту, оформление технической документации, а также иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Контракту.
3.2. Цена Контракта является конечной и изменению в сторону уменьшения или увеличения 
не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и разделом 8 Контракта.
3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке 
в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных 
из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Исполнителя по КБК 0305 4240690049 244, указанный в разделе 16 Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Государственным заказчиком без замечаний акта приемки оказанных услуг. 
3.4. В случае изменения банковских реквизитов Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно, если оно оформлено 
в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписано Сторонами. В противном случае 
все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств 
по указанным в Контракте банковским реквизитам Исполнителя, несет Исполнитель
3.5. Обязательства по оплате оказанных Исполнителем услуг считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Государственного заказчика.

4. КАЧЕСТВО УСЛУГ
4.1. Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям, установленным в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, обязательным требованиям, установленными законодательством Российской Федерации.
4.2. Срок гарантии качества выполненных работ составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.
В случае обнаружения несоответствия проектной документации техническому заданию или 
в случае поступления в адрес Заказчика предписаний или замечаний экспертных или контролирующих органов о несоответствии проектной документации требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, Подрядчик без дополнительных затрат со стороны Заказчика вносит изменения в ранее выданную проектную



документацию и передает Заказчику проектную документацию с учетом изменений. 
В случае предъявления Государственным заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков услуг Исполнитель обязан устранить такие недостатки в течение 
7 (семи) календарных дней с момента предъявления требования.
В случае выявления существенных недостатков услуг они должны быть устранены в течение 
14 (четырнадцати) календарных дней.
Государственный заказчик вправе устранять недостатки услуг самостоятельно или 
с привлечением третьих лиц и требовать от Исполнителя возмещения расходов на их устранение.
Исполнитель обязан возместить расходы Государственного заказчика на устранение недостатков услуг в течение 10 (пятнадцати) дней с момента получения требования от Государственного заказчика, при условии представления последним документов, подтверждающих расходы.


5. СРОКИ и ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Исполнитель обязан оказать Государственному заказчику услуги по заявке Государственного заказчика в количестве, по качеству, по цене, по адресу, в порядке 
и в сроки, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту) 
и Актом приемки товаров, работ, услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и иными условиями Контракта.
Исполнитель имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно без письменного согласия Государственного заказчика.
[bookmark: _Hlk129789041]5.2. Государственный заказчик осуществляет приемку оказанных услуг по письменному уведомлению исполнителя об окончании выполнения работ в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Государственному заказчику подписанного Исполнителем акта оказанных услуг (документа о приемке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ.  Государственный заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом может осуществляться также 
с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Экспертиза оказанных услуг может проводиться Государственным заказчиком своими силами.
5.3. Для проверки результатов оказанных услуг в части соответствия условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Для проведения экспертизы результатов оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Срок представления Исполнителем дополнительных материалов составляет 3 рабочих дня с момента направления запроса. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения о соответствии/несоответствии оказанных услуг условиям настоящего контракта.
5.4. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Государственный заказчик извещает Исполнителя не позднее 5 рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Исполнителю телеграммой, почтой, либо нарочно. 
5.5. Исполнитель в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Государственный заказчик вправе предъявить Исполнителю требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.6. По результатам приемки оказанных услуг Государственный заказчик в срок, установленный 
в п.5.1 настоящего Контракта, подписывает документ о приемке либо мотивированный отказ 
от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.7. Вместе с документально оформленным результатом оказания услуг в день его передачи (вручения) Государственному заказчику Исполнитель передает Государственному заказчику
следующие документы, относящиеся к оказанию услуг, а также документы необходимые 
для правильного учета услуг и совершения операций с ними, оформленные на бумажном носителе:




а) универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру и рекомендованный Письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@ 
(в 3-х экземплярах на каждый этап исполнения Контракта), и (или вместо него) товарную накладную по форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 132, которые оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписаны и скреплены печатью Исполнителя (при ее наличии) (в 3-х экземплярах на каждый этап исполнения Контракта);
б) счет-фактуру, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(в 1-м экземпляре на каждый этап исполнения Контракта) (в случае если ее оформление требуется для Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и если Исполнителем не предоставлен универсальный передаточный документ, указанный 
в подпункте «а» настоящего пункта Контракта).
5.8. К Документу о приемке, Исполнителем могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.2. Взыскание неустойки с Государственного заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.2.2. Пеня начисляется Государственному заказчику за каждый день просрочки Государственным заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения Государственным заказчиком обязательства. Размер неустойки (пени) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.2.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе взыскать 
с Государственного заказчика штраф, размер которого определяется в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем)», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. 
№ 1042 (далее – Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), 
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.3. Взыскание неустойки с Исполнителя:
6.3.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, 
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.




6.3.3. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства
по предоставлению нового обеспечения исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 10.10 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 6.3.2 Контракта.
6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется 
в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 
№ 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.6. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.
6.7. Возмещение Исполнителем убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,  то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств 
по Контракту (форс-мажор) и наступивших после заключения настоящего Контракта, включая: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия.
К таким обстоятельствам не относятся, в частности нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 
Срок исполнения Сторонами договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий, но не позднее чем до 25 декабря того года, 
в котором заканчивается срок исполнения обязательств по Контракту, либо в случае, если 
с учетом существа обязательства такое обязательство подлежит прекращению полностью 
или в соответствующей части, то такое обязательство по Контракту прекращается полностью 
или в соответствующей части.
Сторона, попавшая в чрезвычайные и не предотвратимые обстоятельства, должна в течение 
48 (сорока восьми) часов известить другую Сторону о типе и возможной продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Контракту. Не уведомление 
или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту.
7.2. Если в результате издания акта органа государственной власти или органа местного самоуправления исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично, исполнение Сторонами договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких актов и их последствий, но не позднее чем до 25 декабря того года, в котором заканчивается срок исполнения обязательств по Контракту, либо в случае, если с учетом существа обязательства такое обязательство подлежит прекращению полностью или в соответствующей части, то такое обязательство по Контракту прекращается полностью или в соответствующей части.





                   8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Внесение изменений в Контракт осуществляется по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их заключения Сторонами.
8.3. Стороны вправе подать друг другу предложения по внесению изменений в условия контракта не противечащие законодательству Российской Федерации. 
8.4. Сторона Контракта получившая предложение о внесении изменений в условия контракта обязана рассмотреть указаное предложенее в течении 5 (пяти) рабочих дней.
8.5. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменения осуществляются при условии предоставления Исполнителем в соответствии с пунктом 10.7 Контракта  обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии 
с разделом 10 Контракта. 
8.6. Контракт может быть расторгнут:
а) по соглашению Сторон;
б) по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
в) в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации, статьей 95 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.
8.7. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и Контрактом.
8.8. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически оказанных и принятых Государственным заказчиком на момент расторжения Контракта.
8.9.  При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения. 
8.10. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности 
по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме 
и на тех же условиях.
8.11. Формирование и направление решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, решения Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта, извещения 
об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта осуществляется Сторонами 
в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего Контракта.
Формирование, направление и заключение (подписание) Дополнительных соглашений к Контракту (соглашений об изменении Контракта), соглашений о расторжении Контракта осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего Контракта.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
9.2. Размер штрафа устанавливается Государственным контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» .
9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается   в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 настоящих правил) 10 процентов цены Контракта(этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
не превышает 3 млн. рублей.
9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) 
в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной 
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом 
и фактически исполненных Исполнителем, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
9.6. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
9.8. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
9.9. Не допускается применение нескольких видов ответственности за одно и то же нарушение Сторонами обязательств по Контракту.
9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.14. Уплата неустойки, или применения другой формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательства по Контракту.
9.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Государственный заказчик вправе произвести оплату           
по настоящему Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа).

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТАЯТЕЛЬСТВА
10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, восстания, массовые заболевания и действия органов

государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, 
но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно 
в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также 
по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. 
В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
10.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.


11. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается,         
за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренная Контрактом стоимость товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительной стоимости товара исходя              из установленной в Контракте цены стоимости товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом стоимости товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены стоимости товара. Цена единицы дополнительной стоимости товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества предоставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта 
на предусмотренное в Контракте количество предоставляемого товара.
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества предоставляемого товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется 
в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг 
при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта 
в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества предоставляемого товара.





11.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи 
с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством и условиями Контракта.
11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта  
в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом, в частности: отказа Исполнителя передать Заказчику товар или принадлежности к нему; нарушения Исполнителем требований к качеству предоставляемого товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых неисправностей.
11.5. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
11.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью илив соответствующей части.


12. ПОРЯДОК, УРИГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
12.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты 
ее получения.
В претензии должны быть указаны:
- наименовании, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию
- наименовании, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которым направлена претензия.
Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчёт. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
12.4.В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Калининградской области.

13.КОНФИНДЕЦИАЛЬНОСТЬ
         13.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам сведения, которые стали 
им известны при исполнении настоящего Контракта, если они составляют служебную 
или коммерческую тайну. Информация составляет служебную или коммерческую тайну, 
если имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 
ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

14. ПРОЧИЕ УСТОВИЯ
14.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме.
13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права 
и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.


15. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
15.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует                       
до 30.12.2026 года, а в части осуществления оплаты и исполнения, принятых Сторонами                 на себя обязательств – до их полного исполнения.
14.2. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 - Техническое задание
Приложение № 2-АКТ сдачи-приемки исполнения обязательств.


16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН КОНТРАКТА:

	«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК»:
	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

	ФКУ ИК-8 УФСИН России 
по Калининградской области
236010, г. Калининград,
Проспект Победы, 205,
Тел/факс 21-64-13, тел. 30-68-54
е-mail: fkuik8-kld@mail.ru
ИНН 3905018578 / КПП 390601001
ОГРН 1023900774974
р/с 03211643000000013240
кор.сч.40102810745370000024
в банке ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//
УФК по Нижегородской области, 
г. Нижний Новгород
БИК 012202102
л/с 03351217760
(ФКУ ИК-8 УФСИН России
по Калининградской области   



	Полное наименование: 

Сокращенное наименование: 

Место нахождения (адрес): 

Адрес для корреспонденции:

Платежные (банковские) реквизиты:
ИНН
КПП
к/с
р/с
Иные сведения: 
ОГРН 
ОКПО
ОКТМО
Тел.: 
Факс: 
Адрес электронной почты: 
Контактное лицо и его телефон: 
 


	


_____________________/ Р.Ф. Набиуллин

	


_____________________/ ________________ /

















Приложение № 1 
к Государственному контракту
№___ от «___» ___________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Цель проведения работ: Целью оборудования Объекта системами противопожарной защиты является:
- защита людей от воздействия опасных факторов пожара, которое может привести к травматизму и (или) гибели людей 
- защита имущества учреждения от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий; 
- защита людей путём обнаружения и извещения о разных видах нештатных ситуаций, таких как несанкционированное   проникновение, пожар или другие аварийные ситуации;
- организация пропускного режима, запрет доступа на охраняемую территорию посторонних лиц;
- сохранность активов и материальных ценностей; 
- защита людей путём обнаружения и извещения о разных видах нештатных ситуаций, таких как несанкционированное   проникновение.
2.	Назначение систем
2.1.	Система пожарной сигнализации
СПС предназначена для своевременного, достоверного обнаружения источника возгорания и оперативного реагирования на это событие. 
В соответствии с заданным алгоритмом она осуществляет сбор и обработку данных по ключевым параметрам, выдает команды на включение системы оповещения и выводит тревожное оповещение о пожаре в помещение дежурного персонала, на пульт централизованного наблюдения (далее – ПЦН) и на специальные выносные устройства оповещения, а также формирует сигналы для управления СОУЭ.
2.2.	Система оповещения и управления эвакуацией
Основной функцией СОУЭ является своевременное сообщение информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться с подачей световых и звуковых (речевых) сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.
3.	Требования к качеству выполняемых работ
Работы по разработке СПС, СОУЭ на Объекте и разработке проектной документации должны осуществляться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
	- ГОСТ Р 59639-2021 изм. 01 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
	 - ГОСТ Р 59638-2021 изм. 01 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;
	 - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 
	РД 25.952-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»; 
	РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»; 
	ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;
	СП 484.1311500.2020 изм. №1 от 01.09.2025 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; 
	СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
	СП 486.1311500.2020 изм. №1 от 10.05.2025 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»; 
	Приказ МЧС России от 6 апреля 2021 г. N 200 "Об утверждении свода правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"; 
	«ПУЭ» издание 7. Правила устройства электроустановок (утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. N 204).ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
	НПБ 104-03. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях; 
	Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";
	 - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 21.10.2025) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
	 - Постановление правительства РФ от 30.11.2021г №2106 (ред. от 20.12.2022, 16.11.2023) “О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию”.
4.	Содержание и объемы работ
Работы по разработке рабочей документации СПС, СОУЭ включают в себя:
	проведение предпроектного обследования Объекта силами Подрядчика совместно с представителем Заказчика (ответственным за обеспечение безопасности на Объекте);
	разработка рабочей документации СПС, СОУЭ для Объектов  с составлением отдельных локально-сметных расчетов на каждую проектируемую систему;
Выбор проектных решений и оборудования согласовывается с Заказчиком заранее на стадии проектирования.
5.	Технические требования к проектируемым системам и режиму их работы
СПС, СОУЭ, в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать:
	Автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.
	Автоматическое информирование дежурного персонала и направление на ПЦН сигнала о возникновении пожара с отображением места его возникновения.
	Автоматическое информирование дежурного персонала и направление на ПЦН сигнала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в системы противопожарной защиты.
	Контроль пожарных оповещателей и шлейфов пожарной сигнализации в дежурном режиме.
	Контроль шлейфов и своевременное обнаружение неисправностей.
	Автоматическую проверку исправности шлейфов сигнализации и линий связи, а также самодиагностику их состояния в дежурном режиме.
	Сохранение автономности работы при сбоях в энергоснабжении путем автоматического переключения на резервное питание без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы.
	Функцию звуковой индикации, предупреждающей о разрядке источников резервного питания ниже допустимого предела.
	Контроль систем, выполняющих противопожарные мероприятия (прием сигналов).
	Круглосуточную работу всех устройств.
Состав разделов проектной документации и их содержание должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". При разработке проекта СОТ необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.
При оформлении документации должны быть учтены требования Национального стандарт РФ ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" и Национального стандарт РФ ГОСТ Р 21.703-2020 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи".
Система пожарной сигнализации должна быть выполнена на базе оборудования адресного типа.
По принципу действия, составу оборудования и элементов СОУЭ должна быть не ниже 2 типа.
СПС, СОУЭ должны предусматривать возможность расширения по производительности и объему обрабатываемой информации путем модернизации используемых технических средств.
СПС, СОУЭ должны предусматривать возможность интеграции систем с оборудованием сторонних производителей.
Системы должны работать в сопряжении.
6.	Требования к применяемому оборудованию
Всё оборудование, используемое при проектировании и подлежащее установке на Объекте, должно быть современным (оборудование, которое выпускается производителем на момент проектирования). 
Производительность оборудования должна обеспечивать выполнение штатных задач.
Оборудование должно иметь сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности. 
Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Объекта.
Устанавливаемое на Объекте оборудование должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на Объект, в процессе его хранения, монтажа, демонтажа, использования и эксплуатации в соответствии с требованиями производителей оборудования и разработанной (созданной) проектной документации. 
Тип оборудования СПС определяется Подрядчиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей Объекта в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" и с учетом положений СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности".
Тип СОУЭ на Объекте защиты должен соответствовать СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (далее – СП 3.13130.2009).
Допустимый эквивалентный уровень звука в помещениях должен соответствовать Свод правил СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003. Защита от шума" для конкретного типа помещения.
Количество пожарных извещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2009.
Уровень звукового давления сигналов СОУЭ в защищаемых помещениях должен соответствовать СП 3.13130.2009.
Аппаратные средства СПС, СОУЭ должны выбираться с учетом их непрерывного круглосуточного функционирования и иметь возможность быстрой замены отдельных компонентов и узлов.
Резервный источник питания при отсутствии напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы. Аккумуляторные батареи, выполняющие функцию источника резервного питания, должны автоматически подзаряжаться.
Отказы оборудования СПС, СОУЭ не должны приводить к прекращению работы исправного оборудования и управления системами в целом. 
Оборудование, устанавливаемое в отапливаемых помещениях, должно функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале от +10°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%.
Оборудование, устанавливаемое вне отапливаемых помещений, должно функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале от -40°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95 %.
Оборудование должно автоматически восстанавливать работоспособность при пропадании и последующем восстановлении питания.
Всё устанавливаемое оборудование должно иметь российские сертификаты соответствия, должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта и эксплуатирующих его.
Резервный источник питания при отсутствии напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы. Аккумуляторные батареи, выполняющие функцию источника резервного питания, должны автоматически подзаряжаться.
СПС должны быть выполнены на базе ППКОП.
10.	Требования к трассам
При проектировании выбор кабельной продукции для прокладки трасс СПС, СОУЭ осуществляется Подрядчиком на основании имеющихся сертификатов соответствия продукции требованиям Технического регламента, а также в соответствии со СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" (далее – СП 6.13130.2021) и ГОСТом 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности".
Все кабельные системы должны быть спроектированы с учетом требований по физической защите трасс от повреждения.
Кабельные сети должны быть спроектированы таким образом, чтобы при их работе и неисправностях не возникла опасность пожара, электрического поражения пользователей или обслуживающего персонала.
Кабельные линии СПС, СОУЭ должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения 
их функций и эвакуации людей в безопасную зону.
11.	Требования к электроснабжению
Электропитание технических средств СПС, СОУЭ должно осуществляться от сети переменного тока 220 В, 50 Гц.
Для электропитания систем должно быть предусмотрено два независимых источника питания - основной и резервный.
Основной источник питания – однофазная или трехфазная сеть переменного тока, с частотой 50 Гц. Питание электроприемников СПС, СОУЭ, должно осуществляться от панели противопожарных устройств, которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (далее - ВРУ) 
в соответствии с СП 6.13130.2021.
Резервное питание электроприемников СПС, СОУЭ должно осуществляться от независимого автономного источника питания в соответствии с СП 6.13130.2021 и обеспечивать непрерывную работу в автономном режиме - в течение 24 часов в дежурном режиме, плюс 1 час в тревожном режиме 
в соответствии с СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования".
Оборудование системы электропитания должно обеспечивать:
	работоспособность без сбоев и ложных срабатываний технических средств СПС, СОУЭ;
	автоматический переход на питание от устройств бесперебойного питания при обесточивании источника питания и обратно при восстановлении электропитания.
12.	Состав и требования к содержанию проектной документации
Проектная документация должна быть разработана в соответствии с настоящим Техническим заданием и Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", и оформлена в соответствии с ГОСТом Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".
По окончании выполнения проектных работ Подрядчиком должна быть представлена следующая документация:
	Акт по результатам обследования Объекта (на основании раздела 5 Технического задания).
	Проектная документация в следующем составе:
•	текстовые документы (пояснительная записка, алгоритм работы систем);
•	рабочая документация (основные комплекты чертежей; планы и схемы расположения и подключения оборудования; спецификации оборудования, изделий и материалов);
•	сметная документация.
При составлении сметной документации руководствоваться «Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (Утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр). 
Сметная документация должна включать в себя сводный сметный расчет и локальные сметы. В сводный сметный расчет необходимо дополнительно включить затраты на:
	резерв непредвиденных работ и затрат 2%;
	налог на добавленную стоимость 22%;
	стоимость разработки проектной документации с учетом проведения экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости 
в аккредитованной организации.
Подрядчик предоставляет обоснования выбранных решений и применяемых технологий, оборудования и материалов, расчетов эксплуатационных затрат, анализа экономической целесообразности принятых проектных решений.
Подрядчик предоставляет Заказчику ведомость или спецификацию материалов и оборудования (товаров), рекомендованных проектом с указанием их наименований, технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) и значений показателей (максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться), предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ товара, используемые для определения соответствия  потребностям Заказчика или эквивалентности.
Проектная документация передается Заказчику в 1-м (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде. На бумажном носителе проект должен быть прошит, листы пронумерованы. В электронном виде проектная документация должна быть в формате PDF с подписями и печатями, а сметная документация дополнительно в формате Microsoft Exсel или Word.
Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее составление 
и разработку проектной документации, включая недостатки, обнаруженные в процессе производства работ на Объекте, для которого разрабатывалась данная проектная документация.
Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за разглашение конфиденциальной информации.
13.	Требования к гарантийным обязательствам
Срок гарантии качества выполненных работ составляет 24 месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.
В случае обнаружения несоответствия проектной документации техническому заданию или в случае поступления в адрес Заказчика предписаний или замечаний экспертных или контролирующих органов о несоответствии проектной документации требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, Подрядчик без дополнительных затрат со стороны Заказчика вносит изменения в ранее выданную проектную документацию и передает Заказчику проектную документацию с учетом изменений.
14.	Требования к аттестации
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» работы по проектированию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, вправе осуществлять лицо, аттестованное в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию». В соответствии со ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон) исполнение контракта включает в себя 
1) приемка оказанных услуг осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента оказания услуг, включая проведение экспертизы оказанных услуг, с вынесением заключения по результатам экспертизы и оформляется Актом приема оказанных услуг. Экспертиза оказанных услуг, может проводиться заказчиком своими силами.
2) оплату заказчиком оказанных услуг, а также отдельных этапов исполнения контракта;
3) взаимодействие заказчика с Исполнителем при изменении, расторжении контракта (по соглашению сторон, в судебном порядке) в соответствии со ст. 95 Закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения Исполнителем или заказчиком условий контракта по ст.34 Закона.

	
ПОЛУЧАТЕЛЬ услуги, место и срок оказания услуг:


	Наименование услуги
	Количество 

	Срок оказания услуги
	Получатель услуги
	Место оказания услуги



	Выполнение работ по разработке рабочей документации на монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы охранной сигнализации на объектах Заказчика
	1 усл. единица
	С момента подписания государственного контракта сторонами в течение 30 рабочих дней по заявке от Государственного заказчика. В указанный срок входит согласование проектной документации с Заказчиком. Подрядчик имеет право закончить работы досрочно.

	Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калининградской области» (сокращенное наименование: ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области)
	Калининградская область, Зеленоградский район,  НП Куршская коса, здание №2 литер Ж (КН39:05:020402:156)



Начальник пожарной части 
ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области
Старший лейтенант внутренней службы                                                                                                                                                                              В.О. Обозов



	
	Приложение № 2
 к Государственному контракту
от  «___» _____ 2026г. 
№_____________________










	Государственный заказчик:
Начальник ________________Р.Ф. Набиуллин
МП 
	Исполнитель:
___________________/____________________
МП
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