Описание объекта закупки на 2026 г.

1. Наименование объекта закупки: ПЦР-наборы для диагностики холеры

2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| N п/п | Наименование Товара | Код позиции | Товарный знак | Характеристика товара, работ, услуги |  |  |  | Кол-во | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристик | Единица измерения характеристик | Инструкция по заполнению характеристик |  |  |  |  |
| 1 | Vibrio cholerae нуклеиновая кислота энтеротоксина ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 21.20.23.110-00007038 |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | Шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 | набор |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация | Для полного ПЦР-анализа с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  | Для предотвращения отжига неспецифических праймеров и обеспечения совместимости набора с оборудованием используемым в лаборатории |  |  | Форма реакционной смеси | ПЦР-смесь должна быть раскапана под воск |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 2 | Набор для экстракции/изоляции нуклеиновых кислот ИВД | 21.20.23.110-00005190 |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 96 и ≤ 100 | штук | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 | набор |  |  |
|  |  |  |  | Метод выделения | С использованием сорбента или суспензии магнитных частиц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для ручной постановки анализа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  | набор должен работать с различными видами клинического материала, поступающими в лабораторию для анализа по стандартным протоколам |  |  | Выделение ДНК из клинического материала | цельная кровь, плазма, клеточный осадок мочи, слюна, ликвор, мокрота, биоптаты, бронхо-альвеолярныйлаваж и промывные воды бронхов, фекалии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  | для обеспечения контроля качества забора и хранения исследуемого материала, этапа выделения нуклеиновой кислоты и последующих этапов |  |  | Использование внутреннего контрольного образца на этапе выделения нуклеиновых кислот | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |

Остаточный срок годности составляет не менее 9 месяцев с даты производства реагентов.