Описание объекта закупки на 2026 г.

1. Наименование объекта закупки: ПЦР-наборы для диагностики холеры

2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

	N п/п
	Наименование
Товара
	Код позиции

	Товарный знак
	Характеристика товара, работ, услуги
	Кол-во
	Единица
измерения
	Цена за единицу
	Стоимость позиции

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристик
	Единица измерения характеристик
	Инструкция по заполнению характеристик 
	
	
	
	

	1
	Vibrio cholerae нуклеиновая кислота энтеротоксина ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот
	21.20.23.110-00007038
	
	Количество выполняемых тестов
	≥ 50
	Шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	1
	набор
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	Для полного ПЦР-анализа с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	Для предотвращения отжига неспецифических праймеров и обеспечения совместимости набора с оборудованием используемым в лаборатории 
	
	
	Форма реакционной смеси
	ПЦР-смесь должна быть раскапана под воск
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	2
	Набор для экстракции/изоляции нуклеиновых кислот ИВД
	21.20.23.110-00005190
	
	Количество выполняемых тестов
	≥ 96  и  ≤ 100
	штук
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	1
	набор
	
	

	
	
	
	
	Метод выделения
	С использованием сорбента или суспензии магнитных частиц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Назначение
	Для ручной постановки анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	набор должен работать с различными видами клинического материала, поступающими в лабораторию для анализа по стандартным протоколам
	
	
	[bookmark: _GoBack]Выделение ДНК из клинического материала
	цельная кровь, плазма, клеточный осадок мочи, слюна, ликвор, мокрота, биоптаты, бронхо-альвеолярныйлаваж и промывные воды бронхов, фекалии
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	для обеспечения контроля качества забора и хранения исследуемого материала, этапа выделения нуклеиновой кислоты и последующих этапов
	
	
	Использование внутреннего контрольного образца на этапе выделения нуклеиновых кислот
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	



Остаточный срок годности составляет не менее 9 месяцев с даты производства реагентов.
