Описание объекта закупки  (Техническое задание)

Поставка панелей светодиодных

| № | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Кол-во | Периодичность поставки | Срок поставки/график поставки | КОСГУ | КВР | ОКПД 2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель светодиодная | шт. | 50 | Разовая | Единовременно по заявке | 340 | 244 | 27.40.25.123-00000002 |

1. Панель светодиодная

| № п/п | Параметр | Единица измерения | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. значение | Макс. значение | Диапазон значений | Неизм. значение |
| 1. Панель светодиодная |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Тип |  |  |  |  | Для подвесного потолка |
| 1.2. | Мощность | Вт | 40 |  |  |  |
| 1.3. | Цветовая температура | К | 6 500 |  |  |  |
| 1.4. | Материал корпуса |  |  |  |  | Металл |
| 1.5. | Материал рамки |  |  |  |  | Алюминий |
| 1.6. | Общий световой поток | Лм | 3200 |  |  |  |
| 1.7. | Площадь освещения | кв.м. | 5,5 |  |  |  |
| 1.8. | Степень защиты | IP | 40 |  |  |  |
| 1.9. | Срок службы | часы | 50 000 |  |  |  |
| 1.10. | Цвет корпуса |  |  |  |  | Белый |
| 1.11. | Драйвер в комплекте поставки |  |  |  |  | Наличие |
| 1.12. | Длина изделия | мм |  |  |  | 595 |
| 1.13. | Ширина изделия | мм |  |  |  | 595 |
| 1.14. | Высота (толщина) изделия | мм | 10 | 16 |  |  |
| 1.15. | Рассеиватель |  |  |  |  | Наличие |
| 1.16. | Тип рассеивателя |  |  |  |  | Призма |
| 1.17. | Индекс цветопередачи |  | 79 |  |  |  |
| 1.19. | Коэффициент пульсации | % |  | 1 |  |  |
| 1.20. | Источник света в комплекте поставки |  |  |  |  | Наличие |