Описание объекта закупки  (Техническое задание)
 Поставка панелей светодиодных


	№
	Наименование товара
(работы, услуги)
	Единица измерения
	Кол-во
	Периодичность поставки
	Срок поставки/график поставки
	КОСГУ
	КВР
	ОКПД 2
ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

	1
	Панель светодиодная
	шт.
	50
	Разовая
	Единовременно по заявке
	340
	244
	[bookmark: _GoBack]27.40.25.123-00000002




	1. Панель светодиодная



	№ п/п
	Параметр
	Единица измерения
	Характеристики

	
	
	
	Мин. значение
	Макс. значение
	Диапазон значений
	Неизм. значение

	1. Панель светодиодная

	1.1.
	Тип
	
	
	
	
	Для подвесного потолка

	1.2.
	Мощность
	Вт
	40
	
	
	

	1.3.
	Цветовая температура
	К
	6 500
	
	
	

	1.4.
	Материал корпуса
	
	
	
	
	Металл

	1.5.
	Материал рамки
	
	
	
	
	Алюминий

	1.6.
	Общий световой поток
	Лм
	3200
	
	
	

	1.7.
	Площадь освещения
	кв.м.
	5,5
	
	
	

	1.8.
	Степень защиты
	IP
	40
	
	
	

	1.9.
	Срок службы
	часы
	50 000
	
	
	

	1.10.
	Цвет корпуса
	
	
	
	
	Белый

	1.11.
	Драйвер в комплекте поставки
	
	
	
	
	Наличие

	1.12.
	Длина изделия
	мм
	
	
	
	595

	1.13.
	Ширина изделия
	мм
	
	
	
	595

	1.14.
	Высота (толщина) изделия
	мм
	10
	16
	
	

	1.15.
	Рассеиватель 
	
	
	
	
	Наличие

	1.16.
	Тип рассеивателя 
	
	
	
	
	Призма

	1.17.
	Индекс цветопередачи
	
	79
	
	
	

	1.19.
	Коэффициент пульсации
	%
	
	1
	
	

	1.20.
	Источник света в комплекте поставки
	
	
	
	
	Наличие


























