Общество с ограниченной ответственностью

« А Р Л Е Н »

Россия, 600005, г. Владимир, ул. Строителей 12 , а/я 73

Тел./факс: (4922) 53-68-54, 53-68-44 E-mail: arlen@ai33.ru

# ИНН 3328419790, р/с 40702810602200001537

# ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва, БИК 044525787

# к/с 30101810100000000787

Коммерческое   предложение   от  04 июня 2026 г.

| № | Наименование товара Технические и функциональные характеристики | Кол-во | Цена за ед-цу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система Daichi ALP25AVQS1R/ALP25FVS1R (внутр/внеш.) 3D-распределения воздушного потока и автоматического перезапуска , Площадь: 25 м2 Мощность охлаждения: 2,64 кВт Мощность обогрева: 2,93 кВт Уровень шума внутреннего блока: 20 дБ Инвертор: да Габариты внутреннего блока (Ш*В*Г): 729x292×200 мм Класс энергоэффективности, A Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. 0.82 Рабочий ток, А , 3,6 Электропитание, ф/В/Гц1~, 220-240 В, 50 Гц Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм729x200x292 Габариты, НБ, ШхГхВ, мм668(+70)x252x469 Страна изготовитель Китай | 3 компл. | 45 480,00 | 136 440,00 |
| 2 | Кондиционер мобильный ECOSTAR Desire KV-DS09CH Производительность охлаждения 2.7 кВт Потребляемая мощность(охлаждение) 981.8 Вт Класс энергопотребления A Максимальный уровеньшума 55 дБ Обслуживаемая площадь 27 м2 регулировка направления воздушного потока, регулировка скорости вращения вентилятора, таймер , пульт ДУ . Размеры (ШхВхГ) 315 х 698 х 310 мм Вес товара 22.5 кг Страна изготовитель Китай | 4 шт | 30600,00 | 122 400,00 |
|  | Итого |  |  | 258 840,00 |

Лория А А