Техническое задание

на оказание Услуг по производственному контролю радиационных факторов Маммографа рентгеновского цифрового «Маммо-5МТ», исполнение ««Маммо-5МТ» - 02.4»
Код ОКПД 2   71.20.19.190 

  КБК 15309010141090059244

           В цену Государственного контракта входит: стоимость расчета эффективных доз облучения пациентов (с формированием таблицы) при проведении рентгенологических исследований, стоимость контроля (проверки) эксплуатационных параметров с измерением (определением) радиационного выхода рентгеновского излучателя, стоимость инструментальных измерений (оценка) температуры поверхности элементов маммографа рентгеновского цифрового, стоимость радиационного (дозиметрического) контроля на рабочих местах персонала, в смежных помещениях и на прилегающей территории маммографа, используемого Заказчиком, оформление и выдача всех необходимых заключительных документов, согласно нормативно – правовым актам, действующим на территории Российской Федерации и регламентирующим заявленный вид Услуг; транспортные расходы, страховка, таможенные пошлины, налоги и сборы, другие обязательные платежи предусмотренные законодательством Российской Федерации и иные расходы, связанные с исполнением Государственного контракта.

Заявленные услуги должны соответствовать нормативным документам: 

- Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О радиационной безопасности населения";
- Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2025 N 6 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения" (вместе с "СанПиН 2.6.4115-25. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы" "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения) (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2025 N 81916);

- Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 № 47 "Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09" (вместе с "НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы");

- "МУ 2.6.1.3584-19. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Изменения в МУ 2.6.1.2944-11 "Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований. Методические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.10.2019).

- "МУК 2.6.1.3829-22 2.6.1. Радиационная гигиена. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Проведение радиационного контроля при медицинском использовании рентгеновского излучения. Методические указания" (утв. Роспотребнадзором 23.12.2022).

Место оказания Услуг: государственное казенное учреждение «Центральный клинический госпиталь ФТС России» г. Москва Открытое шоссе, д. 32, отделение лучевой диагностики. 
Ответственное лицо от Заказчика – ведущий инженер отдела медицинского обеспечения Кахриманова Тахмина Гаджимурадовна (эл. почта ktg511@mail.ru, тел. +7 495 781-18-74), либо лицо его заменяющее.
	№ п/п
	Перечень услуг и требования к их оказанию

	1.
	        В производственный контроль радиационных факторов (радиационный контроль в т. ч.) Маммографа рентгеновского цифрового «Маммо-5МТ», исполнение ««Маммо-5МТ» - 02.4»
 (производства Медицинские технологии Лтд, Россия, 2026 года выпуска, серийный номер МАМ260010) должны входить: 
1. Расчет (контроль) эффективных доз облучения пациентов (с формированием таблицы) при проведении рентгенологических исследований; 

2. Контроль (проверка) эксплуатационных параметров с измерением (определением) радиационного выхода рентгеновского излучателя.
3. Инструментальные измерения мощности дозы рентгеновского излучения (радиационный, дозиметрический контроль) на рабочих местах персонала, в смежных помещениях и на прилегающей территории.
4. Инструментальные измерения (оценка) температуры поверхности элементов рентгеновского аппарата.

	2.
	Исполнитель должен иметь аккредитованную в установленном порядке испытательную лабораторию (центр) в области заявленных Услуг на компетентность в части проверки рентгеновского оборудования, а также измерения радиационных и нерадиационных факторов, действующую на момент оказания Услуг, что подтверждается выпиской (текущей) из Реестра аккредитованных лиц с описанием области аккредитации или копией выписки, или номером записи в РАЛ, или копией области аккредитации испытательной лаборатории (центра), которые предоставляются Заказчику вместе с оригиналами заключительных документов.

	3.
	Измерительное оборудование (приборы) для проведения испытаний должно быть поверено и иметь действующие свидетельства о поверке. 

	4.
	Испытания рентгеновской медицинской техники должны проводиться испытательными лабораториями (центрами) поверенными приборами и квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее обучение и подготовку с наличием подтверждающих документов дающих право на проведение данных работ, а также имеющими соответствующий допуск по электробезопасности.

	5.
	Измерения и расчеты должны производиться согласно нормативным документам: ГОСТы, методические рекомендации, СанПины, методические указания, приказы и другие нормативно – правовые акты, действующие на территории Российской Федерации и регламентирующие заявленный вид работ.

	6.
	Единица измерения эффективной дозы облучения пациентов - мЗв (миллизиверт)

	7.
	Режим работы маммографа, метод, область исследования по пациентам фокусное расстояние, размеры радиационного поля, проекции определяет Заказчик во время измерений (испытаний).

	8.
	В случае если на момент измерений маммограф находится в неисправном состоянии, то данные услуги Исполнитель должен осуществить по окончанию ремонта (силами Заказчика в период действия Контракта), либо Контракт расторгается.

	9.
	Оформление и выдача всех необходимых заключительных документов (протоколы, акты)  должно быть согласно нормативным документам (ГОСТы, методические рекомендации, СанПиНы, методические указания, приказы и другие нормативно – правовые акты, действующие на территории Российской Федерации) регламентирующим заявленный вид работ (услуг).

	10.
	Оказанные Услуги подтверждаются подписанным актом приема товаров, работ, услуг (ф. 0510452) (подписанным Исполнителем и Заказчиком), актом сдачи-приемки оказанных услуг (или УПД). До подписания акта приема услуг, Исполнитель обязан предоставить Заказчику все необходимые оригиналы заключительных документов (протоколы, акты, заключения) на бумажном носителе.

	11.
	Срок оказания Услуг – в течение 15 рабочих дней с даты заключения Государственного контракта, с 8-30 до 16-00 по московскому времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.


