## 01и06_ЛС Ф3
Приложение № 3 к Методике 421/пр; изм.557/пр
Наименование программного продукта |  |  | Программный комплекс АВС (редакция 2026.2)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ГЭСН-2022 доп.17
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  | Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  | Письмо Минстроя России от 30 декабря 2025 г. № 81879-ИФ/09 "О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края от 05.05.2025 № 11-Н
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  | 41 - Камчатский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Амурский спасательный центр МЧС России
Шифр стройки: |  | м33 | (наименование стройки)
Выполнение работ по устройству системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре
Шифр объекта: |  | м37 | (наименование объекта капитального строительства)
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № | 1
(наименование конструктивного решения)
| Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание:
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на 1 квартал 2026 г.
Сметная стоимость |  |  | 586,95 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 143,82 | тыс.руб.
в том числе: | [5 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,20 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 8,37 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 49 | чел.-ч
| монтажных работ |  | 66,12 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0 | чел.-ч
| оборудования |  | 318,44 | тыс.руб.
| прочих затрат |  | 194,02 | тыс.руб.
в том числе:
| пусконаладочных работ |  | 88,18 | тыс.руб.
| в т.ч. в холостую |  | 70,55 | тыс.руб.
| в т.ч. под нагрузкой |  | 17,64 | тыс.руб.
№ п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффици-енты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 09-04-012-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 2777.11
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.4 | 1 | 2.4 |  |  | 1157.13 | 1 | 2777.11
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 186.77
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 191.01
1 | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0.4 | 1 | 0.4 | 24.46 |  | 78.82 | 1 | 31.53
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 1 | 0.17 | 477.92 |  | 913.16 | 1 | 155.24
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.17 | 1 | 0.17 |  |  | 1123.59 | 1 | 191.01
| 4 | М | [8 empty] | 611.8
3 | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0.003 | 1 | 0.003 | 115095.05 | 1.58 | 181850.18 | 1 | 545.55
4 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.1384 | 1 | 0.1384 | 4.94 |  | 17.35 | 1 | 2.4
5 | 14.5.01.05-0011 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 377.99 | 1.18 | 446.03 | 1 | 44.6
6 | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.1 | 1 | 0.1 | 155.63 |  | 192.53 | 1 | 19.25
| 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл | по проекту
| 07.1.01.03 | Блоки дверные металлические | м2 | 1 | 1 | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3766.69
|  | ФОТ | [8 empty] | 2968.12
| Пр/812-009.0 | НР - Строительные металлические конструкции | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 2760.35
| Пр/774-009.0 | СП - Строительные металлические конструкции | % | 62 | 1 | 62 |  |  |  |  | 1840.23
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 8367.27
2 | ТЦ_07.1.01.00_41_4101168078_01.06.2026_02 | Дверь металлическая (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 144000 | 1 | 144000
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 144000
3 | 10-08-001-01 ГЭСНм 81-03-10-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7.2 |  |  |  |  | 8452.08
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 7.2 | 1 | 7.2 |  |  | 1173.9 | 1 | 8452.08
| 2 | М | [8 empty] | 137.58
1 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.0832 | 1 | 0.0832 | 4.94 |  | 17.35 | 1 | 1.44
2 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0056 | 1 | 0.0056 | 284.15 | 2.16 | 613.76 | 1 | 3.44
3 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 978.09 | 1.35 | 1320.42 | 1 | 52.82
4 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.06 | 1 | 0.06 | 899.56 | 1.48 | 1331.35 | 1 | 79.88
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 8589.66
3.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 169.04
|  | ФОТ | [8 empty] | 8452.08
| Пр/812-051.1 | НР - Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | 1 | 90 |  |  |  |  | 7606.87
| Пр/774-051.1 | СП - Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 3887.96
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 20253.53
4 | ТЦ_61.2.04.00_41_4101168078_01.06.2026_02 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Панель-3-ПРО исп.Л S3, вар.Р011-11, МК-IP, МИ 32 зон,24 В / 3 А, без акк. 436822 (Аргус-спектр) (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 105632.64 | 1 | 105632.64
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 105632.64
5 | 10-08-002-02 ГЭСНм 81-03-10-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 2 | 1 | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3.36 |  |  |  |  | 3775.26
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 1.68 | 1 | 3.36 |  |  | 1123.59 | 1 | 3775.26
| 2 | М | [8 empty] | 96.57
1 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 1e-05 | 1 | 2e-05 | 4338.27 | 4.8 | 20823.7 | 1 | 0.42
2 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.0832 | 1 | 0.1664 | 4.94 |  | 17.35 | 1 | 2.89
3 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0005 | 1 | 0.001 | 284.15 | 2.16 | 613.76 | 1 | 0.61
4 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0.025 | 1 | 0.05 | 978.09 | 1.35 | 1320.42 | 1 | 66.02
5 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.01 | 1 | 0.02 | 899.56 | 1.48 | 1331.35 | 1 | 26.63
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3871.83
5.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 75.51
|  | ФОТ | [8 empty] | 3775.26
| Пр/812-051.1 | НР - Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | 1 | 90 |  |  |  |  | 3397.73
| Пр/774-051.1 | СП - Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 1736.62
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 9081.69
6 | ТЦ_61.2.02.01_41_4101168078_01.06.2026_02 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-155 "Аврора-Д-ПРО" исп.Л радиоканальный 269568 (Аргус-спектр) (оборудование / инвентарь) | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 3215.52 | 1 | 6431.04
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 6431.04
7 | 08-01-081-04 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | 100 шт | 0.01 | 1 | 0.01
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.354 |  |  |  |  | 397.75
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 35.4 | 1 | 0.354 |  |  | 1123.59 | 1 | 397.75
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0011 |  |  |  |  | 1.24
1 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 1 | 0.0011 | 477.92 |  | 913.16 | 1 | 1
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.11 | 1 | 0.0011 |  |  | 1123.59 | 1 | 1.24
| 4 | М | [8 empty] | 17.68
2 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5.98 | 1 | 0.0598 | 174.93 | 1.69 | 295.63 | 1 | 17.68
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 417.67
7.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 7.96
|  | ФОТ | [8 empty] | 398.99
| Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 387.02
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 203.48
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1016.13
8 | ТЦ_61.2.02.03_41_4101168078_01.06.2026_02 | Извещатель пожарный ручной ИПР-ПРО исп.Л адресный радиоканальный ИП 506-1-А 269575 (Аргус-спектр) (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4855.68 | 1 | 4855.68
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 4855.68
9 | 10-04-101-07 ГЭСНм 81-03-10-2022 Минстрой РФ пр. № 69/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2 |  |  |  |  | 2121.4
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2 | 1 | 2 |  |  | 1060.7 | 1 | 2121.4
| 2 | М | [8 empty] | 184.91
1 | 22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 шт | 0.011 | 1 | 0.011 | 260.03 | 2.03 | 527.86 | 1 | 5.81
2 | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0.005 | 1 | 0.005 | 23242.13 | 1.43 | 33236.25 | 1 | 166.18
3 | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 3.16 | 1 | 3.16 | 2.27 | 1.8 | 4.09 | 1 | 12.92
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2306.31
9.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 42.43
|  | ФОТ | [8 empty] | 2121.4
| Пр/812-051.2 | НР - Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 2015.33
| Пр/774-051.2 | СП - Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 | 1 | 53 |  |  |  |  | 1124.34
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 5488.41
10 | ТЦ_61.2.04.06_41_4101168078_01.06.2026_02 | Оповещатель пожарный речевой Орфей-ПРО исп.Л радиоканальный 290714 (Аргус-спектр) (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 6264 | 1 | 6264
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 6264
11 | 08-03-593-10 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 323/пр | Световые настенные указатели | 100 шт | 0.01 | 1 | 0.01
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.7856 |  |  |  |  | 909.04
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 78.56 | 1 | 0.7856 |  |  | 1157.13 | 1 | 909.04
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 6.77
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 5.27
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 | 1 | 0.002 | 1167.7 |  | 2471.43 | 1 | 4.94
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.002 |  |  | 1509.3 | 1 | 3.02
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 1 | 0.002 | 477.92 |  | 913.16 | 1 | 1.83
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.002 |  |  | 1123.59 | 1 | 2.25
| 4 | М | [8 empty] | 20.62
3 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 4.08 | 1 | 0.0408 | 41.71 | 1.35 | 56.31 | 1 | 2.3
4 | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 17.5 | 1 | 0.175 | 5.87 | 1.16 | 6.81 | 1 | 1.19
5 | 21.2.01.02-0141 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4 | т | 0.00153 | 1 | 1.53e-05 | 948687.13 | 1.18 | 1119450.81 | 1 | 17.13
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 941.7
11.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 18.18
|  | ФОТ | [8 empty] | 914.31
| Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 886.88
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 466.3
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2313.06
12 | ТЦ_61.2.04.07_41_4101168078_01.06.2026_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой Табло-ПРО исп.Л радиоканальный 269579 (Аргус-спектр) (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5765.76 | 1 | 5765.76
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 5765.76
13 | 10-08-001-01 ГЭСНм 81-03-10-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7.2 |  |  |  |  | 8452.08
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 7.2 | 1 | 7.2 |  |  | 1173.9 | 1 | 8452.08
| 2 | М | [8 empty] | 137.58
1 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.0832 | 1 | 0.0832 | 4.94 |  | 17.35 | 1 | 1.44
2 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0056 | 1 | 0.0056 | 284.15 | 2.16 | 613.76 | 1 | 3.44
3 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 978.09 | 1.35 | 1320.42 | 1 | 52.82
4 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.06 | 1 | 0.06 | 899.56 | 1.48 | 1331.35 | 1 | 79.88
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 8589.66
13.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 169.04
|  | ФОТ | [8 empty] | 8452.08
| Пр/812-051.1 | НР - Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | 1 | 90 |  |  |  |  | 7606.87
| Пр/774-051.1 | СП - Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 3887.96
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 20253.53
14 | ТЦ_103_41_4101168078_01.06.2026_02 | РР-ПРО 220 ( С АКБ,) Контроллер радиоканальных устройств (Аргус-спектр) (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 19141.8 | 1 | 19141.8
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 19141.8
15 | 08-02-399-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.2 | 1 | 0.2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.564 |  |  |  |  | 619.52
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 2.82 | 1 | 0.564 |  |  | 1098.44 | 1 | 619.52
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 6.77
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 5.27
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.01 | 1 | 0.002 | 1167.7 |  | 2471.43 | 1 | 4.94
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.01 | 1 | 0.002 |  |  | 1509.3 | 1 | 3.02
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 1 | 0.002 | 477.92 |  | 913.16 | 1 | 1.83
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.01 | 1 | 0.002 |  |  | 1123.59 | 1 | 2.25
| 4 | М | [8 empty] | 26.73
3 | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.5 | 1 | 0.1 | 37.71 | 1.8 | 67.88 | 1 | 6.79
4 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.05 | 1 | 0.01 | 79.88 | 2.23 | 178.13 | 1 | 1.78
5 | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 13.33 | 1 | 2.666 | 5.87 | 1.16 | 6.81 | 1 | 18.16
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 658.29
15.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 12.39
|  | ФОТ | [8 empty] | 624.79
| Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 606.05
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 318.64
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1595.37
16 | ТЦ_21.1.08.00_41_4101168078_01.06.2026_02 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ 1х2х1 (оборудование / инвентарь) | м | 20 | 1 | 20 |  |  | 280.8 | 1 | 5616
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 5616
17 | 08-01-121-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | шт | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2.06 |  |  |  |  | 2314.6
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2.06 | 1 | 2.06 |  |  | 1123.59 | 1 | 2314.6
| 2 | М | [8 empty] | 329.15
1 | 01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная | кг | 2.8 | 1 | 2.8 | 14.81 | 5.8 | 85.9 | 1 | 240.52
2 | 01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический | т | 0.00011 | 1 | 0.00011 | 118612.74 | 2.16 | 256203.52 | 1 | 28.18
3 | 10.1.01.02-0011 | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2 | т | 3e-05 | 1 | 3e-05 | 249385 | 1.36 | 339163.6 | 1 | 10.17
4 | 01.3.03.05-0002 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0.001 | 1 | 0.001 | 23278.34 | 2.16 | 50281.21 | 1 | 50.28
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2643.75
17.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 46.29
|  | ФОТ | [8 empty] | 2314.6
| Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 2245.16
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 1180.45
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 6115.65
18 | ТЦ_62.4.01.01_41_4101168078_01.06.2026_02 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 20733.9 | 1 | 20733.9
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 20733.9
19 | 02-02-005-01 ГЭСНп 81-05-02-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Комплексная наладка АС: I категории сложности | система | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 8239.71
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 1.46 | 1 | 1.46 |  |  | 1802.78 | 1 | 2632.06
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 1.17 | 1 | 1.17 |  |  | 1643.46 | 1 | 1922.85
| 3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 1.87 | 1 | 1.87 |  |  | 1970.48 | 1 | 3684.8
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 8239.71
|  | ФОТ | [8 empty] | 8239.71
| Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы | % | 74 | 1 | 74 |  |  |  |  | 6097.39
| Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  | 2966.3
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 17303.4
|  | в т.ч. ПНР "вхолостую" | % |  |  | 80 |  |  |  |  | 13842.72
|  | в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | % |  |  | 20 |  |  |  |  | 3460.68
20 | 02-02-006-01 ГЭСНп 81-05-02-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Предварительные испытания АС: I категории сложности | система | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6.37 |  |  |  |  | 11645.36
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 2.13 | 1 | 2.13 |  |  | 1802.78 | 1 | 3839.92
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 1.68 | 1 | 1.68 |  |  | 1643.46 | 1 | 2761.01
| 3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 2.56 | 1 | 2.56 |  |  | 1970.48 | 1 | 5044.43
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 11645.36
|  | ФОТ | [8 empty] | 11645.36
| Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы | % | 74 | 1 | 74 |  |  |  |  | 8617.57
| Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  | 4192.33
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 24455.26
|  | в т.ч. ПНР "вхолостую" | % |  |  | 80 |  |  |  |  | 19564.21
|  | в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | % |  |  | 20 |  |  |  |  | 4891.05
21 | 02-02-007-01 ГЭСНп 81-05-02-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности | система | 1 | 1 | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12.07 |  |  |  |  | 22106.09
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 3.9 | 1 | 3.9 |  |  | 1802.78 | 1 | 7030.84
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 3.13 | 1 | 3.13 |  |  | 1643.46 | 1 | 5144.03
| 3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 5.04 | 1 | 5.04 |  |  | 1970.48 | 1 | 9931.22
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 22106.09
|  | ФОТ | [8 empty] | 22106.09
| Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы | % | 74 | 1 | 74 |  |  |  |  | 16358.51
| Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  | 7958.19
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 46422.79
|  | в т.ч. ПНР "вхолостую" | % |  |  | 80 |  |  |  |  | 37138.23
|  | в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | % |  |  | 20 |  |  |  |  | 9284.56
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 8367.27
в том числе :
|  | всего прямые затраты | [8 empty] | 3766.69
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 2777.11
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 186.77
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 191.01
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 611.8
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 2968.12
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 2760.35
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 1840.23
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 66117.37
в том числе :
|  | всего прямые затраты | [8 empty] | 28559.71
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 27041.73
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 14.54
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 11.78
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 1491.66
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 27053.51
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 24751.91
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 12805.75
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 318440.82
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 88181.45
в том числе :
прочие затраты
|  | всего прямые затраты | [8 empty] | 41991.16
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 41991.16
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 41991.16
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 31073.47
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 15116.82
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 481106.91
в том числе :
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 74317.56
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 71810
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 201.31
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 202.79
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 2103.46
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 72012.79
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 58585.73
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 29762.8
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 318440.82
Справочно
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 318440.82
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 48.8636
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.1791
Справочно
|  | Пусконаладочные работы (ПНР) | [8 empty] | 88181.45
|  | - в т.ч. ПНР "вхолостую" | [8 empty] | 70545.17
|  | - в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | [8 empty] | 17636.28
ПНР "вхолостую"
в том числе :
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления | % |  |  | 80 |  |  |  |  | 70545.16
ПНР "под нагрузкой"
в том числе :
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления | % |  |  | 20 |  |  |  |  | 17636.29
|  | ВСЕГО, по смете с коэффициентом: | [6 empty] | 481106.91
в том числе :
|  | - строительных работ | [6 empty] | 8367.27
|  | - монтажных работ | [6 empty] | 66117.37
|  | - оборудования | [6 empty] | 318440.82
| №303 ФЗ 2018 | НДС (22 %) | [6 empty] | 481106.91 |  | 105843.52
|  | ВСЕГО по смете : | [8 empty] | 586950.43
Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]