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Техническое задание
на оказание услуг по оценки соответствия 4 лифтов в течении назначенного срока службы в форме технического освидетельствования, согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

1.	 Предмет оказания услуг:
услуга по оценке соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме технического освидетельствования.
2.	Назначение и результаты выполняемых работ:
Комплекс работ предполагает проведение оценки соответствия лифтов требованиям п. 4 ст. 6 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации». 
3.	Место выполнения работ: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 4, корп. 1, Красногвардейская, д. 4, корп. 2.
4.	Характеристики лифтов, требующих ежегодного освидетельствования:
Тип лифта: пассажирский
Марка лифта: ЛП-0401 БМЭ
Год ввода в эксплуатацию: 2014
Грузоподъёмность: 400 кг
Этажность: 9
Количество лифтов: 4
5.	Требования к исполнителю:
Подрядчик должен иметь соответствующие аттестаты аккредитации, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, и иметь соответствующую область аккредитации. 
6.	Нормативно-техническая документации, в соответствии с которой выполняются услуги:
     - Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации». 
- Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»
7.	Требования к условиям оказания услуг:
     - При оказании услуг используемые материалы и оборудование должны соответствовать существующим конструктивным решениям, сметной документации, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами соответствия стандартам РФ и другими документами, удостоверяющими их качество. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов и средств измерения государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования. 
     - При выполнении работ должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке производства работ.
     - При выполнении работ персонал Подрядчика должен соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и в случае нанесения материального ущерба при выполнении условий контракта Подрядчик несёт ответственность в установленном законом порядке.
     - Выполнение работ по техническому освидетельствованию Подрядчик проводит специально подготовленным и обученным персоналом, прошедшим необходимую проверку знаний, с соответствующей квалификационной группой по электробезопасности, не ниже третьей. Подрядчик обеспечивает персонал необходимыми средствами защиты, приборами, инструментом.
8.	Порядок приемки.
Приемка оказанных услуг производится на объекте Заказчика комиссионно представителями владельца объекта (Заказчика), организации, обслуживающей лифт и Подрядчика, с оформлением акта периодического технического освидетельствования.  
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