| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смеситель для раковины однорычажный локтевой цвет хром | 1 | шт. |  |  |
| 2 | Радиатор секционный 500/80 8 секций боковое подключение биметалл белый | 2 | шт. |  |  |
| 3 | Панель светодиодная 40Вт 595*595мм призма 6500k IP20 | 4 | шт. |  |  |