ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору №

от «____» _____ 2026 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование Товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. товара, руб. | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | светильник на солнечных батарее с датчиком движения | Основная информация Цвет: черный Общие характеристики Степень пылевлагозащиты: IP65 Модель: 002 Питание: на солнечной батарее Количество ламп: 228 шт. Материал изделия: abs-пластик Температура света: холодный белый Способ монтажа: вертикальный Тип монтажа: скрытый | шт | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Фонарик на солнечной батарее, с датчиком движения | Характеристики: • Источник света: 100 COB-диодов (повышенная яркость) Конструкция: Раздельная (прожектор + панель) Длина кабеля: 5 метров • Аккумулятор: 1x Li-ion 1200 мАч • Датчик движения: 3 режима работы • Крепление: Настенное | шт | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Уличный светильник на солнечной батарее садовый фонарь | Основная информация: Цвет-черный Общие характеристики: Степень пылевлагозащиты - IP44 Гарантийный срок: не менее 12 мес Питание: без питания; на солнечной батарее; от аккумулятора Типоразмер элемента питания: солнечная батарея Материал изделия: пластик Дополнительная информация: Тип светильника - универсальные; грунтовый Цветовая температура лампочки: 6000 К Тип лампы: светодиодная; энергосберегающая Количество светодиодов: 10 шт. Материал плафона/абажура: пластик Форма плафона: многогранник Особенности уличного светильника: датчик освещения Комплектация: Ножки - 10 шт; Наконечник в грунт - 10 шт; садовые светильники 10 шт | шт | 2 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, на товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.

2.  Весь поставляемый товар должен быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

3. Товар должен поставляться в заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, обеспечивающей безопасность транспортировки и сохранность его качества в течение гарантийного срока хранения. Товар должен быть упакован в неповрежденную упаковку, предохраняющую от повреждения и воздействия влаги, утраты товарного вида.

4. Поставляемая продукция должна соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, ТУ, техническим регламентам, санитарным нормам.

5. Поставляемая продукция должна отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Договором.

6. Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев и исчисляется с момента подписания акта сдачи-приема товара.

7. Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду продукции и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

8. При обнаружении дефектов продукции в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить продукцию ненадлежащего качества новой, в срок 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

Гарантийный срок на поставляемую продукцию в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

9. Все расходы по замене некачественной продукции, включая расходы на выезд представителя Поставщика к Заказчику, транспортировку, упаковку и страхование заменяемой продукции несет Поставщик.

10. Поставщик несет все расходы, связанные с поставкой товара (стоимость товара, а также расходы на транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи).

| Заказчик Директор _______________Б.И.Убушаев |  | Поставщик ИП _______________ |
| --- | --- | --- |