ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Место доставки Оборудования: Поставка ТЭН 86A10/2.7J 220 для аквадистилятора АЭ-25 МО инв № 11013404502  по адресу г. Красноярск, ул. Маерчака, 48 филиал  «Туберкулезная Больница №1» ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России.

В рабочее время с 9 до 15 обед с 12.00 до 13.00

Срок оказания услуги: в течении 20 календарных дней после подписания Государственного контракта

| № п/п | Наименование оборудования | ОКПД2 | Тех характеристики | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аквадистилятор АЭ-25 МО инв № 11013404502 | 27.90.33.110 | ТЭН 86A10/2.7J 220 2.7 кВт | шт | 6 |

Требования к качеству: качество товара должно соответствовать государственным стандартам РФ. При поставке товара Поставщиком предоставляются следующие документы: копии регистрационного удостоверения, декларации о соответствии или сертификата (паспорта) качества (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982). Копии указанных документов должны быть заверены.

Срок гарантии на товар не менее 6 месяцев.

В случае поставки некачественного товара, нарушении условий о маркировке товара, не предоставления документов, подтверждающих качество товара, Заказчик вправе отказаться от приемки товара и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя, который обязан явиться в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.