Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку расходных материалов для лабораторных исследований

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 и/или КТРУ | Количество | ед. изм. | Характеристики объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноразовые предметные стёкла для автоматического счётчика клеток LUNA-II™. | 22.29.29.190 | 100 | штука | Одноразовые предметные стёкла для автоматического счётчика клеток LUNA-II™. Обеспечивают высочайший уровень точности подсчета клеток. Предназначены для подсчета клеток в светлом поле с помощью автоматических счетчиков клеток. Материал Полистирол. Размеры (Ш x Г x В) 75 мм x 25 мм x 2,3 мм. .Глубина камеры 0,1 мм. Объем загрузки 10 мкл. Количество в упаковке - 50 шт. Арт: L12001 Производитель: Logos Biosystems/Южная Корея |

| Требования к поставке/приемке товара: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Не требуется |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Центральный склад) |
| Срок поставки | В течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, в период с даты заключения договора до 01.12.2026 г. |
| Остаточный срок годности | Не менее 10 месяцев |