.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг в  соответствии с  требованиями санитарного законодательства РФ, в т.ч. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", ТР ТС  021/2011  «О безопасности пищевой продукции»

| Наименование услуги | Количество (объем) услуг | Периодичность оказания услуг | Период оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследование непродовольственной продукции на санитарно – гигиенические показатели |  |  |  |
| # Дезинфицирующие растворы (на заданную концентрацию) (титриметрический метод), в том числе исходный препарат (концентрат) | # 28 | # 1 раз в 6 месяцев по 14 проб | # апрель, # октябрь 2026 г. |
| Санитарно - паразитологические исследования: |  |  |  |
| # Исследования cмывов с объектов внешней среды на яйца гельминтов и цисты простейших (метод центрифугирования) | # 20 | 1 раз в год по 20 проб (в пищеблоке и раздаточной, в лаборатории, в палатах, туалетах отделений) | октябрь 2026 г. |
| Исследование пищевых продуктов на микробиологические показатели (2-ые блюда, салаты, выпечка): |  |  |  |
| # КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно – анаэробных # микроорганизмов) | # 2 | # 1 раз в год 2 пробы | # октябрь 2026 г. |
| # Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы) | # 2 | 1 раз в год 2 пробы | октябрь 2026 г. |
| # Сульфитредуцирующие клостридии, анаэробные микроорганизмы, мезофильные клостридии C.perfringens, патогенные и токсигенные клостридии | # 2 | 1 раз в год 2 пробы | октябрь 2026 г. |
| # Бактерии кокковой группы (стрептококки, стафилококки (S aureus), коагулазоположительные стафилококки | # 2 | 1 раз в год 2 пробы | октябрь 2026г. |
| # Дрожжи (классический бактериологический метод) | # 2 | 1 раз в год 2 пробы | октябрь 2026 г. |
| # Плесеневые грипы, плесени (классический бактериологический метод) | # 2 | 1 раз в год 2 пробы | октябрь 2026 г. |
| # Эшерихии, Е. Coli, бактерии рода эшерихия; колиформы фекальные (классический бактериологический метод) | # 2 | 1 раз в год 2 пробы | октябрь 2026 г. |
| # Бактерии рода Proteus | # 2 | 1 раз в год 2 пробы | октябрь 2026 г. |
| # Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы (бактерии рода Salmonella) | # 2 | 1 раз в год 2 пробы | октябрь 2026 г. |
| Исследование пищевых продуктов на санитарно – гигиенические показатели: |  |  |  |
| # Качество термической обработки (визуальный метод) | # 1 | 1 раз в год 1 проба | октябрь 2026 г. |
| # Калорийность фактическая /энергетическая ценность | # 1 | 1 суточный рацион | октябрь 2026 г. |

1.Отбор образцов (проб) «Заказчик» выполняет самостоятельно □. Заказчик ознакомлен с правилами отбора и доставки образцов (проб) и несет ответственность за их отбор и доставку в ИЛЦ.

2.Отбор образцов (проб) силами «Исполнителя» □

на территории «Заказчика» со специальным пропускным режимом □ с обычным режимом □

Заказчик ознакомлен с областью аккредитации испытательного лабораторного центр (ИЛЦ) и методами (методиками) исследований/испытаний/измерений. Выбор метода (методики) анализа определен Заказчиком  и согласован сторонами.

3. Срок оказания услуг с да ты заключения контракта - ноябрь 2026г.

4. ФИО ответственного представителя врач эпидемиолог Алена Викторовна Грачева

5. Контактный телефон 89246073073

5. Заявитель обязуется:

обеспечить доступ на объект для проведения отбора/измерений;

создать условия для отбора проб (образцов)/измерений;

оплатить все расходы на проведение лабораторных исследований, измерений и отбор образцов