УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области

_______________ В.С. Федосеенко

«__» ___________ 2026 года

- ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № _____

на оказание услуг по ремонту системы отопления с заменой циркуляционных насосов в служебном помещении Главного управления МЧС России по Иркутской области по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, д. 1А

ИКЗ № 261380818408038080100100160510000244

г. Иркутск                                                                                                     «____» _________ 2026 г.

Главное управление Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Главное управление МЧС России по Иркутской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________________________, действующего на основании________________________________________________________________________________________________________________________________ и от имени Российской федерации, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

I. Предмет контракта

  - Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать услуги по ремонту системы отопления с заменой циркуляционных насосов в служебном помещении Главного управления МЧС России по Иркутской области по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, д. 1А (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

  - Наименование и иные характеристики оказываемых Услуг указаны в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Подписывая настоящий Контракт, Исполнитель:

1.3.1. Полностью понимает и осознает характер и объем оказываемых Услуг, а также другие обстоятельства, которые каким-либо образом влияют (могут повлиять) на оказание Услуг и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с оказанием Услуг.

1.3.2. Не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств, или от ответственности по причине его недостаточной информированности, на дату заключения Контракта.

1.3.3. Получил и изучил в полном объеме все материалы Контракта, включая все приложения к нему, располагает полной информацией по всем вопросам, которые могли бы повлиять на исполнение обязательств, сроки предоставления, стоимость и качество оказываемых Услуг.

1.3.4. Признает правильность и достаточность цены Контракта для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего оказания Услуг.

II. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _______________ (______________________________) руб. _____ коп., с учетом НДС.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных  Законом № 44-ФЗ и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема и качества оказываемых Услуг и иных условий Контракта.

2.5. Выплата аванса при исполнении контракта не предусмотрена.

2.6. Источник финансирования Контракта – федеральный бюджет. Код КВР — 244.

2.7. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные Услуги производятся не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке при наличии на лицевом счете Заказчика соответствующих предельных объемов оплаты денежных обязательств.

2.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.9. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.

2.10. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны должны обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок новых условий по цене Контракта и (или) срокам его исполнения и (или) объему оказываемых Услуг.

2.11. В случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, в Контракт могут быть внесены соответствующие изменения.

III. Порядок, сроки и условия сдачи-приемки оказанных Услуг

3.1. Исполнитель самостоятельно оказывает Услуги Заказчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания Контракта. Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и Контрактом.

Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности оказываемых Услуг к сдаче за 3 (три) рабочих дня до окончания срока оказания Услуг, установленного Контрактом.

Уведомление Исполнителя о готовности оказываемых Услуг к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).

3.2. Приемка результата оказанных Услуг осуществляется после оказания Услуг Исполнителем.

3.3. Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня фактического оказания Услуг документы о приемке (акт выполненных работ (оказанных услуг), счет, универсальный передаточный документ, счет-фактуру или иные первичные финансовые документы).

3.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, объема оказанных Услуг, сведениям, содержащимся в первичных финансовых документах Исполнителя.

3.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результата оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

3.6. При отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг Заказчик составляет и подписывает в одностороннем порядке акт приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД 0510452, а также подписывает документы, предусмотренные в п. 3.3 Контракта, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их поступления от Исполнителя. После этого Услуги считаются оказанными Исполнителем.

3.7. При выявлении несоответствий результата оказанных Услуг (наименования, объема, качества), препятствующих их приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.6 Контракта, отказывает в приемке оказанных Услуг, направляя Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

3.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления несоответствия результата оказанных Услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке оказанных Услуг и устранено Исполнителем.

3.9. Право собственности на результат оказанных Услуг переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания документов о приемке, указанных в п. 3.6 Контракта.

3.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных Услуг  переходят от Исполнителя к Заказчику с момента фактической передачи результата оказанных Услуг Заказчику и подписания акта приема-сдачи оказанных услуг.

Фактическая приемка должна быть осуществлена в течение 1 (одного) рабочего дня со дня оказания Услуг в соответствии с условиями Контракта.

IV. Качество оказываемых Услуг

4.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2. Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям, установленным Контрактом и техническим заданием и действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам.

4.3. Требования к гарантии качества Услуг, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, указаны в техническом задании к Контракту (Приложение № 1 к Контракту).

V. Обязательства сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. оказать Услуги лично в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и техническим заданием;

5.1.2. обеспечить соответствие оказанных Услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (государственным стандартам), установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

5.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков оказанных Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

5.1.4. в случае принятия Исполнителем предусмотренного частью 19 статьи 95 Закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Исполнителем требований части 20.2 статьи 95 Закона № 44-ФЗ считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

2) дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного частью 20.2 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, либо дата получения Исполнителем информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом);

5.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств;

5.1.6. незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, предусмотренном Контрактом для уведомлений Сторон.

5.2. Исполнитель вправе:

5.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку оказанных Услуг в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

5.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Услуг;

5.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

5.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

5.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату оказанных Услуг надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

5.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

5.3.2.1. Исполнитель перестал соответствовать установленным требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона № 44-ФЗ;

5.3.2.2. Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в пп. 5.3.2.1 настоящего пункта;

5.3.3. В случае принятия, Заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Исполнителя, лично под расписку или направляется Исполнителю с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Исполнителя, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований части 12.2 статьи 95 Закона № 44-ФЗ считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Исполнителя, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Исполнителя, лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю заказного письма, предусмотренного частью 12.2 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от Исполнения Контракта заказным письмом);

5.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

5.3.5. провести экспертизу результата оказанных Услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

5.4.2. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объём оказываемых Услуг, предусмотренный Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Законом № 44-ФЗ;

5.4.3. требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки;

5.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с условиями Контракта, причиненных по вине Исполнителя;

5.4.5. проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

5.4.6. отказаться от приемки и оплаты оказанных Услуг, не соответствующим условиям Контракта;

5.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

5.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций;

5.4.9. удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю;

5.4.10. осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

VI. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая, действующей на дату уплаты пени, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила), и составляет 10 % цены Контракта ________ (_________________-) рубля _____ копеек.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.12. Реквизиты для перечисления Заказчику неустойки (пени, штрафа), удержания Заказчиком суммы, подлежащей оплате Исполнителю в соответствии с подпунктом 5.4.9 пункта 5.4 Контракта: полное наименование: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области; юридический адрес: 664003 г. Иркутск ул. Красноармейская, д. 15; ИНН: 3808184080; КПП: 380801001; ОГРН: 1083808012705; БИК: 012520101; ОКТМО: 25701000; КБК: 17711607010019000140 (для оплаты пеней), КБК 17711607090019000140 (для оплаты штрафа); Наименование получателя: УФК по Иркутской области (Главное управление МЧС России по Иркутской области л/с 04341885010); Единый казначейский счет (кор/с) 40102810145370000026; Казначейский счет (р/с) 03100643000000013400; Банк: ОКЦ № 4 СибГУ Банка России//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г Иркутск.

VII. Рассмотрение и разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

7.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

7.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) дней.

7.4. Претензия передается лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляется стороне Контракта, допустившей нарушение его условий по почте заказным письмом по адресу, указанному в Контракте. Допускается направление претензии на адрес электронной почты соответствующей стороны, указанной в Контракте.

7.5. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Иркутской области.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. В случае если надлежащее исполнение стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая сторона не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

IX. Срок действия Контракта и порядок расторжения Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» октября 2026 года.

Прекращение срока действия Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

9.3. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1 ч. 10 ст. 104 Закона № 44-ФЗ, обращение о включении информации об Исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

X. Прочие условия

10.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

10.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев изменения их по соглашению сторон в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Изменения, предусмотренные частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.

10.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

10.6. В случае наличия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустойки (штрафа, пени), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Заказчик вправе осуществить удержание из суммы, подлежащей оплате Исполнителю сумму таких требований. В указанном случае, исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Российской Федерации возлагается на Заказчика.

10.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

10.8. Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и информирования сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта стороны предоставляют друг другу информацию о лицах, ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов, а также за исполнение сторонами принятых обязательств в рамках исполнения настоящего Контракта, с указанием контактных телефонов:

- со стороны Заказчика ответственным лицом назначен:____________________________________

____________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

- со стороны Исполнителя ответственным лицом назначен: __________________________________

____________________________________________________________________________________,

Телефоны ответственных лиц должны функционировать с 09.30 до 17.30 часов по Иркутскому времени.

10.9. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется заказным почтовым отправлением или с использованием электронного канала связи на адрес электронной почты, указанный в Контракте, с последующим предоставлением оригинала документа. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

10.10. Подписывая Декларацию о соответствии единым требованиям, предъявляемым к участникам закупки (Приложение № 3 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта,  Исполнитель подтверждает соответствие единым требованиям, установленным ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

10.11. Подписывая настоящий Контракт, Исполнитель подтверждает отсутствие информации о нем, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, об управляющем (при наличии), управляющей организации (при наличии), участниках (членах) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителях унитарного юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - Реестр), включенной в Реестр в связи с отказом Исполнителя от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика политических и экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введения иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.

В случае изменения статуса Исполнителя и лиц, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта, Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае неисполнения указанной обязанности, наступает ответственность в соответствии с п. 6.5 Контракта.

10.12. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

XI. Перечень приложений

11.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

11.1.1. Приложение № 1 - техническое задание на оказание услуг по ремонту системы отопления с заменой циркуляционных насосов в служебном помещении Главного управления МЧС России по Иркутской области по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, д. 1А;

11.1.2. Приложение № 2 - акт экспертизы исполнения контракта (образец);

11.1.3. Приложение № 3 - декларация о соответствии единым требованиям, предъявляемым к участникам закупки (образец).

XII. Реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Главное управление МЧС России по Иркутской области | полное наименование организации - Исполнителя (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |
| Адрес местонахождения: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 ОГРН 1083808012705; ИНН 3808184080; КПП 380801001; ОКТМО 25701000 Наименование банка: ОКЦ № 1 ДГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток Наименование получателя: УФК по Иркутской области (Главное управление МЧС России по Иркутской области л/с 03341885010) Единый казначейский счет: 40102810545370000012 Казначейский счет: 03211643000000012010, БИК 010507002 Адрес электронной почты: E-mail: info@38.mchs.gov.ru Телефон: 453-235, доб. 5170 | Адрес местонахождения:_____ ___________________ ИНН___________________ КПП (при наличии)________ ОГРН___________________ Банковские реквизиты: р/с___________________ к/с___________________ БИК___________________ ОКОПФ ОКПО ОКПД2 ОКАТО ОКТМО Для бюджетных учреждений (дополнительно): Наименование органа Федерального казначейства __________ Лицевой счет__________ КБК___________________ Адрес электронной почты: ___________________ Телефон:__________________ |
| ЗАКАЗЧИК: _________________ / ______________/ (ЭЦП) | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ________________ /________________/ (ЭЦП) |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «__» _________ 2026 г. № ______

Техническое задание

на оказание услуг по ремонту системы отопления с заменой циркуляционных насосов в служебном помещении Главного управления МЧС России по Иркутской области по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, д. 1А

- Предмет закупки: оказание услуг по ремонту системы отопления с заменой циркуляционных насосов в служебном помещении Главного управления МЧС России по Иркутской области по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, д. 1А (далее - услуги).

- Место оказания услуг: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, д. 1А.

Код ОКПД 2: 43.22.12.190 (работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки).

- Код КТРУ: отсутствует.

1. Наименование услуг:

| Наименование услуги | Место оказания услуг | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления с заменой циркуляционного насоса: Тип насоса: циркуляционный Потребляемая мощность: 1,15 Вт Напряжение сети: 380 V Пропускная способность: 25 куб. м/час. Монтажная длина - 280 мм Максимальный напор – 12,5 м Соединение трубы - DN 50 Максимальное рабочее давление - 10 бар Материал корпуса: нержавеющая сталь Присоединение – фланцевое Температура от +2 до +110 Тепловая защита – внешняя Технология мокрого ротора Допустимое давление – PN10 Частота питающей сети – 50Hz | - Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, д. 1А | шт. | 2 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

2. Исполнитель оказывает услуги с применением исправного, поверенного инструмента и оборудования.

3. Сроки оказания услуг: в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта. Исполнитель вправе досрочно исполнить обязательства по контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечёт обязанности заказчика по досрочной оплате оказанной услуги.

4. Срок гарантии качества результата оказанных услуг устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Заказчиком документа о приемке. В случае, если на материалы (оборудование), используемое в ходе оказания услуг, заводами-изготовителями устанавливается гарантийный срок больший по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, то к соответствующим материалам (оборудованию) применяется гарантийный срок, предусмотренный заводами-изготовителями.

5. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, иные недостатки результата оказанных услуг, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результата услуг, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов, недостатков. Устранение дефектов, недостатков результата оказанных услуг, обнаруженных в течение гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом, осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет в сроки, установленные  Заказчиком, в уведомлении о выявленных недостатках (дефектах) оказанных услуг, оформленного в произвольной форме.

6. Сторонами может быть согласован новый срок устранения недостатков, дефектов. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Исполнителя и Заказчика, оформленным в произвольной форме. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаружения дефектов и (или) недостатков Заказчик делает об этом отметку в акте и может провести независимую экспертизу, стоимость проведения которой, а также убытки, связанные с ненадлежащим качеством оказанных услуг, возмещаются виновной стороной.

7. Исполнитель должен соблюдать требования законодательства Российской Федерации, установленные для данного вида услуг.

8. Исполнитель должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций заказчика, соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

9. Оказание услуг должно осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по местному времени с ежедневной уборкой рабочих мест перед завершением услуги. Оказание услуг Исполнителем, не должно мешать осуществлению основной деятельности Заказчика.

10. В случае если Исполнителем будет нарушено наружное и внутреннее благоустройство (отделка) в месте оказания услуг Исполнитель обязуется восстановить его в первоначальное состояние, без увеличения стоимости и сроков оказания услуги по Контракту.

Для допуска работников Исполнителя на территорию Заказчика Исполнителю необходимо предоставить Заказчику список сотрудников, привлекаемых для оказания услуг (включая водителей техники (с указанием номеров), заезжающей на территорию Заказчика). В списке должно быть указано ответственное лицо и его контактный телефон для оперативного разрешения возникающих вопросов.

| ЗАКАЗЧИК: _________________ / ______________/ (ЭЦП) | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ________________ /________________/ (ЭЦП) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к государственному контракту

от «__» _____ 2026 г. № _____

АКТ №______

экспертизы исполнения контракта (образец)

ОБРАЗЕЦ

1. Место составления акта: _______________________________________________________

2. Дата составления акта: _________________________________________________________

3. Дата, номер, предмет государственного контракта: _________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Наименование, реквизиты, почтовый адрес, контактные телефоны Исполнителя ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5. Результат проведенной экспертизы: в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчиком проведена экспертиза результатов предусмотренных государственным контрактом № _____ от «___» __________ 2026 г. (далее – Контракт), в части их соответствия условиям Контракта.

В ходе экспертизы установлено, что в период с «___» ___________2026 г. по «___» ___________ 2026 г. оказаны услуги ____________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Услуги оказаны: своевременно, в полном объеме и надлежащего качества.

6. Вывод: Результат исполнения Контракта соответствует его условиям.

| __________________________________ |  | ________________ |  | _______________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должностное лицо Заказчика, ответственное за проведение экспертизы) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | ЗАКАЗЧИК: _________________ / ______________/ (ЭЦП) |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ________________ /________________/ (ЭЦП) |  |  |

Приложение № 3

к государственному контракту

от «__» ______ 2026 г. №___

Декларация о соответствии единым требованиям, предъявляемым к участникам закупки (образец)

г. Иркутск                                                                                                             «__» ________ 2026 г.

Настоящим подтверждаем соответствие следующим единым требованиям, установленным к участникам закупки статьей 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее, также – Закон № 44-ФЗ):

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (п.1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ); (если применимо);

2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (п.3 ч.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ);

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (п.4 ч.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ);

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (п.5 ч.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ);

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации (п.7 ч.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ);

6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (п.7.1 ч.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ); (если применимо);

7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты (п.8 ч.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ); (если применимо);

8. Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного  органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества (п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ);

9. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества (п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ); (если применимо);

10. Участник закупки не является иностранным агентом (п. 101 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ);

11. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации (п. 11 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ).

|  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ________________________ |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: _________________ / ______________/ (ЭЦП) | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ________________ /________________/ (ЭЦП) |
| --- | --- |

Если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС указывается «НДС не облагается».

В зависимости от используемых Исполнителем первичных финансовых документов.

Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил) размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 6 Правил.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 9 Правил.

Выбирается в случае заключения Контракта по результатам электронной процедуры с использованием ЕАТ «Березка». В случае если закупочная сессия с использованием ЕАТ «Березка» не завершилась подписанием государственного контракта, п. 10.12 излагается следующим образом: «Контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, второй – находится у Заказчика».

Указываются наименование, ассортимент, количество и прочие качественные и количественные характеристики в соответствии с условиями государственного контракта. При поставке товара – указывается только конечная дата поставки.

В случае наличия нарушений условий государственного контракта – подробно указываются все нарушения условий государственного контракта, допущенные контрагентом.

Если не соответствует, указывается причина несоответствия несоответствие результата исполнения государственного контракта его условиям.