Договор №______

на проведение работ по текущему ремонту кровли здания

(кадастровый номер 66:41:0401031:239)

(г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84)

ИКЗ 261667217660966710100100200000000244

г. Екатеринбург                                                                                         « ___ »  _________  2026 г.

- В целях обеспечения государственных нужд Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - Главное управление МЧС России по Свердловской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту кровли здания (кадастровый номер 66:41:0401031:239) Главного управления МЧС России по Свердловской области (далее – Работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения договора.

1.3. Место выполнения работ: Свердловская область. г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84.

1.4. Контактное лицо Заказчика: Бубнов Максим Сергеевич, тел. 89221777066, e-mail: bubnov-ms@66.mchs.gov.ru@66.mchs.gov.ru

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего договора (общая стоимость выполняемых работ) составляет___________________(__________________) рублей_______ копеек, с НДС/ без НДС. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и включает в себя стоимость работ, все расходы Подрядчика, связанные с оказанием работ Заказчику, с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также иные расходы, прямо не указанные в тексте Договора, но необходимые для выполнения Подрядчиком других принятых на себя обязательств по Договору.

2.2.Сумма, подлежащая оплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с уплатой Договора, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

2.3. Цена настоящего Договора является твердой, определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев:

2.3.1. При снижении цены Договора без изменения предусмотренных договором количества выполняемых работ, качества работ и иных условий договора.

2.3.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем работ не более чем на десять процентов.

2.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета и приемки работ, в течение 7 (семи) рабочих дней, от даты подписания Заказчиком Акта оказанных работ. Выплата аванса не осуществляется.

2.5. Оплата производится за счет средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации, по КБК 177 0310 10401 90049 244 (225). Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан своевременно (до момента перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика) в письменной форме, сообщить об этом Заказчику и направить дополнительное соглашение к настоящему Договору, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика несет непосредственно сам Подрядчик.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации.

3.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором.

3.1.3. Заказчик вправе по соглашению с Подрядчиком снизить цену Договора без изменения предусмотренного Договором объёма работ.

3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

3.1.5. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.6. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполненных работ.

3.1.7. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполненных работ.

3.1.8. Направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

3.1.9. Осуществлять контроль за исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку выполненных работ по Договору по объему и качеству.

3.2.2. Оплатить работы в порядке, предусмотренном Договором.

3.2.3. Своевременно предоставить Подрядчику информацию, необходимую для исполнения Договора.

3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3.2.5. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных Заказчику по вине Подрядчика.

3.3.    Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнить надежное ограждение мест выполнения работ, обеспечить его исправность и установить предупреждающие знаки, если этого требуют виды выполняемых работ.

3.3.2. Не привлекать к выполнению Работ на Объекте иностранных граждан с нарушением требований действующего миграционного законодательства РФ.

3.3.3. В соответствии с Инструкцией Заказчика по организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов, не осуществлять проход на объекты (территории) иностранных граждан, сотрудников сторонних организаций, а также перемещение (нахождение) на указанных объектах (территориях) без разового пропуска и без сопровождения работников Заказчика. Привлечение к работам лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, осуществляется при соблюдении законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

3.3.4. Обеспечить соответствие строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, подтверждающими сертификатами, техническими паспортами, свидетельствами о государственной регистрации продукции, и другими документами, удостоверяющими их соответствие ГОСТ и ТУ.

3.3.5. Регулярно, в конце рабочего дня - производить очистку территории от строительного мусора.

3.3.6. Обеспечить утилизацию вторичного сырья, не пригодного для повторного использования материал, а пригодный для повторного использования, демонтированный в ходе производства работ (возвратный материал) возвратить Заказчику по акту.

3.3.7. Нести ответственность за повреждения причиненному имуществу Заказчика.

3.3.8. Нести ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ на Объекте.

3.3.9. Немедленно извещать Заказчика и, до поступления от Заказчика указаний, приостановить выполнение работ в случае:

- обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- получения от Заказчика уведомления о приостановлении работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ.

3.3.10. Выполнить работы качественно и в сроки, предусмотренные Договором.

3.3.11. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим.

В том числе обеспечить согласование с Заказчиком привлечения рабочих, не имеющих гражданства РФ.

3.3.12. Не предоставлять другим лицам, не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

3.3.13. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устранить допущенные по вине Подрядчика недостатки или иные отступления от условий Договора.

3.3.14. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.3.15. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Договора;

3.3.16.  Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором;

3.3.17. Обеспечить инструктаж по охране труда работников Подрядчика при выполнении работ, с учетом исполнения требований охраны труда и технических обязательств, в том числе обеспечить безопасность высотных и электромонтажных работ, а также наличие у исполнителей работ соответствующих допусков.

3.3.18. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

3.3.19. Обеспечить привлекаемых работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и снаряжением при выполнении работ.

3.3.20. При выполнение работ на объекте закупки соблюдать требования внутреннего и пропускного режима. Подрядчик обязан в соответствии с инструкцией Заказчика по организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов не осуществлять проход на объект (территории) иностранных граждан, сотрудников сторонних организаций, а также перемещение (нахождение) на указанном объекте без разового пропуска и без сопровождения работников Заказчика. Привлечение к выполнению работ лиц без гражданства осуществляется при условии соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

3.4.  Подрядчик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.4.2. Запрашивать у Заказчика информацию необходимую для полного, своевременного и качественного исполнения обязательств по исполнению Договора.

3.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3.4.4. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней после выполнения работ оформляет и направляет Заказчику Счет, Акт выполненных работ и счет-фактуру на выполненные работы (при необходимости её оформления).

Заказчик осуществляет проверку представленных Подрядчиком документов. При отсутствии претензий по представленным документам, на основании Акта приемки работ, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта приемки работ, формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) (Приложение № 2 к Договору) (далее – Акт приемки (ф.0510452)). Подписывает Акт приемки работ и направляет Подрядчику Акт приемки (ф. 0510452) и Акт приемки работ.

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выполненных работ и предоставления документов, предусмотренных п.4.1, Заказчик проводит экспертизу выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия условиям, изложенным в настоящем Договоре, если выполненные работы соответствуют условиям Договора, Стороны подписывают Акты выполненных работ.

Датой приемки выполненных работ по Договору считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

В том случае, если работы выполнены не качественно и не соответствует условиям Договора, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

4.3. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных договоров. Для проведения экспертизы Заказчик имеет право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Договора. Результаты экспертизы оформляются в виде экспертного заключения.

4.4. По решению Заказчика может создаваться приемочная комиссия в составе не менее пяти человек.

4.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания (недостатки), произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями (замечаниями) комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия  Заказчиком выполненные работы.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета Подрядчик об устранении недостатков, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение о надлежащем устранении Подрядчиком недостатков в предусмотренном Договором порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта выполненных работ один из которых направляет Подрядчику в порядке.

4.7. В случае, если Подрядчик не устранил несоответствия (недостатки) установленные в мотивированном отказе в срок, а также, если выявленные недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от принятия выполненных работ, а также отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.8. Подписанный сторонами Акт выполненных работ и представленный соответствующий счёт и (или) счет-фактура являются основанием для оплаты выполненных работ.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1.Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы и на материалы, использованные при выполнении работ – не менее 24 месяцев с даты подписания документов о приемке.

5.3.В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов и недостатков выполненных работ, Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в согласованный Сторонами срок. Виновность Подрядчика определяется на основании совместно составленного акта о выявленных дефектах и недостатках.

5.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы по привлечению экспертов, в случае если будет подтверждено, что выявленные дефекты возникли по вине Подрядчика.

5.5.Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период их устранения.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.4.Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила), в том числе рассчитывается как процент цены Договора, или в                   случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).

6.5.За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в сумме 1000 рублей

6.6.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.8 настоящего Договора):

а) 10 процентов цены Договора (этапа), что составляет ________________ рублей.

6.8.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 1000 рублей.

6.9.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчика обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

6.10.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.11.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.12.Заказчик вправе удержать неустойку (пени, штрафы) с Подрядчика путем уменьшения суммы платежа по Договору на сумму пеней, штрафов.

При этом, Заказчик направляет Подрядчику уведомление о размере неустойки (штрафов, пеней), подлежащей перечислению в Федеральный бюджет Российской Федерации.

6.13.Уплата пеней и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

6.14.Сторона Договора освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения либо ненадлежащее исполнение обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны Договора.

- 7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и в претензионном порядке.

7.2.В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

7.3. Срок рассмотрения претензии Стороной не может превышать 10 (десять) рабочих дней с момента её получения.

7.4. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.	Ни одна из Сторон не несёт ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданское волнение, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.

8.2.	Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3.	Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. Сторона также без промедления, однако, непозднее 10 (десяти) календарных дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

- Порядок изменений расторжения и прекращения ДОГОВОРА

9.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика или Подрядчика от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.

9.3. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.4. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком.

9.5. В случае расторжения Договора по причине ненадлежащего исполнения условий Договора Подрядчиком, при последующем заключении Заказчиком Договора с другим контрагентом, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, понесенные в результате ненадлежащего исполнения (не исполнения) условий Договора.

9.6. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Все изменения и дополнения, оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства РФ, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

- конфиденциальность и Антикоррупционная оговорка

10.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов работ по настоящему Договору.

10.2. Подрядчик обязуется не публиковать, полученные при выполнении работ, сведения без согласования с Заказчиком.

10.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или досрочного его расторжения в течение последующих пяти лет.

10.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем, и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон.

10.5. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.6. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

10.7. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 10 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении.

В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Договора Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

10.8. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 10 Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2026 года. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

11.2. В случае изменения у какой-либо Стороны юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону, причём в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Акт приемки товаров, работ, услуг   по форме ОКУД 0510452.

12.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

| «Заказчик» Главное Управление Министерства Российской Федерации по Гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области ОГРН 1046604426890 Юридический адрес:620014, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.Екатеринбург, ул.Шейкмана, стр. 84 Почтовый адрес: 620014, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ШЕЙНКМАНА, СТР. 84 Телефон/факс 8 (343) 346-12-60 Плательщик: ИНН 6672176609/667101001 Банк плательщика: ОКЦ №1 СИБГУ БАНКА РОССИИ //УФК ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Г.НОВОСИБИРСК БИК банка 015004950 Расчетный счет 03211643000000015113 Корреспондентский счет 40102810445370000043 л/с 03621783390 КОД ОКПО 08928859 ОКТМО 65701000001 | «Подрядчик» |
| --- | --- |

Заказчик:                                                                               Подрядчик

______________ /                                /                               ______________ / _____________/

М.П.                                                                                       М.П.

Приложение № 1 к Договору

от «___»  ___________2026

№________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по текущему ремонту кровли здания

(кадастровый номер 66:41:0401031:239)

(г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84)

Настоящее техническое описание определяет объём, содержание и иные требования к работам по текущему ремонту кровли здания (кадастровый номер 66:41:0401031:239)                                                       г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84.

1.Общие требования к выполнению работ.

Работы выполняются в действующем административном здании.

Работы выполняются в соответствии законодательством Российской Федерации, техническими условиями, техническими регламентами, а также условиями договора.

Перечень и объемы выполняемых работ, а также ведомости объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям сметной документации, требованиям действующего законодательства РФ, в том числе СНиП, ГОСТ, техническим условиям и Альбомам технических решений производителей материалов, техническим регламентам и другими действующими нормативно-правовыми актами РФ и Свердловской области и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом выполнения работ.

Вся полнота ответственности за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда.

Порядок выполнения работ:

Выполнение работ не должно препятствовать выполнению задач по предназначению личному составу пожарно-спасательной части, а именно: не должно создаваться препятствий для осуществления охраны городских и сельских поселений, предприятий, эксплуатации пожарных автомобилей, и (или) дежурно-диспетчерских служб пожарной охраны, размещённых в здании.

Время выполнения работ:

-	В рабочие дни - ежедневно с 9 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.

-	В нерабочие дни – работа запрещена, в исключительных случаях только по предварительному согласованию с Заказчиком.

-	В целях обеспечения пожарной безопасности поселений и предприятий, для охраны которых предназначено здание пожарно-спасательной части, в частности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной пожарной опасности, Заказчик вправе вводить временный запрет на производство работ.

В случае если в ходе выполнения или некачественного выполнения работ, объекту Заказчика нанесен ущерб, Подрядчик самостоятельно своими силами и за счет собственных средств устраняет   нанесенный ущерб, выявленные дефекты.

При проведении работ используются инструменты, механизмы, технические средства и материалы Подрядчика.

Характеристики товаров, материалов, комплектующих и оборудования, применяемых при выполнении работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ.

Качество применяемых товаров, материалов, комплектующих и оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться соответствующими сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами пожарной безопасности, гигиеническими сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

Применяемые средства механизации, инструменты должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических требований, требований противопожарной безопасности при производстве работ.

Подрядчик своими силами и за свой счет доставляет на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование, отвечает за сохранность данного оборудования и используемых материалов.

С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Подрядчик своевременно предъявляет Государственному Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ.

Выполнение принятых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован не в установленный настоящим заданием срок, то по требованию и (или) указанию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

Подрядчиком должны осуществляться мероприятия по изоляции мест выполнения работ от действующих помещений, в частности:

-	защита соседних помещений от пыли и влаги, а также предупреждение поступления и распространения пыли в воздухе (пылеподавление).

-	установка ограждающих конструкций для разделения действующих помещений и ремонтируемой части (конструкций) здания (при необходимости).

Вывоз строительного и иного мусора, образующегося в результате производства работ и деятельности Подрядчика, должен осуществляться ежедневно. Складирование мусора в здании и на прилегающей территории запрещается.

При загрязнении в результате деятельности Подрядчика помещений (через которые производится доставка материалов, вынос мусора) здания, прилегающей территории к зданию Подрядчик производит уборку указанных помещений и территории в тот же день.

2. Требования по технике безопасности:

До начала производства работ подрядчик обязан:

-	Выполнить мероприятия по обеспечению техники безопасности работников Подрядчика, личного состава пожарного депо и третьих лиц, находящихся в непосредственной близости к месту выполнения работ. Ограничить доступ посторонних в зону производства работ.

-	Предоставить заказчику список работников, которые будут задействованы на объекте (включая работников субподрядчиков) с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника с согласием на обработку персональных данных, а также сообщить номера автомашин и строительной техники, задействованных в производстве работ.

- Ограничить доступ посторонних в зону производства работ.Допуск рабочих, транспорта и материалов на территорию пожарного депо предварительно (не менее чем за сутки) согласовываются с Заказчиком.

- Согласовать с заказчиком пути транспортировки строительных материалов по зданию к ремонтируемым помещениям и конструкциям, а также места их хранения, время ведения огнеопасных работ (при их производстве).

В процессе производства работ подрядчик обязан вести журнал инструктажа по технике безопасности и охране труда, а также другие необходимые журналы и документацию.

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими требованиями нормативных правовых актов в области строительства, требованиями в области охраны окружающей среды, а также иными действующими нормативно-правовыми нормами (ГОСТ, СНиП, ППБ, СанПиН), соответствующими предмету закупки, действующими на территории Российской Федерации.

3.Требования к документации:

До начала производства работ подрядчик обязан передать Заказчику:

- График выполнения работ (детальный);

- Приказы на ответственных лиц:

- уполномоченные лица;

- ответственный за организацию работ;

- ответственный за строительный контроль;

- ответственный за охрану труда;

- ответственный за электробезопасность;

- ответственный за пожарную безопасность;

- Список работников для пропуска с данными паспорта и документами по охране труда;

- Журнал «Общий журнал работ»;

- Журнал «Техники безопасности»;

- Журнал «Пожарной безопасности»;

- Журнал входного контроля (материалов);

- Подписанный Акт приемки строительной площадки;

4.Применение материалов:

В ходе выполнения работ Подрядчиком должна быть произведена поставка материалов, комплектующих и оборудования необходимых для производства работ. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах: цвет, фактура, размер, рисунок и пр., а также сведения об их технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках, а также получить согласование Заказчика и получить от Заказчика в трехдневный срок согласование на их применение и использование.

При исполнении Договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе) по согласованию заказчика с подрядчиком при выполнении работ допускается применение товара,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

Подрядчик несет ответственность:

- за несоответствие используемых товаров, материалов, комплектующих и оборудования государственным стандартам, а также другими действующими нормативными документами в области соответствующей деятельности;

- за достоверность предоставленных сведений о поставленных товарах, материалах, комплектующих и оборудования;

- за сохранность всех поставленных товаров, материалов, комплектующих и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

Используемый при выполнении работ товары, материалы, комплектующие и оборудование должны быть новыми (товаром (материалом), которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), быть надлежащего цвета и фактуры и иметь надлежащую упаковку, не иметь дефектов упаковки, иметь дату производства не ранее 2025 года, а также соответствовать действующим ГОСТам и стандартам.

В процессе производства работ подрядчик обязан организовать контроль качества поступающих для выполнения работ товаров, материалов, комплектующих и оборудования, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и др. документов с внесением данных в журнал входного контроля.

5.Выполнение работ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора и сданы Заказчику.

Доставку и подъем материалов на объект осуществляет Подрядчик.

Разгрузка используемых материалов производится в специально отведенных местах, по согласованию с Заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет охрану инструмента, материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ ограждение мест производства работ с момента начала работ и до сдачи работ Заказчику.

В случае несогласованных с Государственным Заказчиком действий Подрядчик устраняет их последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещений и территории.

При проведении работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- Осуществлять мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических нормативных документов, требований противопожарной безопасности;

- Применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации (выполнение малярных работ, работ, связанных с повышенным уровнем шума, запылением, нагрузками на электросети согласовывается с Государственным Заказчиком);

- Загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования;

- Сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации.

Отходы подлежат вызову в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Срок гарантии на выполненные работы - 24 месяца с момента приемки Заказчиком выполненных работ.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт кровли |  |  |  |  |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м | 44 |  |
| 2 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов // Демонтаж примыканий | м2 | 66 |  |
| 3 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | м2 | 10 |  |
| 4 | Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике | м | 10 |  |
| 5 | Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100 | т | 0,0528 |  |
| 6 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм | м2 | 17,25 |  |
| 7 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,2 кг/м2, толщина 3,8 мм | м2 | 17,25 |  |
| 8 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | м2 | 57 |  |
| 9 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков // Общая высота до 1500 мм | м | 44 |  |
| 10 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм | м2 | 69,3 |  |
| 11 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,2 кг/м2, толщина 3,8 мм | м2 | 69,3 |  |
| 12 | Установка прижимной планки | м | 44 |  |
| 13 | Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм | м | 44 |  |
| 14 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | м | 44 |  |
| 15 | Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций | кг | 8,58 |  |
| Раздел 2. Погрузка, вывоз строительного мусора |  |  |  |  |
| 16 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0,619659 |  |
| 17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1т груза | 0,619659 |  |

Приложение № 2

к Договору №___ от _________