Техническое задание

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом оборудования | 100 точек | 1,1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных сетей | линия | 10 |
| 3 | Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" | токоприемн ик | 8 |
| 4 | Измерение сопротивления растекания тока заземляющих устройств | контур | 2 |
| 5 | Снятие характеристик с УЗО | 1 шт. |  |