




Техническое задание





	№ п/п
	Наименование работ
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом оборудования
	100 точек
	1,1

	2
	Измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных сетей
	линия
	10

	3
	Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль"
	токоприемн ик
	8

	4
	Измерение сопротивления растекания тока заземляющих устройств
	контур
	2

	5
	Снятие характеристик с УЗО
	1 шт.
	








