Приложение №1

Описание объекта закупки

на поставку клапанов обратных

| № п/п | Описание объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели) |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке (по каждой характеристике товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Количество, единица измерения | Товарный знак или эквивалент* | ОКПД-2/КТРУ | Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара).** Обоснование включения дополнительной информации о товаре (в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ) |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики (единица измерения характеристики) | Значение характеристики |  |
| 1 | Клапан обратный (резьбовой, автоматического сброса конденсата) | 2, штука | ПТС (ПТС 89.30.00.000-01 ) или эквивалент | 28.14.11.131 | Нержавеющая сталь | марка 12Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление | 450 бар | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Сжимаемая среда | Воздух для дыхания, азот и другие инертные газы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры | 60х19х19 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Вид климатического исполнения компрессорной установки | УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды | От 5 до 40 град. Цельсия, относительная влажность до 98%. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Окружающая среда | Не взрывоопасная, не содержащая токоведущей пыли, агрессивных газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*В случае если описание объекта закупки содержит указание на товарный знак, в данном столбце указывается товарный знак с сопровождением словами «или эквивалент». В случае если в описании объекта закупки отсутствует указание на товарный знак, в данном столбце заказчик указывает «не устанавливается».

**Конкретные показатели включаются в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки.

Приложение № 1.1 к описанию объекта закупки

Поставляемый по настоящему контракту Товар должен:

- соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям ГОСТа;

- быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не подверженным переработке или какой-либо модификации и не содержать восстановленных элементов.

Срок исполнения контракта: в течении 60 календарных дней с даты подписания контракта.

Адрес доставки: г. Тюмень, ул. М. Горького, 72

Гарантия поставщика.

Качество товара подтверждается соответствующими виду товаров документами: гигиеническим сертификатом, сертификатом качества товара, техническим паспортом, иными документами, предусмотренными законодательством в отношении товара данного вида.

Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям настоящего технического задания, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты подписания актов приема-передачи товара.

Упаковка

Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении, а также должна позволять идентифицировать поставленный товар.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, в случае поставки товара импортного производства – международным стандартам и содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.

Заместитель начальника СПТ-НДС

СПТ ФПС ГПС Главного управления

МЧС России по Тюменской области

майор внутренней службы                                                                                                                                                             М.В. Жмакин