Договор № ______

(ИКЗ 261631580100563160100100030000000244)

г.о. Самара 								                      "___" _______ 20__ г.

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области (сокращенное наименование УФНС России по Самарской области), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Хасаншиной Гульнары Римовны, действующего на основании доверенности от 08.05.2026 № 00-00-021/037, с одной стороны,, и _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице_________________________________________ действующего на основании___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора и техническим заданием  (Приложение № 1) оказать услуги по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров (сплит-систем), установленных на объектах Заказчика, расположенных на территории Самарской области (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги.

1.2. Место оказания услуг: Объекты УФНС России по Самарской области, в том числе находящиеся в пользовании Межрайонных ИФНС России по Самарской области, указанные в разделе 7 Технического задания (Приложение № 1).

1.3. Срок оказания услуг: Начало оказания услуг – с момента заключения Договора.

Дата окончания оказания услуг - 31.05.2027.

1.4. Услуги (этапы оказания услуг) оказываются на основании заявок Заказчика и представителей Заказчика в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1).

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Принятие Заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора и обеспечение их оплаты за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах утвержденных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджетов Российской Федерации, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.2. Цена договора составляет: ___________ (____________) ________  копеек, в том числе  НДС ___% - __________ рублей.

2.3. Сумма, подлежащая уплате по настоящему Договору Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Договора включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением условий настоящего Договора, включая цену оказываемых услуг, компенсацию всех издержек и причитающееся вознаграждение, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.5. Заказчик оплачивает только фактически оказанные Исполнителем по настоящему Договору услуги.

Оплата фактически оказанных Исполнителем по настоящему Договору услуг осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

2.6. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки товаров, работ, услуг, составленного по форме 0510452.

2.7. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Исполнителя. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платежном поручении Заказчика.

3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание: счет, акт приемки товаров, работ, услуг, составленный по форме 0510452.

3.2. Для проверки результатов оказанных услуг в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу.

3.3. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству оказанных Услуг Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с момента оказания Услуг при участии представителя Исполнителя формируется акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452.

3.3.1. В течение установленного пунктом 3.3 Договора срок Заказчиком подписываются документы о приемке, предусмотренные пунктами 3.1 и 3.3 Договора и один экземпляр направляется Исполнителю.

3.3.2. После этого Услуга считается оказанной Исполнителем Заказчику.

3.4. При выявлении несоответствий в оказанной Услуге (наименования, количества, качества), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.3 Договора, отказывает в приемке Услуг и представляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания документов о приемке с указанием причин такого отказа.

3.5. Представители Сторон по поддержанию взаимодействия в ходе исполнения настоящего Договора:

От Заказчика: Багаев Андрей Владимирович тел. (846) 250-70-29, доб. 11-18;

От Исполнителя: ________________________________ ___________

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Исполнителем в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила) в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, и составляет    ________(______) рублей 00 копеек.

4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Порядком и составляет 1000 рублей.

4.5. В случае просрочки исполнения своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

4.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

4.7. Заказчик при оплате оказанных по настоящему Договору услуг вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную на дату подписания Акта приемки товаров, работ, услуг с суммы, предназначенной для оплаты оказанных услуг. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Исполнителем стоимости оказанных услуг. При этом исполнение обязательства Исполнитель по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.

4.8. В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму неустойки (штрафа, пени) при оплате оказанных услуг, Исполнитель обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.

4.9. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает Заказчику причиненные убытки в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, без зачета неустойки (штрафа, пени).

4.10. Удержание неустойки (штрафа, пени) в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Договора не лишает права Заказчика требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, выявленные после даты подписания акта приемки товаров, работ, услуг.

4.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

4.12 Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую тайны определяется законодательством Российской Федерации.

4.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.15. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.16. В случае привлечения соисполнителей для исполнения настоящего Договора Исполнитель несет ответственность за действия (бездействие) соисполнителей, повлекшие за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

4.17. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

5. Конфиденциальность

5.1. Стороны вправе определить информацию относящейся к конфиденциальной информации по настоящему Договору.

5.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности Сторон (за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации).

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.

6.2. Вся переписка между Сторонами ведется путем направления претензионных писем (претензий) по адресам, указанным в настоящем Договоре.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления ответа на него (неё) не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня его получения Стороной.

6.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензии, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора, обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего Договора.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и действует по 30 июня 2027 года, а в части взаиморасчетов до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9. Дополнительные условия

9.1. В необходимых случаях в развитие и уточнение настоящего Договора Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанным уполномоченными лицами Сторон.

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Договора, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента такого изменения письменно уведомить об этом другую Сторону.

9.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Исполнителю, один экземпляр – Заказчику.

9.5.  Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Перечень цен единиц услуг, работ и материалов;

Приложение № 3 – Форма Технического акта - экспертного заключения.

10. Адреса и реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК Полное наименование: Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области Краткое наименование: УФНС России по Самарской области Место нахождения: 443110, г. Самара, ул. Циолковского, д.9 Почтовый адрес: 443110, г. Самара, ул. Циолковского, д.9 ИНН 6315801005; КПП 631601001 ОГРН 1046300586727 Лицевой счет 03421188020 ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород БИК 012202102 Р/С 40102810745370000024 К/С 03211643000000013249 # Адрес электронной почты: zakupki.r6300@tax.gov.ru a.bagaev.r6300@tax.gov.ru Тел. (846) 250-70-29, доб. 11-03, 11-18 | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

| От Заказчика: Заместитель руководителя УФНС России по Самарской области _________________ /Г.Р. Хасаншина/ | От Исполнителя: ## _________________________/ / м.п. (подпись). |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору №  ___________

От_______________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупки: «Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров (сплит-систем)»

1.1. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 2 (ОКПД2) – 33.12.19 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки.

Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ): Условная единица.

1.2. Место оказания Услуг: Объекты УФНС России по Самарской области, в том числе находящиеся в пользовании Межрайонных ИФНС России по Самарской области, указанные в разделе 7 настоящего Технического задания.

1.3. Сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг – с момента заключения Договора.

Дата окончания оказания услуг - 31.05.2027.

- Содержание, требования и условия оказания услуг.

2.1. Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров (сплит-систем) представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию кондиционеров в работоспособном состоянии.

2.2. Если в процессе выполнения технического обслуживания и диагностики кондиционеров Исполнителем обнаруживается оборудование, техническое состояние которого не может обеспечить безопасную эффективную эксплуатацию и требующее ремонта, то на каждую единицу такого оборудования Исполнителем совместно с Заказчиком оформляется Дефектная ведомость, являющаяся основанием для проведения ремонта. В случае невозможности восстановления оборудования Исполнитель составляет и передает Заказчику Акт технического состояния вышедшего из строя оборудования.

2.3. Оказание услуг производится в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При оказании услуг Исполнитель несет ответственность за соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

2.4. Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров (сплит-систем) включают в себя все сопутствующие работы и материалы, необходимые для эксплуатации оборудования, а также услуги автовышки, альпинистов (при необходимости).

2.5 При оказании услуг применяются материалы, отвечающие современным требованиям, предъявляемым к оказываемым услугам в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

2.6. Исполнитель оказывает услуги по ремонту кондиционеров (сплит-систем) с использованием собственных запасных частей и материалов, а также проводит дополнительные работы, которые не относятся к регламентным работам, но необходимы для поддержания работоспособного состояния кондиционеров (сплит-систем), стоимость таких работ учтена в стоимости Договора.

2.7. Стоимость запасных частей и расходных материалов, погрузка и разгрузка оборудования, подъем на этаж, транспортные расходы до адреса Заказчика, получателей услуг Заказчика и обратно, гарантийное обслуживание включены в стоимость Договора.

2.8. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с техническими паспортами на кондиционеры (сплит-системы).

2.9. Услуги должны быть оказаны квалифицированными специалистами Исполнителя, знающими конструкцию и режим эксплуатации обслуживаемого оборудования, умеющими производить его настройку и регулировку, выявлять и устранять неисправности, с применением специального инструмента и оборудования. Все услуги, оказываемые Исполнителем, должны выполняться профессиональным инструментом, имеющим сертификаты соответствия ГОСТ Российской Федерации.

2.10. Исполнитель гарантирует соблюдение порядка и чистоты в зданиях Заказчика, получателей услуг Заказчика при оказании услуг, своевременную уборку мусора. Мусор, образовавшийся в процессе оказания услуг, должен быть убран Исполнителем в день оказания услуг (по окончании каждого рабочего дня) и за свой счет вывезен за пределы территории Заказчика

2.11. Оказанные услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Договором.

2.12. Исполнитель не должен допускать порчу имущества Заказчика и третьих лиц, обязан обеспечить сохранение целостности инженерных сетей в зоне оказания услуги. Исполнитель в полном объеме возмещает ущерб, нанесенный имуществу Заказчика, здоровью и жизни сотрудников Заказчика, в результате недобросовестного выполнения исполнителем обязанностей по Договору.

2.13. Услуги по техническому обслуживанию внутренних и наружных блоков кондиционеров не должны прерывать рабочего процесса Заказчика, получателей услуг Заказчика. Заказчик, получатели услуг Заказчика могут по возможности (но не обязаны) предоставить доступ к наружному блоку со стороны помещения (через окно), в остальных случаях – доступ к наружному блоку осуществляется со стороны улицы, причем при оказании услуг со стороны улицы стоимость использования автовышки, альпинистов, либо строительных лесов входит в стоимость услуг по Договору. Исполнитель самостоятельно организовывает наличие свободного подъезда автовышки (либо установки лесов) к зданию и самостоятельно несет ответственность за безопасность людей и автомобилей при оказании услуг на наружных фасадах здания.

- Порядок оказания услуг.

3.1. Услуги должны осуществляться персоналом Исполнителя с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций. Услуги оказываются с понедельника по четверг - с 8-00 до 17-00, в пятницу - с 8-00 до 15-45 часов по местному времени (обед с 12-00 до 12-45) без прекращения деятельности Заказчика. В выходные и праздничные дни оказание услуг осуществляется только по согласованию с Заказчиком.

3.2. Исполнитель при оказании услуг обязан соблюдать правила контрольно-пропускного режима Заказчика. Для организации допуска на объекты Заказчика рабочих и инженерно-технических работников (далее – ИТР) Исполнителя необходимо предупреждать об этом Заказчика за 2 (два) рабочих дня. С момента заключения Договора необходимо предоставить список рабочих и ИТР, задействованных для исполнения Договора, с указанием ФИО и паспортных данных.

3.3. По заявке Заказчика Исполнитель обязан выезжать на внеплановые (экстренные) вызовы для устранения аварийных ситуаций. Количество таких вызовов не ограничено. Время прибытия специалистов на объекты для устранения неисправности: серверные помещения – в течение одного рабочего дня, кабинеты – в течение трех рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка направляется Заказчиком посредством электронной почты, факсом или по телефону, указанному в Договоре. В случае невозможности устранения неисправности кондиционеров (сплит-систем) по месту его установки Исполнитель своими силами с согласия Заказчика и за свой счет доставляет неисправный кондиционер в сервисный центр Исполнителя. После выполнения необходимых работ по устранению неисправности, Исполнитель осуществляет доставку кондиционеров по месту его установки, не допуская повреждений оборудования при транспортировке, при этом Сторонами согласуется срок проведения данных услуг.

3.4. Исполнитель по телефону, электронной почте обеспечивает работу диспетчерской службы в круглосуточном режиме для приема текущих и аварийных заявок, поступающих от Заказчика, получателей услуг Заказчика и учета их исполнения (устранения неисправностей в работе оборудования, ликвидации аварий).

3.5. Заявки о неисправности оборудования должны рассматриваться в день их поступления. В тех случаях, когда для устранения неисправностей требуется длительное время или запасные части, которых в данный момент нет в наличии, необходимо о принятых решениях сообщить Заказчику, получателю услуг Заказчика. Аналогичные меры должны быть приняты и по заявкам, полученным по телефону или через систему диспетчерской связи.

- Состав оказываемых услуг.

Плановое регулярное ТО (проводится на основании заявки от Заказчика).

Неплановое регулярное ТО и монтажные работы:

-  срочный выезд специалиста при любых неполадках (на основании заявки от Заказчика);

- демонтаж и последующий монтаж оборудования, при проведении ремонтных работ, при которых требуется снятие внутреннего/внешнего блоков кондиционера;

Виды и состав услуг по ТО и ремонту:

- профилактические работы и диагностика обслуживаемого оборудования в соответствии с технической документацией фирмы-изготовителя, работы по поддержанию работоспособности;

- регулировка и настройка оборудования в соответствии с технической документацией фирмы-изготовителя;

- выявление узлов и деталей, выработавших рабочий ресурс;

- размещение, подключение и настройка предоставляемого Заказчиком оборудования (в случае необходимости);

- выявление и устранение некорректного подключения электропитания низкотемпературного комплекта;

- проверка креплений, кронштейнов и ограждений наружного и внутреннего блока;

- очистка корпуса поддона наружного блока от загрязнений;

- очистка корпуса поддона внутреннего блока от загрязнений;

- осмотр на наличие повреждений и чистка воздушных фильтров, жалюзи, радиатора испарителя внутреннего блока;

- проверка герметичности дренажной системы (при необходимости промывка и чистка);

- подтягивание резьбовых соединений проводов на клемных коробках, при необходимости замена предохранителей, наконечников, чистка;

- чистка теплообменника конденсатора и других узлов наружного блока (при необходимости мойка водой и с применением химических средств);

- проверка рабочего давления всасывания и, при необходимости, нагнетания;

- проверка исправности пультов управления (тестирование, проверка заданных параметров работы, и при необходимости считывание кодов ошибок);

- проверка работы кондиционера во всех режимах;

- проверка работы низкотемпературного комплекта (при необходимости регулировка);

- проверка фреонового контура и замена медной трубы;

- выполнение работ по восстановлению работоспособности (работы, не связанные с заменой функциональных блоков и узлов систем);

- устранение выявленных неисправностей;

-ликвидация последствий воздействия на техническое состояние климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;

- ремонт вышедших из строя составных частей;

- заправка фреоном;

- техническое освидетельствование.

- Перечень услуг, работ и материалов при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров

| № п/п | Перечень услуг | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Техническое обслуживание внутреннего блока кондиционера: Проверка работоспособности внутреннего блока в составе рабочего комплекта до начала проведения работ. Очистка поверхностей и деталей внутреннего блока. Дезинфекция систем внутреннего блока. Чистка/замена фильтров. Контроль давления в системе. Проверка температуры воздуха, выходящего из внутреннего блока. Подтягивание резьбовых соединений. Проверка на отсутствие посторонних шумов в рабочем режиме. Проверка контактов электрического соединения. | Усл. ед. | 1 |  |
| 2 | Техническое обслуживание дренажной системы кондиционера: Очистка дренажной ванночки, промывка дренажной помпы. Промывка и проверка целостности дренажной трубки. | Усл. ед. | 1 |  |
| 3 | Техническое обслуживание внешнего блока кондиционера: Проверка работоспособности внешнего блока в составе рабочего комплекта до начала проведения работ. Очистка поверхностей и деталей наружного блока. Очистка конденсатора (теплообменника). Осмотр внутренних компонентов на предмет выявления дефектов. Контроль давления в системе. Проверка фреоновой трассы, контроль на отсутствие утечки хладогена, дозаправка фреоном при необходимости. Подтягивание резьбовых соединений. Проверка на отсутствие посторонних шумов в рабочем режиме. Проверка контактов электрического соединения. Проверка герметичности кранов, соединений. Проверка работоспособности внешнего блока в составе рабочего комплекта. | Усл. ед. | 1 |  |
| 4 | Общие регламентные работы: Проверка состояния электрической изоляции кабелей, проводов, тепловой изоляции, фреонопроводов. Проверка и протяжка электрических соединений блоков системы кондиционирования. Проверка холодильных портов системы кондиционирования на герметичность. Тестирование системы кондиционирования по температуре. Измерение: - температуры наружного воздуха; -температуры воздуха на выходе из испарителя внутреннего блока; - температуры на выходе из конденсатора наружного блока; - величины электропитания на входе в систему кондиционирования. Дозаправка фреона (по необходимости) Пуско-наладка системы кондиционирования | Усл. ед. | 1 |  |
| 5 | Выезд на объект для проведения планового ТО при обслуживании до 20 единиц техники (слит-систем) | Усл. ед. | 1 |  |
| 6 | Выезд на объект для проведения ремонтно-восстановительных работ техники и оборудования | Усл. ед. | 1 |  |
| 7 | Диагностика работы оборудования | Усл. ед. | 1 |  |
| 8 | Регулировка работы оборудования | Усл. ед. | 1 |  |
| 9 | Разборка/сборка корпуса внутреннего блока | Усл. ед. | 1 |  |
| 10 | Замена платы управления внутреннего блока (без материалов) | Усл. ед. | 1 |  |
| 11 | Ремонт платы управления внутреннего блока с заменой элементной базы (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 12 | Замена индикатора режима работы внутреннего блока (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 13 | Замена настенного пульта управления (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 14 | Замена пускателя, контактора системы эл.питания (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 15 | Замена шторки, жалюзи внутреннего блока (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 16 | Замена эл.привода шторки, жалюзи внутреннего блока (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 17 | Устранение дефектов в эл.схеме внутреннего блока (без демонтажа внутреннего блока) | Усл. ед. | 1 |  |
| 18 | Замена вальцовок холодильного контура внутреннего блока (комплекс работ: перевальцовка, вакуумирование, опрессовка) (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 19 | Замена гайки холодильного контура внутреннего блока (комплекс работ: перевальцовка, вакуумирование, опрессовка) (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 20 | Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 21 | Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 22 | Разборка/сборка/чистка дренажной помпы | Усл. ед. | 1 |  |
| 23 | Замена/установка дренажной помпы | Усл. ед. | 1 |  |
| 24 | Замена дренажного поддона (без матертала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 25 | Замена/установка подогрева дренажа (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 26 | Чистка дренажа/дренажного поддона антибактериальными средствами/устранение утечки | Усл. ед. | 1 |  |
| 27 | Чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока | Усл. ед. | 1 |  |
| 28 | Чистка воздушных фильтров | Усл. ед. | 1 |  |
| 29 | Чистка теплообменника внутреннего блока (механическая) | Усл. ед. | 1 |  |
| 30 | Чистка теплообменника внутреннего блока с использованием парогенератора или хим. препаратов (антибактерицидная дезинфекция) | Усл. ед. | 1 |  |
| 31 | Чистка корпуса внутреннего блока | Усл. ед. | 1 |  |
| 32 | Демонтаж внутреннего блока настенного типа | Усл. ед. | 1 |  |
| 33 | Демонтаж внутреннего блока кассетного типа | Усл. ед. | 1 |  |
| 34 | Демонтаж внутреннего блока канального типа | Усл. ед. | 1 |  |
| 35 | Демонтаж мобильного кондиционера | Усл. ед. | 1 |  |
| 36 | Монтаж внутреннего блока настенного типа (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 37 | Монтаж внутреннего блока кассетного типа (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 38 | Монтаж внутреннего блока канального типа (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 39 | Монтаж внутреннего блока напольно-потолочного типа (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 40 | Монтаж мобильного кондиционера (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 41 | Замена декоративной панели | Усл. ед. | 1 |  |
| 42 | Разборка /сборка корпуса наружного блока | Усл. ед. | 1 |  |
| 43 | Замена платы управления наружного блока кондиционера (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 44 | Ремонт платы управления наружного блока кондиционера с заменой элементной базы (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 45 | Замена накладного датчика системы автоматики наружного блока (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 46 | Устранение дефектов в эл.схеме без демонтажа наружного блока | Усл. ед. | 1 |  |
| 47 | Замена эл.двигателя вентилятора наружного блока (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 48 | Замена подшипника эл.двигателя вентилятора наружного блока (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 49 | Замена крыльчатки вентилятора наружного блока (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 50 | Замена регулятора скорости вращения вентилятора наружного блока (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 51 | Промывка холодильной системы (фреонового контура) | Усл. ед. | 1 |  |
| 52 | Опрессовка холодильной системы азотом давлением 30 bar | Усл. ед. | 1 |  |
| 53 | Поиск и устранение утечек хладагента в системе | Усл. ед. | 1 |  |
| 54 | Пайка медных труб и фитингов за шт. (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 55 | Замена вальцовки холодильного контура наружного блока (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 56 | Замена сервисного порта холодильного контура наружного блока (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 57 | Замена четырёхходового клапана наружного блока (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 58 | Вакуумирование холодильного контура | Усл. ед. | 1 |  |
| 59 | Установка фильтра осушителя в систему (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 60 | Замена и настройка ТРВ (капиллярной трубки) | Усл. ед. | 1 |  |
| 61 | Замена компрессора наружного блока 2-7 кВт (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 62 | Замена компрессора наружного блока 8-17 кВт (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 63 | Установка и настройка зимнего комплекта (регулятора скорости вращения вентилятора наружного блока, подогрева картера компрессора) | Усл. ед. | 1 |  |
| 64 | Чистка крыльчатки вентилятора наружного блока | Усл. ед. | 1 |  |
| 65 | Чистка теплообменника наружного блока (механическая) | Усл. ед. | 1 |  |
| 66 | Чистка теплообменника наружного блока с использованием мойки высокого давления и синтетических моющих средств | Усл. ед. | 1 |  |
| 67 | Демонтаж наружного блока 2-5 кВт | Усл. ед. | 1 |  |
| 68 | Демонтаж наружного блока 7-10 кВт | Усл. ед. | 1 |  |
| 69 | Демонтаж наружного блока 10-17 кВт | Усл. ед. | 1 |  |
| 70 | Монтаж наружного блока 2-5 кВт | Усл. ед. | 1 |  |
| 71 | Монтаж наружного блока 7-10 кВт | Усл. ед. | 1 |  |
| 72 | Монтаж наружного блока 10-17 кВт | Усл. ед. | 1 |  |
| 73 | Монтаж защитного кожуха (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 74 | Монтаж козырька (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 75 | Демонтаж защитного кожуха (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 76 | Демонтаж козырька (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 77 | Монтаж кронштейнов наружного блока (без материала) | Комп | 1 |  |
| 78 | Замер температуры хладагента на входе и выходе | Усл. ед. | 1 |  |
| 79 | Разборка /сборка корпуса фанкойла | Усл. ед. | 1 |  |
| 80 | Замена платы управления фанкойла (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 81 | Ремонт платы управления фанкойла с заменой элементной базы (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 82 | Замена индикатора управления/режима работы/фотоприёмника фанкойла с заменой элементной базы | Усл. ед. | 1 |  |
| 83 | Замена настенного пульта управления (без материалов) | Усл. ед. | 1 |  |
| 84 | Замена датчика управления фанкойла (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 85 | Замена э.двигателя вентилятора фанкойла (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 86 | Замена крыльчатки э.двигателя вентилятора фанкойла (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 87 | Замена теплоизоляции трубопроводов хладагента фанкойла (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 88 | Чистка воздушных фильтров фанкойла | Усл. ед. | 1 |  |
| 89 | Чистка крыльчатки вентилятора фанкойла | Усл. ед. | 1 |  |
| 90 | Чистка теплообменника фанкойла (механическая) | Усл. ед. | 1 |  |
| 91 | Чистка теплообменника фанкойла с использованием парогенератора или хим. препаратов (антибактерицидная дезинфекция) | Усл. ед. | 1 |  |
| 92 | Чистка корпуса фанкойла | Усл. ед. | 1 |  |
| 93 | Демонтаж фанкойла настенного типа | Усл. ед. | 1 |  |
| 94 | Демонтаж фанкойла кассетного типа | Усл. ед. | 1 |  |
| 95 | Демонтаж фанкойла канального типа | Усл. ед. | 1 |  |
| 96 | Демонтаж фанкойла напольно-потолочного типа | Усл. ед. | 1 |  |
| 97 | Монтаж фанкойла настенного типа (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 98 | Монтаж фанкойла кассетного типа (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 99 | Монтаж фанкойла канального типа (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 100 | Монтаж фанкойла напольно-потолочного типа (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 101 | Монтаж дренажной помпы проточной (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 102 | Монтаж дренажной помпы накопительной (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 103 | Монтаж бокса навесного пластикового, до 36 модулей с расключением (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 104 | Монтаж шкафа навесного металлического, высотой до 600 мм с расключением (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 105 | Монтаж автомата (модуля) 1п/220В | Усл. ед. | 1 |  |
| 106 | Монтаж автомата (модуля) 3п/380В | Усл. ед. | 1 |  |
| 107 | Демонтаж бокса навесного пластикового, до 36 модулей | Усл. ед. | 1 |  |
| 108 | Демонтаж шкафа навесного металлического, высотой до 600 мм | Усл. ед. | 1 |  |
| 109 | Демонтаж автомата (модуля) 1п/220В | Усл. ед. | 1 |  |
| 110 | Демонтаж автомата (модуля) 3п/380В | Усл. ед. | 1 |  |
| 111 | Монтаж гидрозатвора (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 112 | Демонтаж гидрозатвора (без материала) | Усл. ед. | 1 |  |
| 113 | Демонтаж дренажной помпы проточной | Усл. ед. | 1 |  |
| 114 | Демонтаж дренажной помпы накопительной | Усл. ед. | 1 |  |
| 115 | Использование подъемно-транспортной техники (автовышки) | час | 1 |  |
| Перечень работ |  |  |  |  |
| 116 | Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 1/4 | м.п. | 1 |  |
| 117 | Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 3/8 | м.п. | 1 |  |
| 118 | Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 1/2 | м.п. | 1 |  |
| 119 | Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 5/8 | м.п. | 1 |  |
| 120 | Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 3/4 | м.п. | 1 |  |
| 121 | Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 7/8 | м.п. | 1 |  |
| 122 | Монтаж медного трубопровода с изоляцией 1/4 (без материала) | м.п. | 1 |  |
| 123 | Монтаж медного трубопровода с изоляцией 3/8 (без материала) | м.п. | 1 |  |
| 124 | Монтаж медного трубопровода с изоляцией 1/2 (без материала) | м.п. | 1 |  |
| 125 | Монтаж медного трубопровода с изоляцией 5/8 (без материала) | м.п. | 1 |  |
| 126 | Монтаж медного трубопровода с изоляцией 7/8 (без материала) | м.п. | 1 |  |
| 127 | Замена системы эл.питания, межблочный/силовой кабель (без материала) | м.п. | 1 |  |
| 128 | Замена теплоизоляции фреонопровода (без стоимости материала) | м.п. | 1 |  |
| 129 | Разборка/сборка подвесного потолка | м2 | 1 |  |
| 130 | Монтаж кабеля межблочного, силового сечением до 4 мм2 в гофротрубе/пластиковом лотке (без материала) | м.п | 1 |  |
| 131 | Демонтаж кабеля межблочного, силового сечением до 4 мм2 | м.п | 1 |  |
| Перечень расходных материалов |  |  |  |  |
| 132 | Сбор хладагента | кг. | 1000 |  |
| 133 | Заправка системы хладагентом (без стоимости хладагента R22, R410A, R32) | кг. | 1000 |  |
| 134 | Фреон R22 | г | 1 |  |
| 135 | Фреон R410А | г | 1 |  |
| 136 | Фреон R32 | г | 1 |  |
| ИТОГО сумма цен единиц услуг: |  |  |  |

- Гарантии качества:

6.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность используемого при оказании услуг диагностического, измерительного и другого технического оборудования.

6.2. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказываемых по Договору услуг в соответствии с требованиями настоящего описания объекта закупки, действующими стандартами, правилами.

6.3. Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности при оказании услуг, предусмотренных Договором.

6.4. Гарантийный срок на оказанные в рамках Договора услуги должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта приемки-сдачи оказанных услуг за соответствующий период. При выявлении Заказчиком, получателями услуг Заказчика неисправности ранее выполненных услуг (раньше истечения гарантийного срока), Исполнитель обязуется устранить неисправности в течение 3-х рабочих дней с момента предъявления требований Заказчиком.

- Объекты УФНС России по Самарской области, (в том числе находящиеся в пользовании Межрайонных ИФНС России по Самарской области):

  - на территории Самарской области

7.1. УФНС России по Самарской области

| № п/п | Наименование инспекции | Местонахождение, почтовый адрес | Назначение объекта | Этажность (в том числе и подземных) | Площадь кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области | г. Тольятти, ул. Голосова, д. 32А | Нежилое помещение | 1 этаж (1-й этаж, подвал) | 1818,7 |
| 2 | Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области | г. Похвистнево, ул. Гагарина, д. 24, кв. 52 | Нежилое помещение | 1 | 31,1 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6004,2 |

7.1.1. Нежилое помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Самарской области, расположенное по адресу: г. Тольятти, ул. Голосова, д. 32А

| № п/п | Наименование оборудования и состав оборудования системы | Этаж, № кабинета или помещения | Ед.изм. | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LG LS-T246 ABL (инв.№ 182110001740000, № инв.карт. 00428, дата пост. на бал. 30.01.2023) | № 1 | шт. | 1 |
| 2 | LG S09LHT NJLA4 KSNH096JLA4 | № 2 | шт. | 1 |
| 3 | LG G09LH LSNH0964D | № 3 | шт. | 1 |
| 4 | General ASN7USBCW | № 4 | шт. | 1 |
| 5 | Lessar LS-H07KB2/LU-H07KB2 (инв.№ 182120000660001, № инв.карт. 00272, дата пост. на бал. 11.07.2022) | № 5 | шт. | 1 |
| 6 | Panasonik CS-PC 9 EKD | № 6 | шт. | 1 |
| 7 | Midea MSE-9HR (инв.№ 182110001260000, № инв.карт. 00259, дата пост. на бал. 11.07.2022) | № 7 | шт. | 1 |
| 8 | General Fujitsu ASH7RSCCW |  | шт. | 1 |
| 9 | Panasonik CS-PC9 EKD | № 8 | шт. | 1 |
| 10 | Akira AC-S10HPGB | № 9 | шт. | 1 |
| 11 | Сплит-система настенного типа Leberg LS/LU-12FE3 (3.5 кВт) (инв.№ 182110001910000, № инв.карт. 00452, дата пост. на бал. 30.01.2023) | № 10 | шт. | 1 |
| 12 | Elektrolux EACS-094C/LN | № 11 | шт. | 1 |
| 13 | Soling SHI20WBY (инв.№ 182110001320000, № инв.карт. 00273, дата пост. на бал. 11.07.2022) | № 12 | шт. | 1 |
| 14 | Ballu BSC-07HN (инв.№ 182110001880000, № инв.карт. 00449, дата пост. на бал. 30.01.2023) | № 13 | шт. | 1 |
| 15 | Lessar LS/LU-H07KB2 (инв.№ 182120000660002, № инв.карт. 00272, дата пост. на бал. 11.07.2022) | № 14 | шт. | 1 |
| 16 | Samsung AQ09RLN | № 15 | шт. | 1 |
| 17 | Lessar LS-H07KB2/LU-H07KB2 (инв.№ 182120000660003, № инв.карт. 00272, дата пост. на бал. 11.07.2022) | № 16 | шт. | 1 |
| 18 | Lessar LS-H09KFA2 (инв.№ 182110001870000, № инв.карт. 00448, дата пост. на бал. 30.01.2023) | № 17 | шт. | 1 |
| 19 | Сплит-система кассетного типа Leberg LS/LU-СМ24М1 (7 кВт) (инв.№ 182110001900000, № инв.карт. 00451, дата пост. на бал. 30.01.2023) | № 18 | шт. | 1 |
| 20 | Kentatsu KSGC53HFAN1 | № 19 | шт. | 1 |
| 21 | Ballu BSC-07H | № 20 | шт. | 1 |
| 22 | Dantex RK-07SDM2 | № 21 | шт. | 1 |
| 23 | Kentatsu KSGH21HFDN1 | № 22 | шт. | 1 |
| 24 | General ASG18UBBN | № 23 | шт. | 1 |
| 25 | MDV MDSR-18HRDN1 (инв.№ 182110001730000, № инв.карт. 00427, дата пост. на бал. 30.01.2023) | № 24 | шт. | 1 |
| 26 | Lessar LS/LU-H12KB2 (инв.№ 182120000650001, № инв.карт. 00271, дата пост. на бал. 11.07.2022) | Операционный зал | шт. | 1 |
| 27 | Lessar LS/LU-H12KB2 (инв.№ 182120000650002, № инв.карт. 00271, дата пост. на бал. 11.07.2022) |  | шт. | 1 |
| 28 | Lessar LU-H24UC2 (инв.№ 182110001240000, № инв.карт. 00257, дата пост. на бал. 11.07.2022) | Коридор | шт. | 1 |
| 39 | Mitsubishi Heavy SRK56HE-S1 (инв.№ 182110001750000, № инв.карт. 00429, дата пост. на бал. 30.01.2023) | Серверная | шт. | 1 |
| 30 | Кондиционер бытовой MDSAG-24HRN1/MDOAG-24HN1 с зимним комплектом (инв.№ 182110004430000, № инв.карт. 00546, дата пост. на бал. 19.12.2023) |  | шт. | 1 |

7.1.2. Нежилое помещение Межрайонной ИФНС России № 21 по Самарской области, расположенное по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Гагарина д.24,

| № п/п | Наименование оборудования и состав оборудования системы | Этаж, № кабинета или помещения |  | Ед.изм. |  | Кол-во шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Dantex RK-18SEG |  | Холл |  | Шт. |  | 1 |  |

7.2. Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области

| № п/п | Наименование инспекции | Местонахождение, почтовый адрес | Назначение объекта | Этажность (в том числе и подземных) | Площадь кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области | 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, 12 | Административное здание | 9 (плюс подвал и технический этаж) | 3089,9 |
| 2 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области | 445031, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, 61 | Административное здание | 1(плюс подвал) | 768,1 |
| 3 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области | 446001, Самарская обл., г.Сызрань, ул.Кирова,40 | Административное здание | 5(один цокольный) | 2221,9 |
| 4 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области | г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 70 | Административное здание | 5 | 5083,3 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 11163,2 |

7.2.1.Административное здание Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области, расположенная по адресу: г. Тольятти, б-р Татищева, 12

| № п/п | Наименование оборудования и состав оборудования системы | Этаж, № кабинета или помещения | Ед.изм. | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 1 этаж/101А | шт. | 1 |
| 2 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 1 этаж/101Б | шт. | 1 |
| 3 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 1 этаж/101В | шт. | 1 |
| 4 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 1 этаж/102А | шт. | 1 |
| 5 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 1 этаж/102Б | шт. | 1 |
| 6 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 1 этаж/103А | шт. | 1 |
| 7 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 1 этаж/103Б | шт. | 1 |
| 8 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 1 этаж/105А | шт. | 1 |
| 9 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 1 этаж/105Б | шт. | 1 |
| 10 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 1 этаж/106А | шт. | 1 |
| 11 | Кондиционер Chofu | 1 этаж/107А | шт. | 1 |
| 12 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 1 этаж/107Б | шт. | 1 |
| 13 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 1 этаж/107В | шт. | 1 |
| 14 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 1 этаж/108А | шт. | 1 |
| 15 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 1 этаж/108Б | шт. | 1 |
| 16 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/201А | шт. | 1 |
| 17 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/201Б | шт. | 1 |
| 18 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/201В | шт. | 1 |
| 19 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/202А | шт. | 1 |
| 20 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/202Б | шт. | 1 |
| 21 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/203А | шт. | 1 |
| 22 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/203Б | шт. | 1 |
| 23 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/204А | шт. | 1 |
| 24 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/204Б | шт. | 1 |
| 25 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/205А | шт. | 1 |
| 26 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/205Б | шт. | 1 |
| 27 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/206А | шт. | 1 |
| 28 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/206Б | шт. | 1 |
| 29 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/207А | шт. | 1 |
| 30 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/207Б | шт. | 1 |
| 31 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/207В | шт. | 1 |
| 32 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/208А | шт. | 1 |
| 33 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/208Б | шт. | 1 |
| 34 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 2 этаж/208В | шт. | 1 |
| 35 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 3 этаж/301А | шт. | 1 |
| 36 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 3 этаж/301В | шт. | 1 |
| 37 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 3 этаж/302Б | шт. | 1 |
| 38 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 3 этаж/303А | шт. | 1 |
| 39 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 3 этаж/303Б | шт. | 1 |
| 40 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 3 этаж/304А | шт. | 1 |
| 41 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 3 этаж/304Б | шт. | 1 |
| 42 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 3 этаж/305А | шт. | 1 |
| 43 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 3 этаж/305Б | шт. | 1 |
| 44 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 3 этаж/306А | шт. | 1 |
| 45 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 3 этаж/306Б | шт. | 1 |
| 46 | Кондиционер Toshiba | 3 этаж/307Б | шт. | 1 |
| 47 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 3 этаж/308А | шт. | 1 |
| 48 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 3 этаж/308Б | шт. | 1 |
| 49 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 3 этаж/308В | шт. | 1 |
| 50 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 4 этаж/401Б | шт. | 1 |
| 51 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 4 этаж/401В | шт. | 1 |
| 52 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 4 этаж/402А | шт. | 1 |
| 53 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 4 этаж/403А | шт. | 1 |
| 54 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 4 этаж/404Б | шт. | 1 |
| 55 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 4 этаж/405А | шт. | 1 |
| 56 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 4 этаж/406Б | шт. | 1 |
| 57 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 4 этаж/407А | шт. | 1 |
| 58 | Кондиционер Toshiba | 4 этаж/407Б | шт. | 1 |
| 59 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 4 этаж/408Б | шт. | 1 |
| 60 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 4 этаж/408В | шт. | 1 |
| 61 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 5 этаж/501А | шт. | 1 |
| 62 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 5 этаж/501Б | шт. | 1 |
| 63 | Кондиционер Toshiba | 5 этаж/501В | шт. | 1 |
| 64 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 5 этаж/502А | шт. | 1 |
| 65 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 5 этаж/502Б | шт. | 1 |
| 66 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 5 этаж/503А | шт. | 1 |
| 67 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 5 этаж/506А | шт. | 1 |
| 68 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 5 этаж/506Б | шт. | 1 |
| 69 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 5 этаж/507А | шт. | 1 |
| 70 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 5 этаж/507Б | шт. | 1 |
| 71 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 5 этаж/507В | шт. | 1 |
| 72 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 5 этаж/508А | шт. | 1 |
| 73 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 5 этаж/508Б | шт. | 1 |
| 74 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 5 этаж/508В | шт. | 1 |
| 75 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 6 этаж/601А | шт. | 1 |
| 76 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 6 этаж/601Б | шт. | 1 |
| 77 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 6 этаж/601В | шт. | 1 |
| 78 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 6 этаж/602Б | шт. | 1 |
| 79 | Кондиционер Toshiba | 6 этаж/603А | шт. | 1 |
| 80 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 6 этаж/604Б | шт. | 1 |
| 81 | Кондиционер CHIGO /Китай | 6 этаж/605Б | шт. | 1 |
| 82 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 6 этаж/606А | шт. | 1 |
| 83 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 6 этаж/606Б | шт. | 1 |
| 84 | Кондиционер DAIKIN | 6 этаж/607В | шт. | 1 |
| 85 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 6 этаж/608А | шт. | 1 |
| 86 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 6 этаж/608Б | шт. | 1 |
| 87 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 6 этаж/608В | шт. | 1 |
| 88 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 7 этаж/701А | шт. | 1 |
| 89 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 7 этаж/701Б | шт. | 1 |
| 90 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 7 этаж/701В | шт. | 1 |
| 91 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 7 этаж/702А | шт. | 1 |
| 92 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 7 этаж/702Б | шт. | 1 |
| 93 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 7 этаж/703А | шт. | 1 |
| 94 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 7 этаж/703Б | шт. | 1 |
| 95 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 7 этаж/704А | шт. | 1 |
| 96 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 7 этаж/704Б | шт. | 1 |
| 97 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 7 этаж/705А | шт. | 1 |
| 98 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 7 этаж/705Б | шт. | 1 |
| 99 | Кондиционер МВ2.1 SH -R2 Блок внешний | 7 этаж/706А | шт. | 1 |
| 100 | Кондиционер Toshiba | 7 этаж/706Б | шт. | 1 |
| 101 | Кондиционер DAIKIN | 7 этаж/707А | шт. | 1 |
| 102 | Кондиционер МВ2.1 SH -R2 Блок внешний | 7 этаж/707Б | шт. | 1 |
| 103 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 7 этаж/707В | шт. | 1 |
| 104 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 7 этаж/708А | шт. | 1 |
| 105 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 7 этаж/708Б | шт. | 1 |
| 106 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 7 этаж/708В | шт. | 1 |
| 107 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/801А | шт. | 1 |
| 108 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/801Б | шт. | 1 |
| 109 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/801В | шт. | 1 |
| 110 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/802А | шт. | 1 |
| 111 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/802Б | шт. | 1 |
| 112 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/803А | шт. | 1 |
| 113 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/803Б | шт. | 1 |
| 114 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/804А | шт. | 1 |
| 115 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/804Б | шт. | 1 |
| 116 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/805А | шт. | 1 |
| 117 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/805Б | шт. | 1 |
| 118 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/806А | шт. | 1 |
| 119 | Сплит-система настенного типа Сhigo CH/CU-25H3A-V84 | 8 этаж/806Б | шт. | 1 |
| 120 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/807А | шт. | 1 |
| 121 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/807Б | шт. | 1 |
| 122 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/807В | шт. | 1 |
| 123 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/808А | шт. | 1 |
| 124 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/808Б | шт. | 1 |
| 125 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 8 этаж/808В | шт. | 1 |
| 126 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 9 этаж/901А | шт. | 1 |
| 127 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 9 этаж/902Б | шт. | 1 |
| 128 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 9 этаж/903Б | шт. | 1 |
| 129 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 9 этаж/904А | шт. | 1 |
| 130 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 9 этаж/904Б | шт. | 1 |
| 131 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 9 этаж/905Б | шт. | 1 |
| 132 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 9 этаж/906А | шт. | 1 |
| 133 | Кондиционер МВ 8.2 SG- R2 Блок внешний | 9 этаж/906Б | шт. | 1 |
| 134 | Кондиционер настенного типа MDV MDS-09HRN1/MOR-09HN1 | 9 этаж/907А | шт. | 1 |
| 135 | Кондиционер настенного типа MDV MDS-09HRN1/MOR-09HN1 | 9 этаж/907Б | шт. | 1 |
| 136 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 9 этаж/907В | шт. | 1 |
| 137 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 9 этаж/908А | шт. | 1 |
| 138 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 9 этаж/908Б | шт. | 1 |
| 139 | Кондиционер LANZKRAFT LSWH-20FC1N /Китай | 9 этаж/908В | шт. | 1 |
| 140 | Кондиционер бытовой IGC RAS-24MBL/RAC-24MBL с зимним комплектом | 5 этаж/505А (Серверная) | шт. | 1 |
| 141 | Кондиционер Mitsubishi / Тайланд | 5 этаж/505А (Серверная) | шт. | 1 |
| 142 | Кондиционер Kentatsu KSGMA80 c зимним комплектом / | 5 этаж/505Б (Серверная) | шт. | 1 |

7.2.2. Административное здание Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области, расположенная по адресу: г. Тольятти, ул. Автостроителей, 61

| № п/п | Наименование оборудования и состав оборудования системы | Этаж, № кабинета или помещения | Ед.изм. | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер бытовой MLI-18RF/MLO-18RF Кондиционер бытовой (сплит-система) MLI-12RF/MLO-12RF | 1 этаж (Зал 1) | шт | 1 1 |
| 2 | Кондиционер GENERAL CLIMATE GС S24HR -комплект | 1 этаж (Зал 2) | шт | 1 |
| 3 | Сплит-система настенного типа 8,0 кВт MITSUBISHI ELECTRIC MSH-GA80VD/MU-G | 1 этаж (Зал 3) | шт | 1 |
| 4 | Кондиционер бытовой MLI-09RF/MLO-09RF | Кабинет заместителя руководителя | шт | 1 |
| 5 | Кондиционер кассетный General Climate GC/GU-4C48HR | Операционный зал | шт | 3 |
| 6 | Laberg LS/LU-CS48M Laberg LS-07FE3/LU-07FE3 | Операционный зал | шт | 1 1 |
| 7 | Сплит-система Mitsubishi Electric MS-GF50VA | Серверная | шт | 2 |

7.2.3. Административное здание (нежилые помещения) Межрайонной ИФНС России  № 2 по Самарской области расположенное по адресу:

446001, Самарская обл., г.Сызрань, ул.Кирова,40

| № п/п | Наименование оборудования и состав оборудования системы | Этаж, № кабинета или помещения | Ед.изм. | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Mitsubishi инв.182110004250000; | 3 этаж/302 | Шт. | 1 |
| 2 | Кондиционер Mild MLI-18RF/MLO-18RF инв.1821010000001 | 3 этаж/302 | Шт. | 1 |
| 3 | Кондиционер Daikin FTY N50L/RY инв.182110004230000. | 3 этаж/302 | Шт. | 1 |
| 4 | Кондиционер Lessar LS/LU-H09 KFA2 инв.182110004380000 | 2этаж/201 | Шт. | 1 |
| 5 | Кондиционер AIR Green GRI/18 инв.182110004210000 | 2этаж/201 | Шт. | 1 |
| 6 | Кондиционер AIR Green GRI/12 инв.182110004200000 | 2этаж/204 | Шт. | 1 |
| 7 | Кондиционер Lessar инв.182110004380000 | 2этаж/207 | Шт. | 1 |
| 8 | Кондиционер Зануси, забаланс | 2этаж/208 | Шт. | 1 |
| 9 | Кондиционер Axioma ASX12A1/ASB12A1 инв.182110004470000 | 2этаж/209 | Шт. | 1 |
| 10 | Кондиционер Axioma ASX12A1/ASB12A1 инв.182110004480000 | 2этаж/210 | Шт. | 1 |
| 11 | Кондиционер Axioma ASX12A1/ASB12A1 инв.182110004390000 | 2этаж/211 | Шт. | 1 |
| 12 | Кондиционер Lessar инв182110004510000 | 2этаж/212 | Шт. | 1 |
| 13 | Настенный Кондиционер AIR Green GRI/18 инв.182110004220000 | 2этаж/215 | Шт. | 1 |
| 14 | Кондиционер Hitachi RAC-18CH7 инв.182110004500000 | 3этаж/304 | Шт. | 1 |
| 15 | Кондиционер Axioma ASX12A1/ASB12A1 инв.182110004430000 | 3этаж/306 | Шт. | 1 |
| 16 | Кондиционер Axioma ASX12A1/ASB12A1 инв. 182110004400000 | 3этаж/310 | Шт. | 1 |
| 17 | Кондиционер Axioma ASX12A1/ASB12A1 инв. 182110004450000 | 3этаж/312 | Шт. | 1 |
| 18 | Кондиционер Axioma ASX12A1/ASB12A1 инв. 182110004460000 | 3этаж/313 | Шт. | 1 |
| 19 | Кондиционер DAIKIN FTXB 50C инв.182110004240000 | 4этаж/401 | Шт. | 1 |
| 20 | Кондиционер Daikin инв.182110004530000 | 4этаж/401 | Шт. | 1 |
| 21 | Кондиционер AIR Green GRI/12 инв.182110004170000 | 4этаж/402 | Шт. | 1 |
| 22 | Кондиционер Toshiba инв.забаланс | 4этаж/403 | Шт. | 1 |
| 23 | Кондиционер Hitachi RAC-18CH7 инв.182110004490000 | 4этаж/404 | Шт. | 1 |
| 24 | Кондиционер AIR Green GRI/12 инв.182110004180000 | 4этаж/405 | Шт. | 1 |
| 25 | Кондиционер Axioma ASX12A1/ASB12A1 инв.182110004440000 | 4этаж/406 | Шт. | 1 |
| 26 | Кондиционер Climer инв.забаланс | 4этаж/407 | Шт. | 1 |
| 27 | Кондиционер Axioma ASX12A1/ASB12A1 инв.182110004410000 | 4этаж/409 | Шт. | 1 |
| 28 | Кондиционер Axioma ASX12A1/ASB12A1 инв.182110004420000 | 4этаж/410 | Шт. | 1 |
| 29 | Настенный AIR Green GRI/12 инв.182110004190000 | 4этаж/411 | Шт. | 1 |

7.2.4. Административное здание Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области, расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 70

| № п/п | Наименование оборудования и состав оборудования системы | Этаж, № кабинета или помещения Инвентарный номер системы кондиционирования | Ед.изм. | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутренний блок кондиционера ARNU36GTNC4, LG Multi V | 1 этаж, операционный зал | шт | 3 |
| 2 | Внутренний блок кондиционера ARNU36GTNC4, ARNU18GTNC4,LG Multi V | 1 этаж, архивы каб № 101,109 Цокольный этаж каб № 09,015 | шт | 6 |
| 2 | Внутренний блок кондиционера Daikin RYN50L/-30, | 1 этаж каб № 113 | шт | 2 |
| 3 | Наружный блок Daikin RYN50L/-30, | 1 этаж, улица | Шт | 2 |
| 4 | Внутренний блок кондиционера ARNU7GSEL2, LG Multi V | 1 этаж, каб № 112 | шт | 1 |
| 5 | Наружний блок кондиционера ARNU7GSEL2, LG Multi V | 1 этаж, улица | шт | 1 |
|  | Внутренний блок кондиционера ARNU36GTNC4, LG Multi V | 1 этаж, каб № 104 | шт | 2 |
| 6 | Внутренний блок кондиционера Daikin RYN50L/-30, | 2 этаж, каб.№ 118 | шт | 2 |
| 7 | Внутренние блоки ARNU15GSBL4, LG Multi V ; ARNU07GSBL4, LG Multi V; ARNU24GTРC4, LG Multi V; Внутренний блок кондиционера ARNU36GTNC4, LG Multi V | 2 этаж, каб. №302-318 | шт | 17 |
| 8 | Внутренний блок кондиционера ARNU36GTNC4, LG Multi V; ARNU28GTNC4, ARNU7GSEL; ARNU9GSEL; ARNU12GSEL; ARNU15GSEL; ARNU18GSEL | 3 этаж, каб № 302-318 | шт | 16 |
| 9 | Внутренний блок кондиционера ARNU36GTNC4; ARNU24GTNC4; ARNU18GTNC4; ARNU7GSEL; ARNU15GSEL | 4 этаж, каб.№ 401-413 | шт | 13 |
| 10 | Наружный блок ARUM100LTE5, | Кровля | шт | 3 |
| 11 | Наружный блок ARUM220LTE5, | Кровля | шт | 3 |
| 12 | Наружный блок ARUM040LSSO, | Кровля | шт | 2 |
| 13 | Наружный блок ARUM120LTE5 | Кровля | шт | 2 |
| 14 | Наружный блок Daikin RYN50L, | Кровля | шт | 2 |

7.3. Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области

| № п/п | Наименование инспекции |  | Местонахождение, почтовый адрес | Назначение объекта | Этажность (в том числе и подземных) |  | Площадь кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области |  | г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова 12 | Административное здание | 5 |  | 3184,8 |
| 2 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Самарской области |  | Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 5 | Административное здание | 3 |  | 1748,9 |
| 3 | Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области |  | г. Кинель, ул. Мира, д. 41а | Административное здание | 2 |  | 595,5 |
| 4 | Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области |  | с. Красноармейское ул. Мира, д. 30 | Административное здание | 2 |  | 496,2 |
| 5 | Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области |  | с. Красноармейское пер. Школьный, д. 4 | Нежилое здание | 2 |  | 612,5 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 6637,9 |  |

7.3.1. Административное здание, Межрайонной ИФНС России № 18 по Самарской области, расположенное по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова 12

| № п/п | Наименование оборудования и состав оборудования системы | Этаж, № кабинета или помещения | Ед.изм. | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер ASW-H07A4/FJ-WR1 внутренний блок, AS-H07A4/FJ-R1наружный блок Инвентарный номер 11013600132 | 1 этаж, каб. 104 | шт | 1 |
| 2 | Сплит-система DANTEX RK-07ENT2 Инвентарный номер 11013600216 | 1 этаж, каб. 107 | шт | 1 |
| 3 | Кондиционер ASW-H07A4/FJ-WR1 внутренний блок, AS-H07A4/FJ-R1наружный блок Инвентарный номер 1330152 | 1 этаж, каб. 108 | шт | 1 |
| 4 | Сплит-система DANTEX RK-07ENT2 Инвентарный номер 11013600219 | 1 этаж, каб. 109 | шт | 1 |
| 5 | Сплит-система DANTEX RK-07ENT2 Инвентарный номер 11013600218 | 1 этаж, каб. 110 | шт | 1 |
| 6 | Сплит-система DANTEX RK-07ENT2 Инвентарный номер 11013600220 | 1 этаж, каб. 111 | шт | 1 |
| 7 | Сплит-система DANTEX RK-07ENT2 Инвентарный номер 11013600217 | 1 этаж, каб. 112 | шт | 1 |
| 8 | Сплит-система DANTEX RK-07ENT2 Инвентарный номер 11013600221 | 1 этаж, каб. 113 | шт | 1 |
| 9 | Сплит-система DANTEX RK-07ENT2 Инвентарный номер 11013600222 | 1 этаж, каб. 114 | шт | 1 |
| 10 | Сплит-система DANTEX RK-07ENT2 Инвентарный номер 11013600224 | 1 этаж, каб. 115 | шт | 1 |
| 11 | Кондиционер ART-CLIMATE AUS-09H53R010L10(b7) Инвентарный номер 1101061142 | 1 этаж, каб. 116 | шт | 1 |
| 12 | Сплит-система DANTEX RK-07ENT2 Инвентарный номер 11013600223 | 1 этаж, каб. 117 | шт | 1 |
| 13 | Кондиционер Carrier 42NQ 012N Инвентарный номер 1101061134 | 1 этаж, каб. 118 | шт | 1 |
| 14 | Кондиционер Carrier 42NQ 012N Инвентарный номер 1101061135 | 1 этаж, каб. 119 | шт | 1 |
| 15 | Сплит-система DANTEX RK-07ENT2 Инвентарный номер 11013600225 | 1 этаж, каб. 120 | шт | 1 |
| 16 | Кондиционер ART-CLIMATE AUS-24H53R230T26(a5) Инвентарный номер 1101061136 | 1 этаж, каб. 121 | шт | 1 |
| 17 | Кондиционер RODA RS-12H37ST/RU-12H37ST Инвентарный номер 1101061141 | 1 этаж, каб. 122 | шт | 1 |
| 18 | Сплит- система Dantex RK-30SDM2 2007 Инвентарный номер 1101061142 | 1этаж, коридор напротив каб.116 | шт | 1 |
| 19 | Сплит система Daikin FTXS35CV/RKH35C Инвентарный номер 1330151 | 2 этаж, каб. 201 | шт | 1 |
| 20 | Кондиционер ASW-H07A4/FJ-WR1 внутренний блок, наружный блок Инвентарный номер 11013600133 | 2 этаж, каб. 204 | шт | 1 |
| 21 | Сплит-система Sakata SIH-255HC/SOH-25VHC Инвентарный номер 11013400354 | 2 этаж, каб. 205 | шт | 1 |
| 22 | Сплит-система DANTEX RK-07ENT2 Инвентарный номер 11013600226 | 2 этаж, каб. 207 | шт | 1 |
| 23 | Сплит-система Sakata SIH-255HC/SOH-25VHC Инвентарный номер 11013400355 | 2 этаж, каб. 209 | шт | 1 |
| 24 | Сплит-система DANTEX RK-09ENT2 Инвентарный номер 11013600214 | 3 этаж, каб. 301 | шт | 1 |
| 25 | Кондиционер ASW-H07A4/FJ-WR1 внутренний блок, AS-H07A4/FJ-R1наружный блок Инвентарный номер 11013600134 | 3 этаж, каб. 304 | шт | 1 |
| 26 | Кондиционер сплит Panasonic CS-PA 9GKD/CU-PA Инвентарный номер 1330224 | 3 этаж, каб. 306 | шт | 1 |
| 27 | Кондиционер Samsung AQ 09A1ME Инвентарный номер 1101040007 | 3 этаж, каб. 307 приемная | шт | 1 |
| 28 | Кондиционер LJ ART COOL SQUARE LS-A12LHD/U (дерево) хол.3.3кВт/теп.3.7кВТ Инвентарный номер 1101040008 | 3 этаж, каб. 307 руководитель | шт | 1 |
| 29 | Кондиционер ART-CLIMATE AUS-09H53R010L2(b7) Инвентарный номер 1101061138 | 3 этаж, каб. 308 | шт | 1 |
| 30 | Кондиционер бытовой Ballu BSD- 12НN1 Инвентарный номер 182110000050000 | 3 этаж, каб. 309 | шт | 1 |
| 31 | Кондиционер Dantex CORSO RK-07 SDM2 Инвентарный номер з1630226 | 3 этаж, каб. 310 | шт | 1 |
| 32 | Сплит-система Sakata SIH-255HC/SOH-25VHC Инвентарный номер 11013400356 | 3 этаж, каб. 311 | шт | 1 |
| 33 | Сплит система Dantex RK-09 S DM2 Инвентарный номер з1360464 | 3 этаж, каб. 312 | шт | 1 |
| 34 | Кондиционер Samsung AG 12A WAN сплит-система Инвентарный номер 1101040010 | 3 этаж, каб. 313 | шт | 1 |
| 35 | Кондиционер AUX ASW-H-18A4/FJ-WR1 с монтажом Инвентарный номер 11013400278 | 3 этаж, каб. 314 серверная | шт | 1 |
| 36 | Кондиционер AUX ASW-H-18A4/FJ-WR1 с монтажом Инвентарный номер 11013400279 | 3 этаж, каб. 314 серверная | шт | 1 |
| 37 | Сплит-система Mitsubishi Electric MS-GF50VA/MU-GF50VA с зим. комп. (серв.помещ) Инвентарный номер 11013600229 | 3 этаж, каб. 314 серверная | шт | 1 |
| 38 | Сплит-система DANTEX RK-07ENT2 Инвентарный номер 11013600227 | 3 этаж, каб. 315 | шт | 1 |
| 39 | Кондиционер RODA RS-12H37ST/RU-12H37ST Инвентарный номер 1101061139 | 3 этаж, каб. 316 | шт | 1 |
| 40 | Кондиционер ART-CLIMATE AUS-09H53R010L2(b7) Инвентарный номер 1101061137 | 3 этаж, каб. 318 | шт | 1 |
| 41 | Сплит-система настенного типа MARSA RK-09 MTA Инвентарный номер 11013600146 | 3 этаж, каб. 319 | шт | 1 |
| 42 | Кондиционер бытовой Ballu BSD- 12НN1 Инвентарный номер 182110000040000 | 3 этаж, каб. 320 | шт | 1 |
| 43 | Сплит-система Sakata SIH-255HC/SOH-25VHC Инвентарный номер 11013400357 | 3 этаж, каб. 322 | шт | 1 |
| 44 | Кондиционер LG PC07SQR Инвентарный номер 1630074 | 4 этаж, каб. 402 | шт | 1 |
| 45 | Сплит-система настенного типа MARSA RK-09MTA Инвентарный номер 11013600145 | 4 этаж, каб. 403 | шт | 1 |
| 46 | Сплит-система DANTEX RK-09ENT2 Инвентарный номер 11013600215 | 4 этаж, каб. 407 | шт | 1 |
| 47 | Кондиционер ASW-H12A4/FJ-WR1 внутренний блок, AS-H12A4/FJ-R1наружный блок Инвентарный номер 11013600135 | 4 этаж, каб. 409 | шт | 1 |
| 48 | Кондиционер Quatraoclima б/н | 4 этаж, каб. 410 | шт | 1 |
| 49 | Сплит-система Sakata SIH-255HC/SOH-25VHC Инвентарный номер 11013400358 | 4 этаж, каб. 411 | шт | 1 |
| 50 | Сплит-система Sakata SIH-255HC/SOH-25VHC Инвентарный номер 11013400359 | 4 этаж, каб. 417 | шт | 1 |
| 51 | Сплит-система настенного типа MARSA RK-07MTA Инвентарный номер 11013600144 | 4 этаж, каб. 418 | шт | 1 |
| 52 | Сплит-система DANTEX RK-09ENT2 Инвентарный номер 11013600228 | 4 этаж, каб. 419 | шт | 1 |
| 53 | Кондиционер RODA RS-12H37ST/RU-12H37ST Инвентарный номер 1101061140 | 4 этаж, каб. 420 | шт | 1 |
| 54 | Кондиционер MDV Energy Class A12OA б/н | 4 этаж, каб. 422 | шт | 1 |
| 55 | Кондиционер Hitachi R410A б/н | 4 этаж, каб. 423 | шт | 1 |
| 56 | Кондиционер Scoole SC AC SP9 07H б/н | 4 этаж, каб. 424 | шт | 1 |
| 57 | Сплит-система настенного типа MARSA RK-09 MTA Инвентарный номер 11013600147 | 5 этаж, каб. 501 | шт | 1 |
| 58 | Кондиционер RODA ds-k07 б/н | 5 этаж, каб. 502 | шт | 1 |
| 59 | Кондиционер Ballu Olympio bsw-07 б/н | 5 этаж, каб. 504 | шт | 1 |
| 60 | Кондиционер AC Mystery MSS-09 R06 б/н | 5 этаж, каб. 506 | шт | 1 |
| 61 | Кондиционер Green -07 б/н | 5 этаж, каб. 507 | шт | 1 |
| 62 | Сплит система Daikin FTXS35CV/RKH35C б/н | 5 этаж, каб.509 | шт | 1 |
| 63 | Кондиционер Erisson EC-S07C2 б/н | 5 этаж, каб. 512 | шт | 1 |
| 64 | Сплит-система Mitsubishi Electric A07YV б/н | 5 этаж, каб. 513 | шт | 1 |
| 65 | Кондиционер Hair HSU07HTT03/R2 Инвентарный номер 1630043 | 5 этаж, каб. 514 | шт | 1 |
| 66 | Кондиционер Celcla 09CHSA б/н | 5 этаж, каб. 516 | шт | 1 |

7.3.2. Административное здание, Межрайонной ИФНС России № 18 по Самарской области, расположенное по адресу: Самарская область, г. Нефтегорск,

ул. Нефтяников, д. 5.

| № п/п | Наименование оборудования и состав оборудования системы | Этаж, № кабинета или помещения | Ед.изм. | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Daikin, Mitsubisi | каб. 102 1 этаж | шт. | 1 |
| 2 | Danlex | каб. 102 1 этаж | шт. | 1 |
| 3 | General (кондиционер оконного типа) | каб. 102 1 этаж | шт. | 1 |
| 4 | Roland | каб. 201 2 этаж | шт. | 1 |
| 5 | Panasonic | каб. 202 (кабинет начальника) 2 этаж | шт. | 1 |
| 6 | Panasonic | каб. 202 (кабинет зам. начальника) 2 этаж | шт. | 1 |
| 7 | Roland | каб. 203 2 этаж |  | 1 |
| 8 | Roland | каб. 204 2 этаж | шт. | 1 |
| 9 | FS 90 SN | каб. 205 (кабинет зам. начальника) 2 этаж | шт. | 1 |
| 10 | Roland | каб. 206 2 этаж | шт. | 1 |
| 11 | MDJ | каб. 207 2 этаж | шт. | 1 |
| 12 | Roland | каб. 208 2 этаж | шт. | 1 |
| 13 | Roland | каб. 209 2 этаж | шт. | 1 |
| 14 | MDJ | каб. 211 2 этаж | шт. | 1 |
| 15 | Roland | каб. 300 3 этаж | шт. | 1 |
| 16 | Roland | каб. 301 3 этаж | шт. | 1 |
| 17 | Midea | каб. 302 3 этаж | шт. | 1 |
| 18 | Cool Flow | каб. 303 | шт. | 1 |
| 19 | Roland | каб. 304 | шт. | 1 |
| 20 | MDJ | каб. 305 | шт. | 1 |
| 21 | Roland | каб. 306 | шт. | 1 |
| 22 | Roland | каб. 307 | шт. | 1 |
| 23 | Roland | каб. 308 | шт. | 1 |
| 24 | Cool Flow | каб. 309 | шт. | 1 |
| 25 | Toshiba | каб. 310 | шт. | 1 |
| 26 | Cool Flow | каб. 311 | шт. | 1 |
| 27 | Roland | каб. 312 | шт. | 1 |
| 28 | Roland | каб. 314 | шт. | 1 |

7.3.3. Административное здание Межрайонной ИФНС России № 18 по Самарской области, расположенное по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, д.41а

| № п/п | Наименование оборудования | Этаж, № кабинета или помещения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Quatroclima | кабинет №218 | шт. | 1 |
| 2 | Daikin с зимним комплектом | кабинет №217 | шт. | 2 |
| 3 | Green GRI-07 HH1 | кабинет №216 | шт. | 1 |
| 4 | Ballu | кабинет №215 | шт. | 1 |
| 5 | Panasonic | кабинет №200 | шт. | 1 |
| 6 | Split Type Air Conditioner | кабинет №201 Начальник | шт. | 1 |
| 7 | Split Type Air Conditioner | кабинет №201 приемная | шт. | 1 |
| 8 | Split Type Air Conditioner | кабинет №202 | шт. | 1 |
| 9 | Split Type Air Conditioner | кабинет №203 | шт. | 1 |
| 10 | Ballu | кабинет №204 | шт. | 1 |
| 11 | Split Type Air Conditioner | кабинет №205 | шт. | 1 |
| 12 | Celcia | кабинет №206 | шт. | 1 |
| 13 | Celcia | кабинет №207 | шт. | 1 |
| 14 | Split Type Air Conditioner | кабинет №210 | шт. | 1 |
| 15 | RIX сплит система | кабинет №211 | шт. | 1 |
| 16 | Split Type Air Conditioner | кабинет №212 | шт. | 1 |
| 17 | Quatroclima | кабинет №213 | шт. | 1 |
| 18 | Lessar | кабинет №209 | шт. | 1 |
| 19 | Quatroclima | Кабинет №119 | шт. | 1 |
| 20 | Celcia | Кабинет №120 | шт. | 1 |
| 21 | Denko | Кабинет №124 | шт. | 1 |
| 22 | Daikin | Архив 1 этаж | шт. | 1 |
| 23 | Panasonic/Quatroclima | Кабинет №122-123 | шт. | 2 |

7.3.4 Административное здание Межрайонной ИФНС России № 18 по Самарской области, расположенное по адресу: Красноармейский район, село Красноармейское, ул. Мира, д.30

| № п/п | Наименование оборудования и состав оборудования системы | Этаж, № кабинета или помещения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AERO/Китай | №14 | шт. | 1 |
| 2 | AERO/Китай | № 15 | шт. | 1 |
| 3 | KENTATSU KSGM 35 HFAN, R410/Китай | №16 | шт. | 1 |
| 4 | AERO/Китай | №22 | шт. | 1 |
| 5 | AERO/Китай | №23 | шт. | 1 |
| 6 | AERO/Китай | №24 | шт. | 1 |
| 7 | Daikin | № 21 | шт. | 1 |
| 8 | Mitsubisi Heavy SRK63HE | № 11,Серверная | шт. | 1 |
| 9 | Energolux SAS 18L4-A/SAU 18L4-F-WS30 | № 11, Серверная | шт. | 1 |
| 10 | KENTATSU KSGM53 HFAN,R410/Китай | № 1 | шт. | 1 |
| 11 | MYSTERY | № 2 | шт. | 1 |
| 12 | KENTATSU KSGM 35 HFAN, R410/Китай | №3 | шт. | 1 |
| 13 | Еltrnhjklux | № 7 А | шт. | 1 |
| 14 | JAX | № 7 Б | шт. | 1 |
| 15 | KENTATSU KSGM21 HFAN,R410/Китай | №8 | шт. | 1 |
| 16 | MYSTERY | №9 | шт. | 1 |
| 17 | KENTATSU KSGM 35 HFAN, R410/Китай | №10 | шт. | 1 |
| 18 | VR/Китай | №12 | шт. | 1 |
| 19 | Hisense/Китай | №13 | шт. | 1 |

7.3.5 Нежилое здание Межрайонной ИФНС России № 18 по Самарской области, расположенное по адресу: Красноармейский район, село Красноармейское,

пер. Школьный д.4

| № п/п | Наименование оборудования и состав оборудования системы | Этаж, № кабинета или помещения | Ед.изм. | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | McQuay/Малайзия | № 19 | Шт. | 1 |
| 2 | DAEWOO DWB-056C/Корея | №15 | Шт. | 1 |
| 3 | АВГУСТ/Россия | № 18 | Шт. | 1 |
| 4 | GREEN GRI HH2/ Китай | №14 | Шт. | 1 |

7.4.МИФНС России № 20 по Самарской области

| № п/п |  | Наименование инспекции | Местонахождение, почтовый адрес | Назначение объекта | Этажность (в том числе и подземных) | Площадь кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области | 446370 Самарская обл., Красноярский р-он, с. Красный Яр, ул. Ново-Больничная, д. 1А | Административное здание | 2 (плюс подвал) | 1643,2 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1643,2 |

Межрайонная ИФНС России № 20 по Самарской области, расположенная по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, с. Красный Яр, ул. Ново-Больничная, д. 1А

| № п/п | Наименование оборудования и состав оборудования системы | Этаж, № кабинета или помещения | Ед.изм. | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этаж |  |  |  |  |
| 1 | DANTEX RK-18ENT3 | фойе | шт. | 1 |
| 2 | Denco | каб. 1б | шт. | 1 |
| 3 | Denco DAВ 09 HR | каб. 1 | шт. | 1 |
| 4 | Denco DAS 18 HR | каб. 2 | шт. | 1 |
| 5 | Denco DAS 09 HR | каб. 3 | шт. | 1 |
| 6 | LG | каб. 5 | шт. | 1 |
| 7 | Denco | каб. 8 | шт. | 1 |
| 8 | LG | каб. 9 | шт. | 1 |
| 9 | LG | каб. 10 | шт. | 1 |
| 2 этаж |  |  |  |  |
| 10 | Denco | каб. 11а | шт. | 1 |
| 11 | LG | каб. 11 | шт. | 1 |
| 12 | General Climate GC/GU S 18 HR | каб. 12/1 | шт. | 1 |
| 13 | General Climate GC/GU S 12 HR | каб. 12/2 | шт. | 1 |
| 14 | Denco DAS 12 HR | каб. 12/3 | шт. | 1 |
| 15 | Denco DAS 09 HR | каб. 12а | шт. | 1 |
| 16 | Galanz | каб. 13/1 | шт. | 1 |
| 17 | Denco | каб. 13/2 | шт. | 1 |
| 18 | Denco DAS 09 HR | каб. 14 | шт. | 1 |
| 19 | DANTEX RK-07ENT3 | каб. 15 | шт. | 1 |
| 20 | DANTEX RK-07ENT3 | каб. 16 | шт. | 1 |
| 21 | Denco DAS 07 HR | каб. 17 | шт. | 1 |
| 22 | Electrolux | каб. 18 | шт. | 1 |
| 23 | DANTEX RK-09ENT3 | каб. 19 | шт. | 1 |
| 24 | DANTEX RK-12ENT3 | каб. 20 | шт. | 1 |
| 25 | DANTEX RK-09ENT3 | каб. 21 | шт. | 1 |
| 26 | Daikin FTY50(-30) | каб. 22 | шт. | 1 |
| 27 | Mitsubihi Heavy | каб. 22 | шт. | 1 |
| 28 | DAIKIN FT 60B /R60B (6.35) "Иней" | каб. 23 | шт. | 1 |
| 29 | LG | каб. 24/1 | шт. | 1 |
| 30 | LG | каб. 24/2 | шт. | 1 |
| 31 | LG | каб. 24/3 | шт. | 1 |
| 32 | Denco | каб. 25 | шт. | 1 |

7.5. Межрайонная ИФНС России № 21 по Самарской области

| № п/п | Наименование инспекции | Местонахождение, почтовый адрес | Назначение объекта | Этажность (в том числе и подземных) |  | Площадь кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Самарской области | с. Кинель-Черкассы, пр-т 50 лет Октября,10а | Нежилое помещение | 1 |  | 115,4 |
| 2 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Самарской (Гараж) | Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Революционная, 25 | Нежилое помещение | 1 |  | 111,0 |
| 3 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Самарской области | Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина 16 | Административное здание | 3 |  | 1132,1 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1389,6 |  |

7.5.1 Нежилое помещение Межрайонной ИФНС России № 21 по Самарской области, расположенное по адресу: Самарская область, с. Кинель-Черкассы, Проспект 50 лет Октября, 10А

| п/п | Наименование оборудования и состав оборудования системы | Этаж, № кабинета или помещения |  | Ед.изм. |  | Кол-во Шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кондиционер Dantex RK - 09SRCN | 101 |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | Кондиционер GeniralClimat GS - S18HRI | 103 |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | Сплит-система Sakata SIH-25SHC/SOH-25VHC | 104 |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | Кондиционер Dantex RK-18SEG | 105 |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | Сплит-система Mitsubishi Electric MS-GF60VA/MU-GF60VA (с зимними комплектом) |  | 2этаж/202 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Сплит-система Mitsubishi Electric MS-GF60VA/MU-GF60VA (с зимними комплектом) |  | 2этаж/202 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Сплит-система Mitsubishi Electric MS-GF50VA/MU-GF50VA (с зимними комплектом) |  | 2этаж/209 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Сплит-система Mitsubishi Electric MS-GF50VA/MU-GF50VA (с зимними комплектом) |  | 2этаж/209 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Кондиционер Dantex RK-09SEG |  | 201 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Кондиционер Dantex RK-07SEG |  | 203 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Кондиционер Dantex RK-18SEG |  | 204 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Кондиционер Dantex RK-12SEG |  | 205 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Кондиционер Daikin FTY 25G/RY 25G |  | 207 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Сплит-система Sakata SIH-50SHC/SOH-50VHC |  | 208 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Кондиционер Electrolux EACS-09HD/IN |  | 210 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Кондиционер Electrolux EACS-09HD/IN |  | 211 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Кондиционер McQuay 20541113 |  | 211а |  | Шт. |  | 1 |
|  | Кондиционер Electrolux EACS-09HD/IN |  | 211б |  | Шт. |  | 1 |
|  | Кондиционер Neoclima NS/NU-YAL12 |  | 212 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Кондиционер Dantex RK-07SEG |  | 213 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Кондиционер Dantex RK-09SEG |  | 214 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Кондиционер Dantex RK-07SRCN |  | 215 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Кондиционер Sanyo SAP-K127GHS5A |  | 216 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Кондиционер Dantex RK-36CDM2N |  | Холл |  | Шт. |  | 1 |
|  | Кондиционер Dantex RK-36CDM2N |  | Холл |  | Шт. |  | 1 |

7.5.2 Административное здание Межрайонной ИФНС России № 21 по Самарской области, расположенное по адресу: Самарская область, с. Сергиевск, ул. Ленина, 16; Самарская область, с. Сергиевск, Революционная, 25 (гараж)

| № п/п |  | Наименование оборудования и состав оборудования системы |  | Этаж, № кабинета или помещения |  | Ед.изм. |  | Кол-во Шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Кондиционер BALLU |  | Подвал |  | Шт. |  | 1 |  |
| 2 |  | Кондиционер SAMSUNG |  | 1 этаж коридор |  | Шт. |  | 1 |  |
| 3 |  | Кондиционер MYSTERY MSS-09R01 |  | 103 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 4 |  | Кондиционер DAIKIN 35 |  | 204 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 5 |  | Кондиционер GC/GU-S07 HR "General Climate" |  | 205 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 6 |  | Кондиционер GC/GU-S07 HR "General Climate" |  | 205 приемная |  | Шт. |  | 1 |  |
| 7 |  | Кондиционер GC/GU-S07 HR "General Climate" |  | 304 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 8 |  | Кондиционер GC/GU-S07 HR "General Climate" |  | 308 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 9 |  | Кондиционер GC/GU-S07 HR "General Climate" |  | 102 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 10 |  | Кондиционер GC/GU-S07 HR "General Climate" |  | 306 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 11 |  | Кондиционер LG A12 LH2/UPU6 |  | 205 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 12 |  | Сплит система Daikin ATY35DV2/ARY35DV2 |  | 104 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 13 |  | Cплит-система |  | 307 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 14 |  | Сплит-система LGG12LH |  | 301 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 15 |  | Сплит-система Daikin FTK35J/RK35J |  | 101 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 16 |  | Сплит-система General ASH12RSJC |  | 310 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 17 |  | Сплит-система Hualing CS-07HHA/CU-07HA |  | 307 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 18 |  | Сплит-система LG S07LHP |  | 303 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 19 |  | Сплит-система LG S07LHP |  | 305 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 20 |  | Сплит-система Mitsubishi MSH/MUN (H)-GA50VB |  | 201 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 21 |  | Сплит-система Panasonic CS/CU-A18HKD |  | 203 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 22 |  | Кондиционер Samsung |  | 202 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 23 |  | Кондиционер Hisense inverter EXPERT |  | 302 серверная |  | Шт. |  | 1 |  |
| 24 |  | Кондиционер Samsung |  | опер.зал |  | Шт. |  | 1 |  |
| 25 |  | Кондиционер Samsung |  | опер.зал |  | Шт. |  | 1 |  |
| 26 |  | Сплит кондиционер JAX ACS -20 E ( 5.7) |  | 302 серверная |  | Шт. |  | 1 |  |
| 27 |  | Сплит-система Panasonik CS/CU-A7GKD |  | опер.зал |  | Шт. |  | 1 |  |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | (должность) |
| (подпись, фамилия и инициалы) |  | (подпись, фамилия и инициалы) |
| __ ___________ 20__ г. |  | __ ___________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) |  | М.П. (при наличии печати) |

Приложение № 2

к Договору №  ___________

От_______________20___ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН ЕДИНИЦ УСЛУГ, РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Общая цена единиц услуг, работ, материалов, в том числе НДС __% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров (Приложение № 1) | Усл.ед. |  |
| 2 | Работы при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров (Приложение №2) | М.п. |  |
| 3 | Материалы при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров (Приложение №3) | г |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Общая цена оказываемых услуг: |  |  |  |

Цена настоящего  Договора (максимальное значение цены) составляет: 599 000,00 (Пятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС*20% -  ________________________. ;

Сумма цен единиц услуг составляет _________________________________________к, в том числе НДС ___________ (Приложение № 1);

Сумма цен единиц работ _______________________________________, в том числе НДС ____________ (Приложение № 2);

Сумма цен единиц материалов _______________________________________, в том числе НДС ____________ (Приложение № 3);

Цена единицы услуг, работ и материалов включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Договору, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | (должность) |
| (подпись, фамилия и инициалы) |  | (подпись, фамилия и инициалы) |
| __ ___________ 20__ г. |  | __ ___________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) |  | М.П. (при наличии печати) |

## Приложение № 1

к Перечню цен единиц услуг, работ и материалов

Перечень и стоимость единиц услуг

| № п/п | Перечень услуг | ед. изм. | Цена, руб., в том числе НДС ___% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание внутреннего блока кондиционера: Проверка работоспособности внутреннего блока в составе рабочего комплекта до начала проведения работ. Очистка поверхностей и деталей внутреннего блока. Дезинфекция систем внутреннего блока. Чистка/замена фильтров. Контроль давления в системе. Проверка температуры воздуха, выходящего из внутреннего блока. Подтягивание резьбовых соединений. Проверка на отсутствие посторонних шумов в рабочем режиме. Проверка контактов электрического соединения. | усл. ед. |  |
| 2 | Техническое обслуживание дренажной системы кондиционера: Очистка дренажной ванночки, промывка дренажной помпы. Промывка и проверка целостности дренажной трубки. | усл. ед. |  |
| 3 | Техническое обслуживание внешнего блока кондиционера: Проверка работоспособности внешнего блока в составе рабочего комплекта до начала проведения работ. Очистка поверхностей и деталей наружного блока. Очистка конденсатора (теплообменника). Осмотр внутренних компонентов на предмет выявления дефектов. Контроль давления в системе. Проверка фреоновой трассы, контроль на отсутствие утечки хладогена, дозаправка фреоном при необходимости. Подтягивание резьбовых соединений. Проверка на отсутствие посторонних шумов в рабочем режиме. Проверка контактов электрического соединения. Проверка герметичности кранов, соединений. Проверка работоспособности внешнего блока в составе рабочего комплекта. | усл. ед. |  |
| 4 | Общие регламентные работы: Проверка состояния электрической изоляции кабелей, проводов, тепловой изоляции, фреонопроводов. Проверка и протяжка электрических соединений блоков системы кондиционирования. Проверка холодильных портов системы кондиционирования на герметичность. Тестирование системы кондиционирования по температуре. Измерение: - температуры наружного воздуха; -температуры воздуха на выходе из испарителя внутреннего блока; - температуры на выходе из конденсатора наружного блока; - величины электропитания на входе в систему кондиционирования. Дозаправка фреона (по необходимости) Пуско-наладка системы кондиционирования | усл. ед. |  |
| 5 | Выезд на объект для проведения планового ТО при обслуживании до 20 единиц техники (слит-систем) | усл. ед. |  |
| 6 | Выезд на объект для проведения ремонтно-восстановительных работ техники и оборудования | усл. ед. |  |
| 7 | Диагностика работы оборудования | усл. ед. |  |
| 8 | Регулировка работы оборудования | усл. ед. |  |
| 9 | Разборка/сборка корпуса внутреннего блока | усл. ед. |  |
| 10 | Замена платы управления внутреннего блока (без материалов) | усл. ед. |  |
| 11 | Ремонт платы управления внутреннего блока с заменой элементной базы (без материала) | усл. ед. |  |
| 12 | Замена индикатора режима работы внутреннего блока (без материала) | усл. ед. |  |
| 13 | Замена настенного пульта управления (без материала) | усл. ед. |  |
| 14 | Замена пускателя, контактора системы эл.питания (без материала) | усл. ед. |  |
| 15 | Замена шторки, жалюзи внутреннего блока (без материала) | усл. ед. |  |
| 16 | Замена эл.привода шторки, жалюзи внутреннего блока (без материала) | усл. ед. |  |
| 17 | Устранение дефектов в эл.схеме внутреннего блока (без демонтажа внутреннего блока) | усл. ед. |  |
| 18 | Замена вальцовок холодильного контура внутреннего блока (комплекс работ: перевальцовка, вакуумирование, опрессовка) (без материала) | усл. ед. |  |
| 19 | Замена гайки холодильного контура внутреннего блока (комплекс работ: перевальцовка, вакуумирование, опрессовка) (без материала) | усл. ед. |  |
| 20 | Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока (без материала) | усл. ед. |  |
| 21 | Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока (без материала) | усл. ед. |  |
| 22 | Разборка/сборка/чистка дренажной помпы | усл. ед. |  |
| 23 | Замена/установка дренажной помпы | усл. ед. |  |
| 24 | Замена дренажного поддона (без матертала) | усл. ед. |  |
| 25 | Замена/установка подогрева дренажа (без материала) | усл. ед. |  |
| 26 | Чистка дренажа/дренажного поддона антибактериальными средствами/устранение утечки | усл. ед. |  |
| 27 | Чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока | усл. ед. |  |
| 28 | Чистка воздушных фильтров | усл. ед. |  |
| 29 | Чистка теплообменника внутреннего блока (механическая) | усл. ед. |  |
| 30 | Чистка теплообменника внутреннего блока с использованием парогенератора или хим. препаратов (антибактерицидная дезинфекция) | усл. ед. |  |
| 31 | Чистка корпуса внутреннего блока | усл. ед. |  |
| 32 | Демонтаж внутреннего блока настенного типа | усл. ед. |  |
| 33 | Демонтаж внутреннего блока кассетного типа | усл. ед. |  |
| 34 | Демонтаж внутреннего блока канального типа | усл. ед. |  |
| 35 | Демонтаж мобильного кондиционера | усл. ед. |  |
| 36 | Монтаж внутреннего блока настенного типа (без материала) | усл. ед. |  |
| 37 | Монтаж внутреннего блока кассетного типа (без материала) | усл. ед. |  |
| 38 | Монтаж внутреннего блока канального типа (без материала) | усл. ед. |  |
| 39 | Монтаж внутреннего блока напольно-потолочного типа (без материала) | усл. ед. |  |
| 40 | Монтаж мобильного кондиционера (без материала) | усл. ед. |  |
| 41 | Замена декоративной панели | усл. ед. |  |
| 42 | Разборка /сборка корпуса наружного блока | усл. ед. |  |
| 43 | Замена платы управления наружного блока кондиционера (без материала) | усл. ед. |  |
| 44 | Ремонт платы управления наружного блока кондиционера с заменой элементной базы (без материала) | усл. ед. |  |
| 45 | Замена накладного датчика системы автоматики наружного блока (без материала) | усл. ед. |  |
| 46 | Устранение дефектов в эл.схеме без демонтажа наружного блока | усл. ед. |  |
| 47 | Замена эл.двигателя вентилятора наружного блока (без материала) | усл. ед. |  |
| 48 | Замена подшипника эл.двигателя вентилятора наружного блока (без материала) | усл. ед. |  |
| 49 | Замена крыльчатки вентилятора наружного блока (без материала) | усл. ед. |  |
| 50 | Замена регулятора скорости вращения вентилятора наружного блока (без материала) | усл. ед. |  |
| 51 | Промывка холодильной системы (фреонового контура) | усл. ед. |  |
| 52 | Опрессовка холодильной системы азотом давлением 30 bar | усл. ед. |  |
| 53 | Поиск и устранение утечек хладагента в системе | усл. ед. |  |
| 54 | Пайка медных труб и фитингов за шт. (без материала) | усл. ед. |  |
| 55 | Замена вальцовки холодильного контура наружного блока (без материала) | усл. ед. |  |
| 56 | Замена сервисного порта холодильного контура наружного блока (без материала) | усл. ед. |  |
| 57 | Замена четырёхходового клапана наружного блока (без материала) | усл. ед. |  |
| 58 | Вакуумирование холодильного контура | усл. ед. |  |
| 59 | Установка фильтра осушителя в систему (без материала) | усл. ед. |  |
| 60 | Замена и настройка ТРВ (капиллярной трубки) | усл. ед. |  |
| 61 | Замена компрессора наружного блока 2-7 кВт (без материала) | усл. ед. |  |
| 62 | Замена компрессора наружного блока 8-17 кВт (без материала) | усл. ед. |  |
| 63 | Установка и настройка зимнего комплекта (регулятора скорости вращения вентилятора наружного блока, подогрева картера компрессора) | усл. ед. |  |
| 64 | Чистка крыльчатки вентилятора наружного блока | усл. ед. |  |
| 65 | Чистка теплообменника наружного блока (механическая) | усл. ед. |  |
| 66 | Чистка теплообменника наружного блока с использованием мойки высокого давления и синтетических моющих средств | усл. ед. |  |
| 67 | Демонтаж наружного блока 2-5 кВт | усл. ед. |  |
| 68 | Демонтаж наружного блока 7-10 кВт | усл. ед. |  |
| 69 | Демонтаж наружного блока 10-17 кВт | усл. ед. |  |
| 70 | Монтаж наружного блока 2-5 кВт | усл. ед. |  |
| 71 | Монтаж наружного блока 7-10 кВт | усл. ед. |  |
| 72 | Монтаж наружного блока 10-17 кВт | усл. ед. |  |
| 73 | Монтаж защитного кожуха (без материала) | усл. ед. |  |
| 74 | Монтаж козырька (без материала) | усл. ед. |  |
| 75 | Демонтаж защитного кожуха (без материала) | усл. ед. |  |
| 76 | Демонтаж козырька (без материала) | усл. ед. |  |
| 77 | Монтаж кронштейнов наружного блока (без материала) | усл. ед. |  |
| 78 | Замер температуры хладагента на входе и выходе | усл. ед. |  |
| 79 | Разборка /сборка корпуса фанкойла | усл. ед. |  |
| 80 | Замена платы управления фанкойла (без материала) | усл. ед. |  |
| 81 | Ремонт платы управления фанкойла с заменой элементной базы (без материала) | усл. ед. |  |
| 82 | Замена индикатора управления/режима работы/фотоприёмника фанкойла с заменой элементной базы | усл. ед. |  |
| 83 | Замена настенного пульта управления (без материалов) | усл. ед. |  |
| 84 | Замена датчика управления фанкойла (без материала) | усл. ед. |  |
| 85 | Замена э.двигателя вентилятора фанкойла (без материала) | усл. ед. |  |
| 86 | Замена крыльчатки э.двигателя вентилятора фанкойла (без материала) | усл. ед. |  |
| 87 | Замена теплоизоляции трубопроводов хладагента фанкойла (без материала) | усл. ед. |  |
| 88 | Чистка воздушных фильтров фанкойла | усл. ед. |  |
| 89 | Чистка крыльчатки вентилятора фанкойла | усл. ед. |  |
| 90 | Чистка теплообменника фанкойла (механическая) | усл. ед. |  |
| 91 | Чистка теплообменника фанкойла с использованием парогенератора или хим. препаратов (антибактерицидная дезинфекция) | усл. ед. |  |
| 92 | Чистка корпуса фанкойла | усл. ед. |  |
| 93 | Демонтаж фанкойла настенного типа | усл. ед. |  |
| 94 | Демонтаж фанкойла кассетного типа | усл. ед. |  |
| 95 | Демонтаж фанкойла канального типа | усл. ед. |  |
| 96 | Демонтаж фанкойла напольно-потолочного типа | усл. ед. |  |
| 97 | Монтаж фанкойла настенного типа (без материала) | усл. ед. |  |
| 98 | Монтаж фанкойла кассетного типа (без материала) | усл. ед. |  |
| 99 | Монтаж фанкойла канального типа (без материала) | усл. ед. |  |
| 100 | Монтаж фанкойла напольно-потолочного типа (без материала) | усл. ед. |  |
| 101 | Монтаж дренажной помпы проточной (без материала) | усл. ед. |  |
| 102 | Монтаж дренажной помпы накопительной (без материала) | усл. ед. |  |
| 103 | Монтаж бокса навесного пластикового, до 36 модулей с расключением (без материала) | усл. ед. |  |
| 104 | Монтаж шкафа навесного металлического, высотой до 600 мм с расключением (без материала) | усл. ед. |  |
| 105 | Монтаж автомата (модуля) 1п/220В | усл. ед. |  |
| 106 | Монтаж автомата (модуля) 3п/380В | усл. ед. |  |
| 107 | Демонтаж бокса навесного пластикового, до 36 модулей | усл. ед. |  |
| 108 | Демонтаж шкафа навесного металлического, высотой до 600 мм | усл. ед. |  |
| 109 | Демонтаж автомата (модуля) 1п/220В | усл. ед. |  |
| 110 | Демонтаж автомата (модуля) 3п/380В | усл. ед. |  |
| 111 | Монтаж гидрозатвора (без материала) | усл. ед. |  |
| 112 | Демонтаж гидрозатвора (без материала) | усл. ед. |  |
| 113 | Демонтаж дренажной помпы проточной | усл. ед. |  |
| 114 | Демонтаж дренажной помпы накопительной | усл. ед. |  |
| 115 | Использование подъемно-транспортной техники (автовышки) | час |  |
|  | Итого: |  |  |

## Приложение № 2

к Перечню цен единиц услуг, работ и материалов

Перечень и стоимость единиц работ

| № п/п | Перечень работ | ед. изм. | Цена, руб., в том числе НДС ___% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 1/4 | м.п. |  |
| 2 | Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 3/8 | м.п. |  |
| 3 | Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 1/2 | м.п. |  |
| 4 | Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 5/8 | м.п. |  |
| 5 | Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 3/4 | м.п. |  |
| 6 | Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 7/8 | м.п. |  |
| 7 | Монтаж медного трубопровода с изоляцией 1/4 (без материала) | м.п. |  |
| 8 | Монтаж медного трубопровода с изоляцией 3/8 (без материала) | м.п. |  |
| 9 | Монтаж медного трубопровода с изоляцией 1/2 (без материала) | м.п. |  |
| 10 | Монтаж медного трубопровода с изоляцией 5/8 (без материала) | м.п. |  |
| 11 | Монтаж медного трубопровода с изоляцией 7/8 (без материала) | м.п. |  |
| 12 | Замена системы эл.питания, межблочный/силовой кабель (без материала) | м.п. |  |
| 13 | Замена теплоизоляции фреонопровода (без стоимости материала) | м.п. |  |
| 14 | Разборка/сборка подвесного потолка | м.п. |  |
| 15 | Монтаж кабеля межблочного, силового сечением до 4 мм2 в гофротрубе/пластиковом лотке (без материала) | м.п. |  |
| 16 | Демонтаж кабеля межблочного, силового сечением до 4 мм2 | м.п. |  |
| Итого: |  |  |  |

## Приложение № 3

к Перечню цен единиц услуг, работ и материалов

Перечень и стоимость единиц материалов

| № п/п | Перечень материалов | ед. изм. | Цена, руб., в том числе НДС ___% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор хладагента | кг. |  |
| 2 | Заправка системы хладагентом (без стоимости хладагента R22, R410A, R32) | кг. |  |
| 3 | Фреон R22 | гр. |  |
| 4 | Фреон R410А | гр. |  |
| 5 | Фреон R32 | гр. |  |
| Итого: |  |  |  |

Приложение № 3

к Договору №__________

от «___» «_________» 20___ г.

Форма Технического акта - экспертного заключения

Технический акт - экспертное заключение

г. Самара                                                                                             «_____» ___________ 2026

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором от __________2026  № _____, Исполнитель оказал Услуги Заказчику по поверке средств измерения:

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Оказанные услуги удовлетворяют (частично удовлетворяет/не удовлетворяет)  требованиям Договора №__________________ от «___» ______ 2026г.

Услуги оказаны в полном (не полном) объеме в соответствии с требованиями Договора.

Качество оказанных услуг удовлетворяет (частично удовлетворяет/не удовлетворяет требованиям Договора.

_____________________                   ___________________________     (_____________)

____________________                       __________________________      (______________)

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | (должность) |
| (подпись, фамилия и инициалы) |  | (подпись, фамилия и инициалы) |
| __ ___________ 20__ г. |  | __ ___________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) |  | М.П. (при наличии печати) |

В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, указать "НДС не облагается". В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой государственного Договора, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, указать условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

После определения Победителя аукциона Заказчик рассчитывает коэффициент снижения цены Договора путем деления цены Договора, предложенной Победителем аукциона (Участником аукциона, с которым заключается Договор, в случае уклонения Победителя аукциона от заключения Договора), на начальную (максимальную) цену Договора, указанную в документации об аукционе. Цены единиц поставляемого товара, работы, услуги пересчитываются путем умножения полученного коэффициента снижения на начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, указанную в Разделе 4 документации об аукционе. При расчетах производится округление полученных значений до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, указать "НДС не облагается". В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой государственного  Договора, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, указать условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, указать "НДС не облагается". В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой государственного Договора, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, указать условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, указать "НДС не облагается". В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой государственного Договора, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, указать условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, указать "НДС не облагается". В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой государственного Договора, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, указать условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.