Техническое задание

| мишень из иттрия для магнетронного распыления 2 шт. |  |
| --- | --- |
| Содержание иттрия, % не менее | 99.9 |
| Плотность, г/см3 не менее | 4.40 |
| Диаметр, мм | 50.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Шлифовка поверхности, высота рельефа, мм, не более | # 0.05 |
| Гарантия (год) | # 1 |

Место доставки товара: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

Общие требования, предъявляемые ко всему поставляемому товару

Поставляемый товар должен быть новым, без повреждений, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, без следов воздействия влаги и следов вскрытия, не переделанным, а также соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу заказчика.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

Поставка товара осуществляется за счет поставщика.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».