Приложения к ЭлектроннОЙ ВЕРСИИ контрактА
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Неотъемлемой частью Электронного контракта (далее по тексту приложений - Контракт) являются следующие приложения:

1. Приложение № 1 – Условия Контракта;

2. Приложение № 2 – Спецификация;
Идентификационный код закупки 261770989550925364300200070000000000
Приложение № 1 

к Контракту №___________________
УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

на поставку продукции радиоэлектронной промышленности (батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стационарные) с установкой для нужд Управления Федерального казначейства по Камчатскому краю
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Электронной версии контракта. Стороны принимают настоящее приложение к Контракту (далее - Приложение) и признают его условия и положения обязательными к исполнению. В случае несоответствия каких-либо условий или положений, содержащихся в тексте настоящего Приложения, условиям или положениям Контракта, приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в Контракте.

Для целей Контракта используются следующие основные понятия:

а) «Спецификация» означает Приложение № 2 к Контракту, устанавливающее требования к количеству и качеству поставляемого Товара;

б) «Товар» означает Товар, поставляемый для обеспечения государственных нужд, составляющий предмет Контракта, в соответствии с требованиями и на условиях Контракта; 

в) «Закон о контрактной системе» означает Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

г) «Документ о приемке» означает документ о приемке поставленного Товара составленный по форме акта приемки товаров, работ, услуг (форма по ОКУД 0510452) Приложения № 2 Приказа Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению»;

д) «Получатель» означает ТОФК указанный в Спецификации (приложение № 2 к Контракту), для обеспечения деятельности которого поставляется Товар. 

I. Предмет Контракта

1.1. Поставщик, в соответствии с предметом Контракта, указанным в разделе 3 Контракта, обязуется поставить продукцию радиоэлектронной промышленности (батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стационарные) с установкой для нужд Управления Федерального казначейства по Камчатскому краю (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему.

1.2. Наименование, количество и характеристики поставляемого Товара указаны в пункте 3.1 Контракта и в спецификации (приложение № 2 к Контракту) (далее – Спецификация). 

II. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1.  Общая стоимость Товара (далее – цена Контракта) указана в Контракте.

2.2. Оплата Товара по Контракту осуществляется Заказчиком единовременно по факту поставленного и принятого Заказчиком Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке, в порядке, установленном разделом 3 настоящего Приложения, в безналичной форме, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта. 
2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.6. Источник финансирования Контракта - средства федерального бюджета. 

2.7. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки по форме 0510452 утвержденной приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Акт приемки).

2.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик. 

III. Порядок, сроки и условия поставки

и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу(ам): указанным в Контракте и в Приложении № 2 «Спецификация» в срок, установленный в Контракте и Приложении № 2 «Спецификация».
Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

3.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

3.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента доставки подписывает Акт приемки.

Акт приемки формируется Заказчиком самостоятельно в целях оформления приемки поставленных товаров, включая оформление количественного и (или) качественного расхождения, несоответствия ассортимента принимаемого товара сопроводительным документам грузоотправителя (Поставщика), и информации о транспортировке груза (сведений о целостности пломб и упаковки при транспортировке и др.) возникающих в результате приемки товара.

Акт приемки подписывается ответственным лицом Заказчика, принявшим товары, или членами приемочной комиссии, председателем комиссии (в случае приемки товара комиссионно).

Копия электронного документа Акта приемки направляется на электронный адрес Поставщика.

Товар считается переданным Поставщиком Заказчику при подписании Заказчиком Акта приемки, товарной (товарно-транспортной) накладной, счета, счет-фактуры (при наличии). 
3.6. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количестве, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.5 Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

3.7. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.8. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.5 Контракта.

3.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.  

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан: 

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией (приложение № 2 к Контракту);

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

осуществить установку Товара в соответствии со спецификацией. 
4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику; 

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
4.1.6. При поставке Товара иностранного производства Поставщик обязан предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих прохождение таможенных процедур в отношении такого Товара;
4.1.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки Товара не в полном объеме и/или завышения его стоимости, Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;
4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом; 
         4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует требованиям, установленным в Контракте, или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям; 
4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получения Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;

4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода; 

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством; 

4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций; 

4.4.9. удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
4.4.10. ссылаться на недостатки Товара (также выявленные после окончания срока действия Контракта), в том числе в части объема и стоимости Товара, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.

V. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в спецификации (приложение № 2 к Контракту). 

VI. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10 процентов цены Контракта.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

VII. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

VIII. Обеспечение гарантийных обязательств

8.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливаются.
IX. Исключительные права 
(применяется Сторонами при наличии исключительных прав третьих лиц на Товар)


9.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.


9.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

X. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

XI. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
11.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) рабочих дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа. 
11.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Приморского края.
XII. Срок действия и порядок расторжения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок исполнения Контракта по «25» декабря 2026 г. (включает в себя срок поставки Товара, срок приемки Товара, срок оплаты товара). Окончание срока исполнения Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту Поставщика

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

XIII. Прочие положения

13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

13.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

13.7. Контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, второй находится у Заказчика.  
13.8. Техническое задание к Контракту может быть изложено в виде Спецификации. В этом случае термины Спецификация и Техническое задание являются тождественными.

14. Платежные реквизиты Заказчика:
ФКУ «ЦОКР»

Место нахождения: 109074, Москва, Славянская пл., 4, стр.1

Почтовый адрес: 129085, г. Москва, 

проспект Мира, д. 101, стр. 2

ИНН 7709895509/КПП 770901001

ОГРН 1127746046691

Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г.Владивостоке (Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г.Владивостоке)

Место нахождения: 690001, Приморский край, городской округ Владивостокский, г.Владивосток, ул. Светланская, д. 165 

Фактический адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 165 

Почтовый адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 165

КПП 253643002 

БИК 010507002

ОКТМО 05701000001

ОКПО 46876482  

Единый казначейский счет: 40102810545370000012

Казначейский счет: 03211643000000012006  

Л/счет 03221D10100

Наименование банка получателя: ОКЦ № 1 ДГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Приморскому краю, г. Владивосток

ОКТМО 05701000001 

ОКПО 46876482

ОКВЭД 68.32.2

Код ОПФ 30002

Идентификационный код заказчика: 17709895509253643002
Тел.: 8 (4212) 35-87-35
	ПОДПИСИ СТОРОН 
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Приложение № 2

к Контракту № _____________

Спецификация

на поставку продукции радиоэлектронной промышленности (батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стационарные) с установкой для нужд Управления Федерального казначейства по Камчатскому краю
1. Объект закупки: Поставка продукции радиоэлектронной промышленности (батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стационарные) с установкой для нужд Управления Федерального казначейства по Камчатскому краю.

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владивостоке».

3. Получатель: Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю (далее - Получатель).

4. Место поставки товара: 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 89.
5. Сроки поставки товара: с даты заключения контракта до 30.11.2026 года включительно.

Дата окончания исполнения контракта: 25.12.2026 включительно (с учетом сроков поставки Товара, приемки и оплаты поставляемого Товара)
Товар поставляется и разгружается в помещении Получателя силами и за счет средств Поставщика.
Поставка товара должна осуществляться в рабочие дни и в рабочее время Получателя (понедельник, вторник, среда, четверг: с 10:00 до 17:00, пятница и предпраздничные дни, непосредственно предшествующие нерабочему праздничному дню, с 10:00 до 13:00) без нарушения рабочего режима и деятельности Получателя. 

Точное время поставки товара должно согласовываться с заказчиком.

6. Перечень поставляемого товара:
Таблица № 1 «Перечень и количество поставляемого товара»

	№

п/п
	Наименование товара
	Наименование товара по нормам положенности
	Кол-во, шт.
	ОКПД2/КТРУ

	1.
	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная
	Аккумуляторная батарея
	32
	27.20.22.000/  27.20.22.000-00000001


7. Требования к поставляемому товару:
7.1 Общие требования:
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. 

Поставка Товаров должна сопровождаться документацией, соответствующей следующим требованиям:


- для каждой единицы поставляемых Товаров Поставщик должен предоставить 1 (один) экземпляр Руководства пользователя, если такое руководство предусмотрено соответствующим производителем оборудования или программного обеспечения. Руководство пользователя должно быть на русском языке, в бумажном виде. Допускается предоставление перевода Руководства пользователя на русский язык, заверенного Поставщиком. Если производитель соответствующего Товара выпускает Руководство пользователя в электронном виде, то необходимо дополнительно предоставить это руководство в электронном виде для каждой позиции поставляемого оборудования.


- для каждой единицы поставляемых Товаров Поставщик должен предоставить 1 (один) комплект технической документации, если такая документация предусмотрена соответствующим производителем оборудования. Эта документация должна быть на русском языке, в бумажной или электронной форме.

Поставщик должен осуществить своими силами и за счет собственных средств доставку товара, погрузку, разгрузку, подъем на этаж, установку товара.
7.2. Технические характеристики товара, требования к его качеству и безопасности:

Таблица № 2 «Наименование товара, требования к техническим характеристикам поставляемого товара»

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во
	Ед. изм.

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	

	1.
	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная
	Возможность использования в ИБП
	Да
	-
	32
	шт.

	
	
	Емкость
	> 5 и ≤ 6
	Ампер-час (3,6 кКл)
	
	

	
	
	Напряжение
	12
	Вольт
	
	

	
	
	Тип
	Закрытая
	-
	
	

	
	
	Внутреннее сопротивление
	≤ 23
	мОм
	
	

	
	
	Ширина 
	>69 и ≤70
	миллиметр
	
	

	
	
	Высота с клеммой
	>105 и ≤106
	миллиметр
	
	

	
	
	 Длина 
	> 89 и ≤ 90
	миллиметр
	
	

	
	
	Тип клеммы
	Faston 6,35 мм
	
	
	

	
	
	Технология производства
	AGM
	
	
	

	
	
	Вес
	≥ 1,88
	килограмм
	
	


*Товар приобретается к источнику бесперебойного питания (тип 3) перебойного питания (далее – ИБП) АРС Smart UPS RT RM 10000VA/8000W, имеющимся и эксплуатируемым Заказчиком, и должен быть совместим с ним.

Обоснование необходимости включения в описание товара дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик):

дополнительные характеристики к Товару установлены:

- технология производства, тип клеммы, длина, высота с клеммой, ширина – для корректного подключения с имеющимися у Заказчика источниками бесперебойного питания, с регламентированными размерами установочных мест;

- вес – для оптимальной нагрузки на каркас батарейного модуля;

- внутреннее сопротивление – для совместимости с уже установленными в источнике бесперебойного питания батареями.
Товар должен быть совместим с имеющимся у Заказчика источником бесперебойного питания, поэтому указание в описании объекта закупки характеристик товара российского происхождения является невозможным, так как производство такого товара на территории Российской Федерации отсутствует.

Применяемый Товар должен:

- быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- соответствовать требованиям по эксплуатации источника бесперебойного питания, установленного у Получателя.

- иметь ресурс не менее ресурса соответствующих оригинальных запасных частей в случаях, если они не являются запасными частями оригинального производства (т.е. запасные части не произведены производителем оборудования или на основании его лицензии и рекомендованные им для использования с соответствующим оборудованием).
Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативно-правовых актов, технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, в том числе: 

- ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 Национальный стандарт Российской Федерации "Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 22. Типы с регулирующим клапаном. Требования".
Поставщик в рамках поставки батарей аккумуляторных свинцово-кислотных стационарных осуществляет:


- демонтаж аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания Получателя;


- замену аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания;

- измерение напряжения и емкости каждого батарейного модуля после замены аккумуляторов перед установкой в батарейный шкаф источника бесперебойного питания;

- программный сброс наработки старых аккумуляторов;

- калибровка времени автономной работы источника бесперебойного питания после замены аккумуляторов в батарейных модулях и полного заряда (12 часов) с последующим измерением напряжения батарейного массива в процессе контрольного разряда;

- проверка всех силовых соединений системы под нагрузкой;

- тест батарей;


- проведение внешнего и внутреннего осмотра оборудования с удалением пыли и загрязнений внутренних, внешних компонентов и узлов с разборкой (при необходимости) и применением специальных чистящих растворов (средств);


- проведение диагностики оборудования и его узлов с применением встроенных средств диагностики и внешних специализированных устройств; 


- чистка и проверка состояния вентиляторов;


- чистка плат и соединительных контактов;


- очистка оборудования от загрязнений, проверка электрических соединений;

- тестирование основных режимов работы (от входной сети, от байпаса, от аккумуляторных батарей


- измерение параметров: входных и выходных;

- проведение работ по настройке и проверке работы источника бесперебойного питания;


- проверка силовых модулей;


- составление акта состояния оборудования и рекомендации по дальнейшей эксплуатации оборудования.
Безопасность установки должна соответствовать требованиям соблюдения необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по техники безопасности, охране труда, охране окружающей среды и другим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к данному виду работ.


Поставщик обеспечивает безопасность выполняемых мероприятий по установке аккумуляторных батарей в источнике бесперебойного питания Получателя с соблюдением требований указанных нормативных документов и актов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.02 № 204 «Об утверждении Правил устройства электроустановок. 7-е издание»;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 
№ 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Руководящий документ. «Безопасность информационных технологий. Критерии оценки безопасности информационных технологий», утвержденного приказом председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 19.06.2002 
№ 187;

- ГОСТ IEC 60950-1-2014 Межгосударственный стандарт «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования».

Поставщик обязан иметь допуски на право проведения работы в действующих электроустановках и соблюдать безопасность при выполнении работ в электроустановках в соответствии с правилами устройства электроустановок и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. 

При установке Товара должны быть приняты меры, предупреждающие возможность непредвиденного включения или отключения электропитания.

Поставщик обязан осуществлять установку в соответствии с требованиями инструкций завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации оборудования и требованиями правил технической эксплуатации и безопасности обслуживания источников бесперебойного питания АРС Smart UPS RT RM 10000VA/8000W.
Поставщик обеспечивает поставку Товара в рабочем состоянии, проверенного в заводских условиях. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, свободен от прав третьих лиц. 

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам, ТУ, техническим требованиям к Товару, а также иным обязательным требованиям на данный вид товара, установленным в РФ.
Измерительные приборы Заказчиком не предоставляются.

Демонтированные аккумуляторные батареи подлежат передаче Получателю.

8. Требования к гарантии качества:

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 (двенадцать) месяцев, но не менее срока, установленного производителем Товара, который подтверждается документами, предоставляемыми вместе с Товаром.

Началом срока действия гарантийных обязательств Поставщика считается дата подписания Заказчиком документа о приемке. 

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, не связанные с эксплуатацией, Поставщик обязуется устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 

Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого Товар не может нормально эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков Товара, возникших не по вине Заказчика. При невозможности выполнить гарантийное восстановление работоспособности Товара на территории (по месту нахождения) Заказчика, Поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку Товара к месту проведения гарантийного восстановления работоспособности, а также возврат данного Товара Заказчику после гарантийного восстановления работоспособности. 

Поставщик не отвечает за недостатки, возникшие по вине Заказчика в период эксплуатации Товара, а также в результате действия обстоятельств непреодолимой силы (природные явления и иные ситуации чрезвычайного характера).
9. Требования к Поставщику:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение услуги, оказание услуги, являющихся объектом закупки – не установлены

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, оказанием услуги, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Контракта заказчик приобретает права на такие результаты;

8) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) участник закупки не является иностранным агентом;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

12) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
10. Особые условия: 

Товар попадает под действие Постановления Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Ограничение, Приложение № 2, п. 190).

Ограничение не применяется согласно п.4.2 Информационного письма Минфина России от 31.01.2025 N 24-01-06/8697 "О применении положений постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
11. Способ осуществления закупки: Закупка у единственного поставщика (п.4 ч 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
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