#### Описание объекта закупки (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

| Наименование | Оказание услуг по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления, теплового узла в здании в г. Арсеньеве по адресу: ул. Калининская, д. 13 |
| --- | --- |
| 1.Объем оказываемых услуг | #### Согласно Перечню оказываемых услуг (Приложение № 1 к техническому заданию) |
| 2.Характеристика и вид оказываемых услуг | Гидропневматическая промывка системы отопления здания осуществляется соответствии Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок». Испытание оборудования водяных систем теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения) на прочность и плотность осуществляется в соответствии Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок». |
| 3.Требования к проведению оказываемых услуг | Гидропневматическую промывку системы отопления производить для потребителя тепла и ввода к зданию, в соответствии с инструкцией на промывку, с оформлением акта. Для промывки систем используется водопроводная холодная вода. Промывка сетевой водой категорически запрещается. Для защиты от внутренней коррозии системы отопления должны быть постоянно заполнены сетевой водой; Нарушенные в процессе работ существующие строительные конструкции или покрытие стен, потолков и полов, должны быть восстановлены за счет Подрядчика. В период оказания услуг Подрядчик не допускает посторонних лиц в зону проведения работ, в т.ч. сотрудников учреждения, устанавливает ограждения и наблюдающего за услугами. Погрузка, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в результате оказания услуг, является ответственностью исполнителя. Исполнитель обеспечивает оказание услуг своей техникой, инструментами и материалами. Услуги должны выполняться с применением необходимого количества расходных материалов, инструментов и оборудования, инвентаря и других предметов, потребность в которых возникает в процессе оказания услуг, а также Исполнитель должен обеспечить достаточное количество работников на обслуживаемых объектах. |
| 4.Сроки оказания услуг | Общий срок оказания услуг устанавливается с даты подписания контракта в течение 25 рабочих дней 2026 г. |
| 6. Адрес местоположения зданий | Г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 13 Объем здания/помещения, м3 - 3414 |
| 7.Требования к безопасности оказываемых услуг, охране труда | Исполнитель оказывает услуги аттестованными квалифицированными специалистами организации, знающими правила по эксплуатации и безопасному обслуживанию тепловых энергоустановок. Исполнитель обеспечивает бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования (трубопровод, ОПС, линии связи, электросети и т.д.) для нормальной эксплуатации объекта и в случае нарушения работы данных систем и оборудования своими силами и за свой счет производит их восстановление в течение текущего рабочего дня; Исполнитель обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 8.Требования к результатам оказанных услуг | По факту завершения работ Исполнитель предоставляет Заказчику (уполномоченному лицу Заказчика): - Сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования; - Акты гидравлического испытания на прочность и плотность системы отопления, оформленные надлежащим образом; - Акты гидропневмопромывки системы отопления, оформленные надлежащим образом; Качество выполнения всех работ в соответствии с нормами, действующими на территории РФ, регулирующего выполнение вышеуказанного вида работ, согласно действующих СНиП и ГОСТ и соблюдением Закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; Права и риск случайной гибели результата объема оказанных услуг, выполненных объекте в период выполнения, переходит от исполнителя к заказчику с момента подписания заказчиком акта приемки результатов оказанных услуг без замечаний. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию заказчика все выявленные недостатки, ухудшающие качество услуг, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине исполнителя, восстановление и ремонт осуществляется силами и за счет исполнителя. |
| 9.Дополнительные условия | Заказчик предоставляет исполнителю допуск в здания в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов. Гарантийный срок на оказанные услуги и сопутствующие им работы санитарно-технического характера устанавливается в течении 9 месяцев с даты подписания акта приемки оказанных услуг. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. Иные сопутствующие оказанию услуг работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами исполнителя. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию оказания услуг, регламентированную СНиП, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТ. В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с оказанием услуг по договору, исполнитель несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме. Соблюдение основных требований Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды», а также Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления». |

#### Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень оказываемых услуг

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Осмотр и, при необходимости, обследование систем отопления перед началом оказания услуг | усл.ед. |  | 1 |
| 2 | Гидропневматическая промывка систем отопления здания, включая тепловой узел, до полной очистки внутренних стенок труб и батарей от накипи и других отложений без применения химических растворов до полного осветления воды; | усл.ед. |  | 1 |
| 3 | Опрессовка системы отопления задания | усл.ед. |  | 1 |
| 4 | Монтажные работы, при необходимости, по врезке мест присоединения компрессора для промывки системы заданий | Усл.ед. |  | 1 |
| 5 | Устранение дефектов и неисправности, выявленных по результатам испытаний давлением, в системе отопления и элеваторных узлах здания (ремонт задвижек, прокладок, обратных клапанов, фильтров, вентилей, сгонов, манометров, стыков труб). По факту выявления. | Усл.ед. | 1 |  |
| 6 | Выдача предложений на замену элеваторов, задвижек, обратных клапанов, фильтров, вентилей, манометров, радиаторов. По факту выявления | Усл.ед. | 1 |  |

Заведующий филиалом в г. Арсеньеве	                      	Фролова Ж.Е.