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Описание объекта закупки
1.1. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара

	№ п/п
	Наименование ТРУ
	Количество
	Единица измерения
	Значение показателя
Заполняется в соответствии с КТРУ (при наличии)
	Используемые документы в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, либо
обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии

	
	
	
	
	Наименование характеристики
Вид характеристики
	Значение характеристики
(максимальные и (или) минимальные значения таких показателей либо показатели, значения которых не могут изменяться) установленные заказчиком
	

	1
	Набор для сбора и концентрирования вирусов из сточной воды, воды поверхностных водоемов
	20
	набор
	Назначение
	Для концентрирования вирусов из объектов окружающей среды (вода питьевая централизованного и нецентрализованного (децентрализованного) водоснабжения, вода поверхностных водных объектов, вода плавательных бассейнов, сточные воды).
	МУК 4.2.2029-05 п.3, п.5.5


	
	
	
	
	Принцип работы набора
	Сорбция вирусных частиц из пробы высокоэффективным сорбентом с последующей ступенчатой элюцией.
	МУК 4.2.4063-24 п. 5.1.2
МУК 4.2.2029-05 п.5.5



