ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к объявлению о закупочной сессии на официальном сайте ЕАТ «Березка»

(ПРОЕКТ КОНТРАКТА)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

_______________Д.А. Филиппов

«05» августа 2026 года

Описание объекта закупки

  - Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара

| № п/п | Наименование ТРУ | Количество | Единица измерения | Значение показателя Заполняется в соответствии с КТРУ (при наличии) |  | Используемые документы в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, либо обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики Вид характеристики | Значение характеристики (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей либо показатели, значения которых не могут изменяться) установленные заказчиком |  |
| 1 | Набор для сбора и концентрирования вирусов из сточной воды, воды поверхностных водоемов | 20 | набор | Назначение | Для концентрирования вирусов из объектов окружающей среды (вода питьевая централизованного и нецентрализованного (децентрализованного) водоснабжения, вода поверхностных водных объектов, вода плавательных бассейнов, сточные воды). | МУК 4.2.2029-05 п.3, п.5.5 |
|  |  |  |  | Принцип работы набора | Сорбция вирусных частиц из пробы высокоэффективным сорбентом с последующей ступенчатой элюцией. | МУК 4.2.4063-24 п. 5.1.2 МУК 4.2.2029-05 п.5.5 |