Спецификация
1. SSD:
- Интерфейс: SATA 3.0 (6 Гбит/с)
- Форм-фактор: 2,5 дюйма, толщина 7 мм.
- Скорость: до 500 МБ/с при чтении, до 350 МБ/с при записи.
- Ёмкость: не менее 240 ГБ.
2. ИБП:
- Аккумулятор: один свинцово-кислотный, 12 В, не менее 7 Ач.
- Время автономной работы: не менее 20 минут при нагрузке 90 Вт, не менее 6 минут при 50% нагрузке.
- Мощность: не менее 850 ВА / 480 Вт.
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