Приложение № 2

к Контракту №________

от «___» ______     2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кварцевого чехла для УФ-лампы

1. Наименование объекта закупки: Поставка кварцевого чехла для УФ-лампы (далее так же - товар).

23.19.21.000 - Колбы стеклянные открытые и их стеклянные части для электрических ламп, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий

2. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений на 2026 год.

3. Форма, сроки и порядок оплаты поставленного товара: оплата товара производится Заказчиком без авансирования, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания приемосдаточных документов.

4. Порядок формирования цены Контракта: цена сформирована с учетом стоимости товара, доставки до г. Якутска, расходов на страхование, уплату всех налогов, пошлин, сборов, и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе сопутствующих затрат Исполнителя, связанных с исполнением Контракта.

5. Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пос. Жатай, ул. Комсомольская 54.

6. Срок и условия поставки: не позднее 20.07.2026г. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00

7. Срок приемки заказчиком товара: Товары, поступившие в исправной упаковке (таре), по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте – не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения Товаров;

– при доставке продукции Поставщиком или при вывозе ее Заказчиком со склада Поставщика и с момента выдачи груза органом транспорта – во всех остальных случаях.

7. Назначение и цели использования результатов поставки товара: для осуществления медицинской деятельности

8. Наименование, единица учета, характеристики, ОКПД и КТРУ, необходимого к поставке связанные с определением соответствия поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара (КТРУ/ ОКПД2) | Указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и другие характеристики объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального Закона № 44-ФЗ) |  |  |  | Ед. изм. товара | Кол-во | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики (показателя) | Требуемое значение характеристики (показателя) | Значение показателя, предлагаемое участником | Ед. изм. показателя |  |  |  |
| 1 | Кварцевый чехол для УФ-лампы 23.19.21.000 |  | Запаянная с одной стороны трубка, с другой стороны установлен корпус для фиксации чехла в камере (рис.1) | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Шт. | 1 | Отсутствие характеристик товара в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара. В связи с этим и в соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в описании объекта закупки Заказчик указал функциональные, технические и качественные характеристики товара необходимые для определения соответствия потребности Заказчика, в закупаемых товарах |
|  |  |  | Назначение | для защиты УФ-лампы, установленной внутри установки по обеззараживанию, от воздействия воды | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | 38 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |  |  |
|  |  |  | Длина | 1227 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |  |  |
|  |  |  | Длина (с корпусом) | 1250 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |  |  |
|  |  |  | Материал | кварцевое стекло | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |

Рис.1

9. Общие требования к товару: Товар должен быть ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Весь поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

10. Требования к упаковке и маркировке товара: Тара (упаковка) и маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), а также иным документам, устанавливающим требования к таре (упаковке) товара.

Поставщик обязан упаковать поставляемый товар в тару (упаковку, ящики, решетки), обеспечивающую полную сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока. Маркировка тары должна обеспечивать идентификацию товара.

Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке, должна быть на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

12. Требования к качеству: Качество товара должно соответствовать настоящему Техническому заданию и подтверждаться по требованию Заказчика сертификатом, выданным производителем или компетентной лабораторией.

Товар должен быть новым, комплектным, с заводскими номерами, не иметь следов ржавчины, царапин и иных повреждений.

Качество поставленного товара должно подтверждаться:

- копиями сертификатов соответствия Госстандарта РФ (в отношении товара, подлежащего обязательной сертификации) или декларацией соответствия (в отношении товара, подлежащего декларированию);

- другими документами, предусмотренными для указанного товара, удостоверяющими безопасность и качество товара в соответствии с действующим законодательством.

Если поставленный товар не соответствует по качеству требованиям технического задания, составляется акт, на основании которого Поставщик обязан заменить некачественный товар бесплатно.

Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается в соответствии документацией производителя товара, но не менее 12 месяцев. Началом гарантийного срока эксплуатации является дата подписания документа о приемке.

Возврат и обмен товара (ненадлежащего качества или не соответствующих характеристик) осуществляется силами и средствами Поставщика

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.

Объект закупки; Вид требования; Особенности определения НМЦК, предусмотренные подпунктом "в" п. 7 ПП РФ 1875, не применяются. Кварцевый чехол для УФ-лампы 23.19.21.000; Преимущество.