Приложение к электронной версии контракта

Техническое задание на оказание услуг

по ремонту холодильного оборудования
в ФКУ БМТиВС УФСИН России по Рязанской области

| Наименование оборудования, подлежащего ремонту | Вид оказываемых услуг | Место оказываемых услуг |
| --- | --- | --- |
| Холодильный шкаф | Замена компрессора. Замена фильтра. Установка клапана шредера. Вакумирование холодильного контура. Заправка системы хладоном. Ремонт блока управления. Ввод холодильника в технологический режим. | ФКУ БМТиВС УФСИН России по Рязанской области |

Информация о Государственном Заказчике

ФКУ БМТиВС УФСИН России по Рязанской области.

Местонахождение: г. Рязань, ул. Островского, д. 124, ИНН 6228046370, КПП 623401001.

Условия оказания услуг

Срок оказания услуг – в течение 3 рабочих дней от даты заключения государственного контракта.

Оказание услуг по адресу: ФКУ БМТиВС УФСИН России 
по Рязанской области, г. Рязань, ул. Островского, д. 124, ИНН 6228046370, КПП 623401001.

Оплата по  Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, путем перечисления Государственным Заказчиком выделенных из Федерального бюджета денежных средств, на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным Заказчиком документа о приемке (КБК 320 0305 4240690049 244).

Одновременно с оказанием услуг Исполнитель передает Государственному Заказчику документы: акт выполненных работ, составленный в 2-х экземплярах, счет на оплату оказанных услуг.

Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты оказания услуг Исполнитель должен уведомить Государственного Заказчика о времени оказания услуг по ремонту оборудования.

Приемка поставленных товаров осуществляется путем составления акта приемки товаров и подписания его обеими сторонами, в течение 5 (пяти) рабочих дней после поставки товара

Срок проведения экспертизы составляет 5 (пять) рабочих дней после поставки товара.

Требования к условиям оказания услуг

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями, предъявленными к данному виду услуг и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок оказания услуг, являющихся предметом настоящего контракта. Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки оказанных услуг.

Заказчиком установлены единые требования к участникам закупки, предусмотренные ч.1 ст.31 Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".