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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по метрологической поверке средств измерений узла учета тепловой энергии на объекте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия

Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (утв. Приказом Росстандарта
от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 16.06.2021) с указанием вида продукции: 
ОКПД 2: 45.20.21.222 «Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов»
1. Общие сведения:
	Заказчик
	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия (далее – Управление)

	Адрес заказчика
	185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 33

	Источник финансирования
	Федеральный бюджет

	ИКЗ
	26 1 1001018098 100101001 0009 000 0000 000

	КБК
	318 0304 42 4 09 90020 244



2 .Наименование услуги: оказание услуг по метрологической поверке средств измерений узла учета тепловой энергии на объекте Управления Минюста России по Республике Карелия.
3. Объём оказываемых услуг: услуги по метрологической поверке средств измерений узла учета тепловой энергии на объекте, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 2 (далее – Объект), включают в себя:
- поверка тепловычислителя Multical 601;
- поверка расходомера Ultraflow 54 Ду 40;
- поверка комплектов термометров сопротивления Pt500;
- монтаж и демонтаж оборудования, транспортировка средств измерений до места осуществления поверки и обратно;
- снятие архива;
- ввод в эксплуатацию.
Цена настоящего Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, компенсацию всех издержек Исполнителя, расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, командировочные и транспортные расходы (при их наличии), налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Все необходимые для выполнения работ материалы, детали, агрегаты, механизмы, расходные материалы, используемые при оказании услуг новые (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), поставляются Исполнителем за его счет.
4. Место оказания услуг: в местах осуществления деятельности аккредитованного на поверку лица (на объектах, в помещениях, зданиях, сооружениях, комплексах зданий и иных помещениях, расположенных по адресам, установленным при аккредитации на поверку, и принадлежащих на праве собственности, либо ином законном основании аккредитованному на поверку лицу).
5. Срок оказания услуг: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта. Стороны не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта согласовывают график оказания услуг. Монтаж и демонтаж оборудования, транспортировка средств измерений до места осуществления поверки и обратно осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней с 9-00 до 17-00, суббота и воскресенье - выходные дни, время перерыва с 13-00 до 13-45. Исполнитель не менее чем за 1 (один) день до осуществления монтажа и демонтажа оборудования, транспортировки направляет в адрес Заказчика уведомление (письменно/устно/по электронной почте/по телефону) о времени и дате монтажа и демонтажа оборудования, транспортировки на Объект.
6. Срок оплаты: оплата услуг по договору производится Заказчиком в течение
7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта (актов) оказанных услуг.
Заказчик при оплате оказанных по настоящему Контракту услуг вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.
7. Функциональные, технические и качественные, эксплуатационные характеристики товаров, работ, услуг:
В оказание услуг входят следующие виды работ:
1.	Демонтаж (снятие) средств измерений перед поверкой;
2.	Организация непрерывного учета с установкой подменных приборов соответствующих диаметров с неистекшим сроком поверки (из собственного резерва);
3.	Внешний осмотр демонтированных средств измерений (отсутствие внешних повреждений), проверка работоспособности, чистка, калибровка, настройка и регулировка, и другие сопутствующие регламентные работы, предусмотренные заводом-изготовителем;
4.	Метрологическая поверка средств измерений узлов учета тепловой энергии и теплоносителя государственным поверителем. Пломбировка приборов учета при положительных результатах поверки. Выдача «Свидетельства о поверке» (если средство измерений признано непригодным к эксплуатации, выписывается «Извещение о непригодности» или делается соответствующая запись в технической документации);
5.	Транспортировка средств измерений, прошедших поверку, до местонахождения Заказчика;
6.	Демонтаж временных (подменных) средств измерений;
7.	Монтаж приборов учета, прошедших поверку; 
8.	Настройка и комплексная проверка поверенных приборов узла учета после монтажа (установки и подключения). Ввод устройства в работу осуществляется в присутствии представителя теплоснабжающей организации;
9.	Организация пломбировки узла учета представителями теплоснабжающей организации, с последующей выдачей актов ввода в эксплуатацию;
10.	Подготовка и предоставление Заказчику полного пакета документации, подтверждающего возможность (либо не возможность) эксплуатации оборудования (свидетельство о прохождении поверке, акт повторного ввода УУТЭ в эксплуатацию). 
В соответствии частью 2 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», п. 11 приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», организация, осуществляющая метрологическую поверку, должна иметь:
 - аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений.
В случае, если оказанная услуга повлекла вред имуществу Заказчика по вине Исполнителя, Исполнитель обязан устранить вред за счет собственных средств.
Качество оказываемой услуги, безопасность и результаты услуги по метрологической поверке средств измерений узлов учета тепловой энергии должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, и требованиям нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации.
Исполнитель должен иметь все необходимые разрешения на оказание данных видов услуг, в том числе:
- действующий договор с организацией, обладающей правом проведения поверки средств измерений (имеющей аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений);
- документ (уведомление, разрешение и т.д.) на право ремонта средств измерений.
Исполнитель должен предоставить Заказчику данные документы до начала оказания услуги, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Контракта. Услуга по метрологической поверке средств измерений узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) оказывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а также подзаконными актами, приказами, Правилами по метрологии, в том числе приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
С момента демонтажа поверяемого оборудования до момента окончания оказания Услуг Исполнитель несет ответственность за сохранность поверяемого оборудования.
Объект является объектом культурного наследия регионального значения «Дом купцов Пименовых. 1846г, 1902 г., 1946 г.», регистрационный номер в ЕГРОКН 101410050500005.Предмет охраны объекта культурного наследия установлен приказом Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 13.11.2023 № 316/УОКН-П, следовательно, Исполнитель обязуется не допускать нарушение предмета охраны объекта культурного наследия Объекта. Соблюдать требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, требования к сохранению объекта культурного наследия при выполнении работ.
8. Порядок приема-передачи Услуг:
Исполнитель передает, а Заказчик принимает Услуги в соответствии с условиями настоящего Технического задания и Контракта. Прием Услуг по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Заказчика согласно акту выполненных работ (или УПД). В случае несоответствия количества и/или качества оказанных Услуг условиям Контракта, Заказчик совместно с Исполнителем составляет претензионный Акт, в котором отражается количество недоказанных Услуг (объем, вид), а также устанавливается срок для допоставки недостающего и/или замены некачественного Товара.
После завершения оказания Услуг Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику следующие подписанные документы: счет, счет-фактуру (при наличии НДС), акт выполненных работ (оказанных услуг) (или УПД), свидетельство о поверке, сформированное в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», и сертификат соответствия (если предоставление такого сертификата предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации).
Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня окончания оказания Услуг и получения документов обязан произвести приемку услуг и подписать документы или предоставить Исполнителю мотивированный отказ.
При обнаружении в ходе приемки несоответствия Услуг требованиям Контракта по объему и качеству Заказчик вправе предъявить соответствующее требование, предусмотренное гражданским законодательством Российской Федерации. Требования направляются в письменной форме (по электронной почте или в виде факсимильного сообщения). Исполнитель обязан удовлетворить требование Заказчика в течение 10 (десяти)  рабочих дней с момента его получения. 
По итогам приемки оказанных Услуг Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452). Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Исполнителем и подтверждающих оказание Услуг.
Акт формируется на бумажном носителе или в электронном виде и подписывается представителями Заказчика и Исполнителя собственноручно или с использованием ЭЦП.
Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».
В случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия оказанных Услуг сопроводительным документам Исполнителя, Акт приемки с приложением документов (накладных и других сопроводительных документов) передается в соответствующее структурное подразделение Заказчика, уполномоченное для направления претензионного письма Исполнителю.
Отказ представителя Исполнителя от участия в приемке Услуг и подписания Акта приемки (ф. 05010452) не может служить препятствием приемки Услуг по настоящему Контракту и оформлению ее результатов. В случае проведения приемки Услуг без участия представителя Исполнителя Акт приемки (ф. 05010452) формируется и подписывается только Заказчиком. 
После устранения дефектов Исполнителем некачественных Услуг в течение указанного срока, Заказчик подписывает Акт выполненных работ (оказанных услуг) (или УПД) и Акт приемки (ф. 05010452).
Датой оказания Услуг считается дата подписания Заказчиком Акта приемки (ф. 05010452).
При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, проведенной без участия поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях уведомления о результатах приемки на электронный адрес поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчиком направляется копия электронного Акта приемки (ф. 0510452) (скан копии Акта приемки (ф. 0510452).
Исполнитель гарантирует качество и надежность оказанных Услуг. Исполнитель гарантирует исправность средств измерений и их пригодность к эксплуатации после оказания услуг по поверке, если на средство измерения выдано свидетельство о поверке. При оказании Услуг ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Услуг заявить Исполнителю претензию по качеству Услуг.
Исполнитель обязан устранить недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии по качеству Услуг.
Заказчик вправе провести экспертизу оказанных Услуг для проверки их соответствия условиям Контракта своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Срок гарантии качества устанавливается в течение межповерочного интервала, установленного для средства измерения.
