Описание объекта закупки

на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных кранов и перекатке пожарных рукавов для обеспечения деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан

1. Объект закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных кранов и перекатке пожарных рукавов (далее – услуги) для обеспечения деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан (далее – УФК по Республике Дагестан).

2. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 15.12.2026, по заявке Заказчика, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты ее получения.

3. Место оказания услуг: 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 93 и ул. О. Кошевого, д. 42.

4. Требования к оказанию услуг: оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных кранов и перекатке пожарных рукавов УФК по Республике Дагестан является обеспечением противопожарной безопасности.

4.1. Исполнитель должен оказать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Сводом правил 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», утвержденным приказом МЧС России от 27.07.2020 № 559;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утверждённые Постановлением Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденные Постановлением Госстроя Российской Федерации от 17.09.2002 № 123.

4.2. В случае некачественного оказания услуг, Исполнитель обязан устранить недостатки услуг своими силами и за свой счет в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика.

4.3. Наличие у Исполнителя лицензии на оказание услуг по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на следующий вид услуг;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

4.4. Исполнитель при оказании услуг обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне, пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и пункта 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 (далее – Перечень), а также привлекать к исполнению настоящего Контракта, в случае если для такого исполнения требуется посещение объектов, определенных в Перечне, только граждан Российской Федерации не имеющих гражданства другого государства.

5. Перечень оказываемых Услуг:

5.1. Услуга по техническому обслуживанию пожарных кранов включает в себя:

- внешний осмотр, очистку от пыли (грязи);

- проверку надежности соединений (визуальный контроль отсутствия утечек);

- испытание пожарных кранов на водоотдачу;

- замеры расхода воды;

- проверку работоспособности и технической исправности пожарных кранов.

5.2. Услуга по перекатке пожарных рукавов включает в себя:

- визуальный осмотр на герметичность их соединения, на отсутствие механических повреждений и целостность резиновых уплотнителей;

- гидравлическое испытание пожарных рукавов;

- перекатку на новую скатку;

- опечатывание пожарных рукавов (бланк, заверенный печатью и подписью специалиста проводившего испытания, наименование организации, дата испытания).

5.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику Протокол испытаний пожарных кранов на водоотдачу, Акт испытаний пожарных кранов на работоспособность, Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность, Протокол перекатки пожарных рукавов, оформленных в соответствии с установленными требованиями.

6. Наименование оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и перекатке:

| Наименование объекта | Адрес объекта | Наименование оборудования | Место расположения/ кол-во, штук | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УФК по Республике Дагестан | г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 93 | Пожарный кран PN-10 50мм | 1 этаж – 2 шт. 2 этаж – 2 шт. 3 этаж – 2 шт. | По заявке Заказчика в течении 3-х раб. дней с даты получения 2 раза |
|  |  | Пожарный рукав «ПО Берег» 51 мм 20 м | 1 этаж – 2 шт. 2 этаж – 2 шт. 3 этаж – 2 шт. во дворе – 2 шт. | По заявке Заказчика в течении 3-х раб. дней с даты получения 1 раз |
|  | г. Махачкала, ул. О. Кошевого, 42 | Пожарный кран PN-10 50мм | 1 этаж – 1 шт. 2 этаж – 1 шт. 3 этаж – 1 шт. | По заявке Заказчика в течении 3-х раб. дней с даты получения 2 раза |
|  |  | Пожарный рукав «ПО Берег» 51 мм 20 м | 1 этаж – 1 шт. 2 этаж – 1 шт. 3 этаж – 1 шт. | По заявке Заказчика в течении 3-х раб. дней с даты получения 1 раз |

7. Гарантийные сроки на оказанные услуги: гарантийный срок на оказанные Услуги должен составлять не менее 3 (Трех) месяцев со дня подписания сторонами Акта приемки товаров, работ, услуг (форма № 0510452).

Если в течение гарантийного срока будет выявлено, что Услуги оказаны Исполнителем с недостатками, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков.

Объем гарантии качества оказанных Услуг в течение гарантийного срока, распространяется на все выявленные дефекты, возникшие не по вине Заказчика.