| Смеситель для кухни Esko Modena MD519 общая высота 37 см цвет хром И (ИЛИ) эквивалент ОКПД2-28.14.12.110 | Материал корпуса смесителя-Латунь Резьба на входе (мм)-M10 Резьба на впуске (в дюймах)-1/2" Высота излива (см)-не менее 37 Длина излива (см)-не менее 30 Длина шланга (см)-не менее 50 Тип смесителя-Однорычажный Съемный носик-Да Тип монтажа-Настольный Тип управления-Рычажный Количество режимов струи-1 Материал излива-Латунь Тип картриджа-Дисковой (керамический) Диаметр картриджа (мм)-не менее 35 Материал картриджа-Керамика Аэратор в комплекте-Да Тип аэратора-С функцией экономии воды Материал аэратора-Пластик Диаметр отверстия для смесителя (мм)-35 Тип подводки-Гибкий Максимальная толщина поверхности для установки (мм)-не менее 35 Покрытие-Хромированный Материал ручки-Латунь Расход (л/мин)-8 Экономия воды-Да Функция экономии воды-Водосберегающий аэратор Возможность присоединения фильтра для воды- Нет Гарантия производителя (лет)-не менее 10 Общая ширина (см)-5 Максимальное давление (бар)-10 Внешний вид-Глянцевый Цветовая палитра-Серый / серебристый Цвет-Хром Состав комплекта-Пьедестал(металл), ребро жесткости, крепление "FastFix",гибкая подводка не менее 50см. Способ крепления-Гайка Комплект креплений-Да | 4 шт |
| --- | --- | --- |

Страна происхождения товара – (заполняется на основании заявки участника).

- Требования к качеству поставляемого товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а также всей нормативной документации на поставляемый товар.

Товар должен соответствовать требованиям  государственных стандартов, технических условий и иной нормативно-технической документации.

К каждой отгрузке предоставлять Сертификат соответствия и другие обязательные документы на отгружаемый товар.

Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

Периодичность поставки товара – Поставщик обязуется передать заказчику Товар в течение 5 (Пяти) рабочих дней после заключения Договора.

Товар должен поставляться вместе с паспортами (сертификатами качества) производителя, инструкцией пользователя на русском языке и полным комплектом эксплуатационной документации для эксплуатации и обслуживания.

Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика до склада Заказчика

Весь поставляемый товар должен быть новым, товаром, который не был в употреблении. Весь поставляемый товар должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

Гарантийный срок от производителя на поставляемый товар должен составлять не менее 10 лет   с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара.