Приложение № 1 к Контракту

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Закупка материалов для нанесения тестового покрытия кровли ФГБУ "РГБ""

| № п/п | Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Информация о заказчике |  |
|  | Наименование организации | ФГБУ "РГБ" |
|  | ИНН организации | 7704097560 |
|  | КПП организации | 770401001 |
|  | Адрес организации | 119019, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВОЗДВИЖЕНКА, Д.3/5 |
|  | Контактная информация | ФИО: Брыксин Сергей Владимирович Электронная почта: bryksinsv@rsl.ru Телефон: +7(499)557-04-70 доб.1935 |
|  | Условия закупки |  |
|  | Наименование закупки (предмет контракта) | Закупка материалов для нанесения тестового покрытия кровли ФГБУ "РГБ" |
|  | Перечень ОКПД2/КТРУ и единица измерения | 07.29.15.140 Концентраты цинковые 20.30.22.220 Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки) |
|  | Вид финансирования | Собственные средства (Бюджет КЭСБ) |
|  | Цель закупки | Закупка материалов для нанесения тестового покрытия кровли ФГБУ "РГБ" |
|  | Результат закупки | Закупка материалов для нанесения тестового покрытия кровли ФГБУ "РГБ". |
|  | Стартовая цена / максимальная цена, руб. | 61 481(шестьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят один) рубль 87 копеек. |
|  | Вид оплаты | Оплата по счету |
|  | Срок оплаты | 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке |
|  | Срок приемки заказчиком товара | В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Поставщика документов подтверждающих выполнение обязательств по контракту |
|  | Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания поставки |
|  | Условия поставки |  |
|  | Адрес поставки | г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 7 |
|  | Максимальный срок поставки | В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта |
|  | Дополнительная информация о доставке | Товар должен быть поставлен по адресу Заказчика в дни с понедельника по пятницу, с 10.00 до 13.00 или с 14.00 до 17.00 часов (за исключением выходных и праздничных нерабочих дней). В срок поставки, установленный Контрактом, не позднее чем за 1 (один) рабочий день до непосредственной доставки Товара, Поставщик обязан сообщить Заказчику по телефону +7 499 557-04-70 доб. 19-35 Контактное лицо Брыксин С.В. и посредством электронной почты на адрес DMTO@rsl.ru, о дате и времени поставки Товара. Поставщик для организации проезда транспорта с Товаром и прохода своих сотрудников на объект Заказчика должен указать номер транспорта, ФИО водителя осуществляющего доставку товара, ФИО представителей Поставщика, обеспечивающих погрузочно-разгрузочные работы, а также их контактные номера телефонов. Доставка, погрузка, разгрузка, подъём, занос Товара на склад осуществляются силами и за счёт Поставщика |
|  | Требования к поставляемому Товару |  |
|  | Общие требования к Товару | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям Контракта, Технического задания, стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации. Поставляемый Товар не должен являться предметом иных договорных (контрактных) обязательств. Исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара не должно нарушать имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц. |
|  | Требования к количеству Товара | Поставка Товара должна быть произведена в общем количестве согласно Приложению №1 к настоящему Техническому заданию. |
|  | Требования к потребительским свойствам и качественным характеристикам Товара | Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам и иным техническим регламентам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду Товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. |
|  | Требования к комплектации и принадлежностям Товара | Товар передаётся Заказчику в соответствии с условиями Контракта в определённой производителем Товара комплектации с сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность Товара, в том числе документом, подтверждающим страну происхождения Товара. |
|  | Требования к упаковке и маркировке | Упаковка и маркировка Товаров должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортных Товаров – международным стандартам упаковки. Маркировка Товаров должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товаров с указанием заводского номера изделия. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товаров при его транспортировке к месту доставки и хранения Товаров и погрузо-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Каждая единица Товара должна поставляться в запечатанной, неповрежденной заводской упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке, погрузо-разгрузочных работах, предохранять от воздействий влаги и света и обеспечивать сохранность его качеств в течение всего срока хранения. Поставщик несет ответственность за все потери или (и) повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой Товара. Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет. |
|  | Требования к качеству и безопасности товара | Соответствие Товаров требованиям качества и безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно соответствовать ГОСТу и иным нормативным документам. Поставляемый Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения». Поставляемый Товар должен пройти предпродажную подготовку: проверку технических параметров товара, комплектности, маркировки, наличия эксплуатационной документации, упаковки. Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений самого товара и упаковки и (или) условия хранения и перевозки которого были нарушены. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий Контракта и настоящего Технического задания. |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Гарантийный срок. | В соответствии с гарантией завода изготовителя, но не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания документа о приемке. |
|  | Требования к Поставщику | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. |
|  | Приложения. | Приложение № 1 Спецификация |

Приложение №1 к Техническому заданию для закупки товара посредством ЕАТ

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара | ОКПД 2 или КТРУ | Страна происхождения Товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Состав для холодного цинкования Elcon Zintech 96% 20 кг 00-00004019 | 07.29.15.140 | Россия | 2 | штука |
| 2 | Ортоксилол Арикон канистра 10л ORT10 | 20.30.22.220 | Россия | 1 | штука |