| 1 | Объект закупки | Поставка источников бесперебойного питания для рабочих станций (ОТС – филиалу РТУ РЭБОТИ (г. Владивосток)) |
| --- | --- | --- |
| 2 | ОКПД2/(КТРУ) | 26.20.40.111/26.20.40.110-00000013 |
| 3 | Единица измерения | Штука |
| 4 | Краткие характеристики поставляемого товара | Источник бесперебойного питания для рабочих станций: - Тип: линейно-интерактивный; - Активная выходная мощность (Ватт): ≥700; - Верхняя граница диапазона полной мощности (Вольт-ампер): ≤1 500; - Верхняя граница диапазона входного напряжения (Вольт): ≥275; - Нижняя граница диапазона входного напряжения (Вольт): ≤170; - Количество аккумуляторных батарей (Штука): 2; - Номинальное напряжение одной аккумуляторной батареи (Вольт): 12; - Ёмкость одной аккумуляторной батареи (Ампер-час): ≥7; - Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем: да; - Расположении батареи: внутри источника бесперебойного питания; - Номинальное входное напряжение (Вольт): ≥220 и <240; - Номинальное выходное напряжение (Вольт): ≥220 и <240; - Количество и тип выходных розеток (CЕЕ 7) (Штука): 4; - Форм-фактор источника бесперебойного питания: отдельно стоящий (напольный). |
| 5 | Количество (объем) поставляемого товара | Источник бесперебойного питания для рабочих станций – 2 штуки. |
| 6 | Сопутствующие услуги | Отсутствуют |
| 7 | Требования к товару | Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), Товар не должен иметь потертостей, царапин, трещин, вздутий вмятин и иных дефектов, в том числе скрытых, ухудшающих его потребительские свойства и быть пригодным к использованию по назначению. Товар должен иметь всю необходимую маркировку и обозначения. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке любым видом транспорта и хранение в соответствии с принятыми для данного вида товара требованиями, без повреждений и следов вскрытия, отсутствия признаков вторичной упаковки. Поставляемый товар должен иметь на упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики товара, голограмму, логотип производителя и другие элементы защиты от подделок. Все надписи должны быть нанесены способом типографской печати на русском языке. Поставщик должен обеспечить гарантийные обязательства в отношении поставленного товара в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке (УПД). |
| 8 | Порядок поставки товара | 1. Товар поставляется единовременно, поставка товара по частям не допускается. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, исключающими возможность механических повреждений поставляемого товара. 2. Вместе с товаром Поставщик предоставляет Заказчику счет, счет-фактуру (если Поставщик является плательщиком НДС), товарную накладную (или УПД), а также документы, подтверждающими качество товара (сертификаты соответствия качества, декларации о соответствии), в случае, если товар подлежит обязательной сертификации или декларированию 3. За 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Поставщик уведомляет Заказчика, посредством телефонной связи или электронной почты, о конкретном времени поставки товара. 4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, в деформированной упаковке, не позволяющей поддерживать сохранность товара, Поставщик обязан своими силами и за свой счет произвести замену товара. 5. Поставщик осуществляет замену некачественного товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления брака в партии за свой счёт. 6. Некачественный, некомплектный товар считается не поставленным |
| 9 | Место поставки товара | - г. Владивосток, ул. Красного Знамени, д. 66А. Поставка товара осуществляется в рабочие дни (понедельник – пятница) с 900 часов до 1600 часов кроме обеденного перерыва с 1200 до 1245 местного времени (для адреса получателя товара). |
| 10 | Сроки поставки товара | Поставка товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Сторонами контракта. |
| 11 | Порядок приемки поставленного товара | Приемка поставленного товара в части соответствия их объему, качеству и требованиям, установленным в контракте, осуществляется Заказчиком течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты фактической поставки товара и получения Заказчиком от Поставщика документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту. Проверка товара осуществляется Заказчиком посредством экспертизы, проводимой Заказчиком товара собственными силами. В случае выявления несоответствия поставленного товара условиям контракта, Заказчик в тот же срок направляет Поставщику или вручает уполномоченному представителю Поставщика мотивированный отказ от подписания документа о приемке с перечнем выявленных недостатков. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в пределах срока поставки товара. |
| 12 | Дополнительные расходы, включенные в цену контракта | В цену Контракта входят все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, включая расходы на доставку товара, погрузку и разгрузку, подъем на этаж, а также упаковку (упаковочные материалы), маркировку, сопровождение, страхование, хранение, уплату налогов и других обязательных платежей, включаемых в цену товара. |
| 13 | Требования к нормативным документам | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, действующим в Российской Федерации государственных стандартов (ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013), подтверждающих качество товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей. |
| 14 | Применение национального режима | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского производства. |
| 15 | Дополнительные технические требования к объекту закупки | Год выпуска товара – не ранее второй половины 2025 года. |