Описание объекта закупки

- Наименование объекта закупки: работы по замене газового котла (далее – работы).

- Требования к качественным характеристикам работ, требования 
к качественным, техническим и/или функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ:

| Наимено-вание товара | Наименование показателя (характеристики) товара, единица измерения | Требуемое значение показателя (характеристики) товара | Инструкция по подготовке заявки на участие в закупке | Ед. изм. | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел газовый | Тип | Газовый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  | Тип монтажа | Настенный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Область применения | Для дома, квартиры | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Мощность, кВт | 24 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Габариты (В х Ш х Г) мм | 704х400х300 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Мin. мощность, кВт | 9,3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Число контуров | Двухконтурный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Тип камеры сгорания | Закрытая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Напряжение электропитания, В | 220 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Объем расширительного бака, л. | 7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал | Сталь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Управление | Электронное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Тип горелки | модулируемая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Расход горячего водоснабжения л./мин. | 10,7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Мах. расход газа, м³/ч | 2,72 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Мах. давление в контуре ГВС, АТМ | 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Мах. давление отопительного контура, АТМ | 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Мin. давление отопительного контура, АТМ | 0,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Мах. температура в контуре ГВС, ˚С | 60 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Мin. температура в контуре ГВС, ˚С | 35 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Присоединительный диаметр дымохода, мм | 60/100 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Диаметр раздельного дымохода, мм | 80 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Присоединительный диаметр контур отопления, дюйм | 3/4" | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Присоединительный диаметр газопровода, дюйм | 3/4" | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Манометр | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Наличие циркуляционного насоса | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Погодозависимая автоматика | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Возможность подключения бойлера | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

  - Используемые при выполнении работ товары и материалы должны быть новыми (товарами и материалами, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, 
в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества и соответствовать характеристикам, установленным Описанием объекта закупки, ТУ, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров и материалов, не иметь дефектов, связанных с качеством 
их изготовления, либо с качеством используемых при их изготовлении материалов, отвечать требованиям пожарной безопасности и экологии, быть свободными от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

- Требования к составу работ, к документам, передаваемым Заказчику вместе с товаром, используемым при выполнении работ, документом о приемке, порядок выполнения работ, последовательность:

  - Работы по замене газового котла включают в себя:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж настенного газового котла BAXI 241 FI | Усл. ед. | 1 |
| 2. | Монтаж газового котла, используемого при выполнении работ (в стоимость включена цена котла) | Усл. ед | 1 |
| 3. | Пусконаладочные работы | Усл. ед. | 1 |

  - Подрядчик выполняет все работы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН), действующими строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами, правилами технической эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, 
в том числе с правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Минэнерго от 08.07.2002 № 204, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденными приказом Минэнерго от 12.08.2022 № 811, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

  - Персонал Подрядчика обязан быть аттестованным по правилам техники безопасности при проведении работ, по специальностям и с конкретным оборудованием, применяемым для выполнения работ, а также не иметь медицинских противопоказаний.

  - Подрядчик по телефону и по электронной почте уведомляет Заказчика 
о времени и дате выполнения работ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня 
до предполагаемой даты выполнения работ.

  - Подрядчик доставляет персонал, используемый товар и материалы, оборудование, инвентарь, а также проводит, погрузочно-разгрузочные работы товара 
и материалов, оборудования, инвентаря (в том числе подъем на этаж) самостоятельно 
за свой счет.

  - Заказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

  - Подрядчик немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний обязан приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий.

  - Подрядчик предоставляет всю техническую документацию (сертификаты, паспорта качества и так далее) на используемые при выполнении работ материалы 
и товары вместе с актом о приемке выполненных работ.

  - В случае причинения ущерба имуществу Заказчика при выполнении работ Подрядчик производит ремонт и восстановление поврежденного имущества за свой счет в срок, указанный Заказчиком в претензии.

4. Срок выполнения работ: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

5. Место поставки товара и выполнения работ: г. Тверь, ул. Хромова, д. 25, 
кв. 378.

6. Требования к гарантийному сроку на результаты осуществления закупки: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ 
и товарной накладной, если дефект товара не зависит от условий неправильного обращения с ним.

При обнаружении недостатков товара в период действия гарантийного срока, Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, указанные в требовании Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7. Требования, устанавливаемые к участникам закупки (лицензии, допуски, разрешения, декларации о соответствии, сертификаты, согласования): участник закупки не должен являться юридическим лицом или физическим лицом, в отношении которых применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

8. Порядок оплаты выполненных работ: оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ. Основанием для оплаты являются следующие документы: выставленный Подрядчиком счет, счет-фактура (если Подрядчик является плательщиком НДС) и акт выполненных работ, подписанный Сторонами.

В случае изменения у какой-либо из Сторон платежных реквизитов, указанных 
в Контракте, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения реквизитов письменно известить об этом другую Сторону.

Стороны определили следующий порядок обмена документами или юридически значимыми сообщениями:

- нарочно. Факт получения документа должен подтверждаться отметкой Стороны на копии документа, содержащей дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- электронной почтой (с применением адресов электронной почты Сторон);

- посредством ЭДО с использованием квалифицированной электронной подписи.

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения 
по Контракту влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или 
ее представителю.

Документы, переданные с помощью средств электронной почты, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов отправленных документов.

9. Способ и сроки осуществления приемки: приемка выполненных работ 
и оформление результатов такой приемки производится уполномоченным представителем Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выполнения работ при наличии соответствующих документов. Приемка осуществляется 
в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика. Результат приемки выполненных работ оформляется актом выполненных работ, подписанным Сторонами.

10. В цену закупки включены: все расходы, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе стоимость проезда к месту выполнения работ, стоимость товаров и материалов, используемых при выполнении работ, их доставки, подъема на этаж, демонтаж, монтаж оборудования, пусконаладочных работ, расходы 
на отключение и включение горячего и холодного водоснабжения, уборка на объекте Заказчика и вывоз мусора, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых на территории Российской Федерации.