ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по развитию эксплуатируемой в ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» медицинской информационной системы

- В рамках описания объекта закупки предусматривается развитие эксплуатируемой в ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» (далее - Заказчик) медицинской информационной системы на базе программного средства «Интер-Мед» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2009613523 от 30.06.2009г.) в части получения данных с лабораторных анализаторов.

2. Используемые термины и сокращения

| Термин / Сокращение | Описание |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| БД | База данных |
| ИС | Информационная система |
| МИС, Система | Медицинская информационная система ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» |
| Интер-Мед | Система автоматизации медицинской и финансово-аналитической деятельности клинико-диагностических и профилактических центров |
| ЛПУ | Лечебно-профилактическое учреждение |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПС | Программное средство |
| ТЗ | Техническое задание |

3. Описание МИС:

У Заказчика функционирует медицинская информационная система на платформе программного средства «Интер-Мед», которая  включает в себя следующие модули:

  - Электронное расписание врачей;

  - Регистратура;

  - Поликлиника;

  - Врачебные комиссии;

  - Лаборатории с интеграцией с анализаторами; Процедурный кабинет;

  - Склад;

  - Финансовый учет;

  - Касса;

  - Дневной стационар;

  - Пост медсестры;

  - Подсистема Менеджер отчетов;

  - Менеджер системы;

  - Администратор системы;

4. Цели и задачи:

Целью развития Системы является обеспечение возможности получения данных с лабораторных анализаторов. Услуги по развитию МИС должны обеспечивать совместимость, преемственность и развитие функционала уже используемого программного обеспечения на платформе ПС «Интер-Мед».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Предоставление неисключительных прав использования (лицензий) на МИС согласно п. 8. описания объекта закупки.

- Настройка получения данных с лабораторных анализаторов.

При оказании Услуг по развитию существующий МИС Исполнитель обязан обеспечить:

- бесшовную интеграцию новых модулей в существующую систему, это означает отсутствие каких-либо дополнительных внешних программных средств и разработку модулей в рамках существующей системы (внешними в части интерфейса пользователя могут быть служебные приложения, такие как службы операционной системы, приложения, протоколирующие активность, драйвера анализаторов и управляющее драйверами ПО) .

- Использование единого интерфейса рабочего места МИС.

- Исходные коды МИС не предоставляются.

- Все услуги выполняются удаленно, если не указано обратное.

5. Требования к срокам оказания услуг

Услуги должны быть оказаны в 2 (Два) этапа в следующие сроки:

| Этап | Услуги | Сроки завершения |
| --- | --- | --- |
| Этап 1. | Предоставление неисключительных прав использования (лицензий) на ПС Система автоматизации медицинской и финансово – аналитической деятельности клинико-диагностических и профилактических центров «Интер-Мед» | 15 рабочих дней с даты подписания Контракта |
| Этап 2. | Настройка МИС для получения данных с лабораторных анализаторов. | 20 рабочих дней с даты окончания 2 этапа |
|  | ИТОГО | 35 рабочих дней с даты подписания Контракта, не позднее 30 сентября 2026 года |

Все или часть услуг может быть выполнена и досрочно по факту оказания услуг.

6. Требования к характеристикам взаимосвязей системы со смежными системами

Услуги интеграции и обмена информацией с внешними системами оказываются при работоспособности внешних систем и сервисов и при предоставлении Заказчиком доступа для МИС к указанным системам.

7. Требования к развитию Системы

Требования к подключению лабораторных анализаторов.

Необходимо обеспечить получение данных с лабораторных анализаторов.

Конкретный перечень исследований, получаемый с анализаторов в МИС, определяется на этапе подключения анализаторов и зависит от выполняемых на анализаторах исследований.

Необходимо обеспечить возможность ручного и автоматического режима ввода результатов от анализаторов.

Необходимо обеспечить получение результатов исследований с анализаторов в автоматическом и автоматизированном режиме в зависимости от возможностей анализаторов.

Идентификация назначений пациентов необходимо осуществлять по номеру пробирки.

Номера пробирок первоначально формируются либо МИС и распечатываются в виде штрих-кодов, либо загружаются из анализатора в МИС, либо вводятся в МИС с распечатанных штрих-кодов на направлениях.

Режим работы с каждым анализатором определяется исходя из технических возможностей анализатора: двунаправленный, однонаправленный, пакетный режим.

Требования к подключаемым анализаторам

Необходимо обеспечить получение результатов исследований со следующих анализаторов (при работоспособности анализатора и наличии технической возможности у анализатора):

| № | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | гематологический анализатор-URIT 5160 | 1 |
| 2 | биохимический анализатор Furuno CA 270 | 1 |

Подключение выполняется при наличии технической и территориальной возможности: наличие компьютера в необходимой близости для анализаторов, работающих напрямую с компьютером, наличие функционирующих портов для подключения, возможность подключить в COM порт преобразователь COM-LAN).

При отсутствии у анализатора открытого интерфейса для взаимодействия выполняется подключение другого анализатора по согласованию с Заказчиком. Заказчик должен обеспечить возможность подключения каждого анализатора к компьютеру либо посредством последовательного соединения через преобразователь COM-LAN, USB соединения, либо посредством TCP/IP протокола через локальную сеть в зависимости от технической возможности анализатора. А также обеспечить возможность подключения компьютера, к которому подключен анализатор, к локальной сети либо обеспечить наличие свободного COM порта в этом компьютере, если для подключения к МИС используется соединение через COM порт.

Необходимо выполнить следующие работы в рамках подключения:

- Физическое подключение анализаторов (или компьютеров, работающих с анализаторами) к МИС;

- Настройка методик и каналов;

- Настройка методик, референтных интервалов, правил учета услуг для исследований, выполняемых на анализаторах, в МИС.

- Обучение персонала лаборатории и администратора.

- Проведение опытной эксплуатации под наблюдением сервисного инженера.

8.  Требования к предоставлению неисключительных прав

Исполнителем должна быть оказана услуга по предоставлению дополнительных неисключительных прав использования (лицензий) на ПС Система автоматизации медицинской и финансово – аналитической деятельности клинико-диагностических и профилактических центров «Интер-Мед»  (ПС “Интер-Мед”) (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ  №2009613523 от 30.06.2009г.) на дополнительно 2 рабочих места (подключений).

При поставке программного обеспечения должны быть выполнены требования Гражданского Кодекса Российской Федерации в части передачи неисключительной лицензии.

Исполнитель должен предоставить документы, подтверждающие право обладания исключительными правами на поставляемое программное обеспечение «Интер-Мед» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Интер-Мед»  №2009613523 от 30.06.2009г.; рег. номер №3008 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, класс ПО: Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач) или копию действующих партнерских, лицензионных Договоров или Договоров купли-продажи лицензий с обладателями исключительных прав на указанное программное обеспечение.

Исполнитель обязуется в сроки, указанные в Спецификации, передать в электронном виде лицензии и экземпляры поставляемых программных средств, которые предоставляются Заказчику в виде загружаемых программных модулей. Экземпляр ПС “Интер-Мед” включает в себя:

- Ссылку на ПС “Интер-Мед” для скачивания в облачном сервисе;

- Лицензионное соглашение (лицензию) на использование программного средства “Интер-Мед”, а также все необходимые программные и аппаратные ключи, файлы лицензий, коды и серийные номера, и любую другую информацию для лицензионного использования ПС “Интер-Мед”.

Факт передачи экземпляров ПС должен быть подтвержден актом приема-передачи.

Исходные коды ПС “Интер-Мед” Заказчику не предоставляются.

9. Требования к персоналу

Для эффективного функционирования Системы необходимо обеспечить требования к двум группам персонала:

1.пользователям системы;

2.системным администраторам.

Пользователи системы должны иметь базовые навыки работы в среде Microsoft Windows XP/8/10.

Системное администрирование системы должно выполняться уполномоченными лицами Заказчика. Администраторы системы регистрируют новых пользователей, проводят регламентные работы на сервере системы, выполняют и контролируют резервное копирование данных системы, выполняют перезапуск и восстановление данных системы после сбоев.

Для выполнения профессиональных обязанностей системный администратор должен иметь навыки администрирования операционной системы Microsoft Windows Server 2003/2012 и выше, установленной на сервере Заказчика, а также навыки администрирования СУБД Microsoft SQL Server 2012 и выше. Комплекс мер по обеспечению информационной безопасности Системы осуществляется системными администраторами Заказчика.

10.  Требования к документированию

В случае внесения изменений в Систему должен быть обновлен и предоставлен Заказчику следующий пакет документов:

- Краткое руководство пользователя Системы на электронном носителе.